## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOwA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15%
151212513 | 465038 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 25A w AC3, wbudowany zestyk pomocniczy 1NC, 230VAC 50/60Hz |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212514 | 464159 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik GA016A,z pokrętłem, 16A, AC21A |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212515 | 466721 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych G350 |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212516 | 469253 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, bez adaptera, bez zabezpieczenia, 185-265VAC/DC |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212519 | 471351 | LOVATO ELECTRIC | Licznik energii, pomiar pośredni CT /5A, 4U, cyfrowy, 2 wyjścia impulsowe, 1 wejście wyboru taryfy |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212523 | 465074 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 32A AC3 230/50-60 |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212526 | 469273 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, bez adaptera, wbudowane zabezpieczenie, 18-30VAC/DC |  |  | 10 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212527 | 471415 | LOVATO ELECTRIC | Przekładnik PR. 1000/5A, otwierany, szyna 80X120mm |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212528 | 464161 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik GA032A,z pokrętłem, 32A, AC21A |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212531 | 466722 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych G354 |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212535 | 465086 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 38A AC3 230/50-60 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212538 | 471423 | LOVATO ELECTRIC | Softstart, 12A, z przekaźnikiem BY-PASS, 400VAC |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212539 | 464233 | LOVATO ELECTRIC | Przedłużenie, długość 150mm do pokręteł GAX66-GAX66 B i blokady mechanicznej GAX60 01. 07mm |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212540 | 469283 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, bez adaptera, wbudowane zabezpieczenie, 185-265VAC |  |  | 7 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212543 | 466913 | LOVATO ELECTRIC | Przekaźnik termiczny 60-100A, montaż niezależny |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212545 | 465110 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy BF65.00 230/50 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212548 | 464294 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik 3-polowy, 250A, AC21A (250A, AC23A) |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212550 | 471426 | LOVATO ELECTRIC | Softstart, 16A, z przekaźnikiem BY-PASS, 400VAC |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212551 | 470333 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa plastikowa, styki 1NO+1NC, migowe |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212555 | 466927 | LOVATO ELECTRIC | Element sprzęgający G372 |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212557 | 465122 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy BF80.00 230/50 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212560 | 471429 | LOVATO ELECTRIC | Softstart, 25A, z przekaźnikiem BY-PASS, 400VAC |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212561 | 464320 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik 4-polowy, 200A, AC21A, IP21 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212564 | 470373 | LOVATO ELECTRIC | Głowica, trzepień wciskany, rolka plastikowa |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212566 | 465134 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy BF95.00 230/50 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212569 | 468897 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, czarny, bez adaptera, samoczynny powrót |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212573 | 464437 | LOVATO ELECTRIC | Przedłużenie do wersji ze sprzęgłem, 340mm |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212574 | 471438 | LOVATO ELECTRIC | Softstart, 45A, z przekaźnikiem BY-PASS, 400VAC |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212576 | 465674 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych 1NO+1NC |  |  | 9 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212578 | 470377 | LOVATO ELECTRIC | Głowica, dźwignia z rolką plastikową, wciskana bocznie |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212580 | 468898 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, zielony, bez adaptera, samoczynny powrót |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212585 | 464572 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 6A w AC3, wbudowany zestyk 1NC, 230VAC 50/60Hz |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212586 | 471480 | LOVATO ELECTRIC | Przemiennik częstotliwości 1-fazowy, 1,5kW 200÷240VAC 50/60Hz |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212588 | 465683 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych do styczników BF, montaż z przodu, zaciski śrubowe, 2NO+2NC |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212590 | 470379 | LOVATO ELECTRIC | Głowica, dźwignia uchylna z rolką plastikową |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212594 | 468915 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, zielony, bez adaptera, samoczynny powrót, symbol "START" |  |  | 16 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212597 | 464596 | LOVATO ELECTRIC | Ministycznik 3- polowy BG09.01A 230V 50-60 Hz |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212599 | 465692 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych do styczników BF00, BF09…BF38, montaż z boku, zaciski śrubowe, 1NO+1NC |  |  | 6 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212600 | 471486 | LOVATO ELECTRIC | PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 1 FAZOWY, 1,5KW 200÷240VAC 50/60HZ PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI OCHRONA I NADZÓR SILNIKA |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212602 | 470382 | LOVATO ELECTRIC | Głowica, dźwignia z regulacją rolki (plastikowa) |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212603 | 468919 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, niebieski, bez adaptera, samoczynny powrót, symbol "RESET" |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212610 | 464668 | LOVATO ELECTRIC | Ministycznik 3-polowy BG12.01A 230V AC 50/60 Hz |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212611 | 465695 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych G481/11 |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212612 | 471626 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz jednofazowy, wyjście: 24VDC, 1.5A, 36W |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212613 | 471002 | LOVATO ELECTRIC | Przekaźnik czasowy do rozruszników gwiazda-trójkąt |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212614 | 469185 | LOVATO ELECTRIC | Adapter montażowy do serii PLATINUM | <p>Adapter montażowy do zestyków i źródeł świateł LED do montażu przedniego. Możliwy montaż w obudowie</p><p>Ø 22 mm<br></p> |  | 41 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212622 | 465752 | LOVATO ELECTRIC | Filtr przeciwprzepięciowy (REZ.+KOND.)125/240VAC |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212623 | 469226 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NC do serii PLATINUM, zaciski śrubowe, bez adaptera |  |  | 16 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212625 | 471628 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz jednofazowy, wyjście: 24VDC, 4.2A, 100W |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212626 | 464990 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NC 12A AC3 230/50-60 |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212627 | 471283 | LOVATO ELECTRIC | Miernik cyfrowy, modułowy |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212633 | 465788 | LOVATO ELECTRIC | Cewka AC 230V 50-60Hz do BF00A-BF25A |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212635 | 471636 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz jednofazowy, wyjście: 24VDC, 10A, 240W |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212637 | 465014 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 18A w AC3, wbudowany zestyk pomocniczy 1NC, 230VAC 50/60Hz |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212638 | 469345 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa bez zabezpieczenia, żółta, 1 otwór |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212642 | 469227 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NC do serii PLATINUM, działanie z opóźnieniem, zaciski śrubowe, bez adaptera |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212647 | 469323 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa żółta z przyciskiem LPCB6344 |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212648 | 465841 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy B115.00 24V |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212652 | 469228 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NO do serii PLATINUM, zaciski śrubowe, bez adaptera |  |  | 16 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212655 | 465026 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 18A AC3 230/50-60 |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212659 | 469288 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 12-30VAC/DC |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212661 | 469243 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, bez adaptera, bez zabezpieczenia, 12-30VAC/DC |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212664 | 465035 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NC 25A AC3 24/50-60 |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212670 | 464164 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik GA063A,z pokrętłem, 63A, AC21A |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212671 | 469236 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NO do serii PLATINUM, zaciski śrubowe, montaż na tylnej ścianie |  |  | 15 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212675 | 470375 | LOVATO ELECTRIC | Głowica, dźwignia z rolką plastikową, wciskana centralnie |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212677 | 465050 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 25A AC3 230/50-60 |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212680 | 464178 | LOVATO ELECTRIC | Czwarte pole, 63A, do GA063A, AC21A |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212683 | 466862 | LOVATO ELECTRIC | Przekaźnik termiczny 2,5-4A |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212686 | 471435 | LOVATO ELECTRIC | Softstart, 37A, z przekaźnikiem BY-PASS, 400VAC |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212687 | 470389 | LOVATO ELECTRIC | Pręt uchylny wielokierunkowo, elastyczny |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212690 | 465460 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 4-polowy NO 56A AC1 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212696 | 464419 | LOVATO ELECTRIC | Pokrętło do wersji ze sprzęgłem, żółto/czerwone, IP65 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212697 | 470872 | LOVATO ELECTRIC | Rozłącznik zał/wył, trzy zestyki, pokrętło ż/cz, 25A AC1 2 pozycje |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212698 | 468899 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, czerwony, bez adaptera, samoczynny powrót |  |  | 7 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212700 | 465700 | LOVATO ELECTRIC | Płytka montażowa G483 |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212701 | 471625 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz jednofazowy, wyjście: 24VDC, 1A, 24W |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212707 | 464584 | LOVATO ELECTRIC | Ministycznik 3-polowy BG06.10A 230V 50-60 Hz |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212710 | 468910 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, kryty, czerwony, bez adaptera, samoczynny powrót, symbol "STOP" |  |  | 15 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212711 | 469324 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa żółta z przyciskiem LPCB6644 |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212712 | 465785 | LOVATO ELECTRIC | Cewka AC 24V do BF00A-BF25A |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212713 | 471627 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz jednofazowy, wyjście: 24VDC, 2.5A, 60W |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212719 | 464608 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 9A w AC3, wbudowany zestyk 1NO, 230VAC 50/60Hz |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212721 | 469348 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa bez wyposażenia, biała, 3 otwory |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212723 | 468949 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy, grzybkowy, czerwony, bez adaptera, odblokowanie przez obrót, FI 40mm |  |  | 8 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212724 | 465813 | LOVATO ELECTRIC | Cewka BA705 400V 50Hz |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212725 | 471640 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz trójfazowy, wyjście: 24VDC, 5A, 120W |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212732 | 464680 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 12A w AC3, wbudowany zestyk 1NO, 230VAC 50/60Hz |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212734 | 469007 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy podświetalny, dwuklawiszowy, oba kryte z samoczynnym powrotem, zielony/czerwony, bez adaptera, symbol "I-0" |  |  | 15 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212735 | 469346 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa bez wyposażenia, biała, 1 otwór |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212737 | 465971 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy B180.00 220/240V |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212738 | 471724 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik nadprądowy 1-polowy, 10kA char. C |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212742 | 464846 | LOVATO ELECTRIC | Zestyki pomocnicze do styczników BG, 1NO+1NC |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212743 | 469237 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NC do serii PLATINUM, zaciski śrubowe, montaż na tylnej ścianie |  |  | 15 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212746 | 471643 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz trójfazowy, wyjście: 24VDC, 40A, 960W |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212747 | 469298 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, zielona, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 187-265VAC |  |  | 13 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212748 | 465002 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 12A AC3 230/50-60 |  |  | 10 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212763 | 506559 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy, sterowanie pokrętłem (24..32A) |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212780 | 506560 | LOVATO ELECTRIC | Zestyki pomocnicze 1NO+1NC, montaż bloku, do SM1 |  |  | 19 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212957 | 507245 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0016 (0,1...0,16A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212990 | 507246 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0025 (0,16...0,25A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151212991 | 507476 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 65A w AC3, 20...48VAC/DC |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213003 | 507746 | LOVATO ELECTRIC | Softstart 75A (37kW przy 400V; 45 KW przy 600V), US 100-240VAC, BYPASS |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213005 | 507248 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0063 (0,4...0,63A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213015 | 507759 | LOVATO ELECTRIC | Napęd do regulacji prędkości, moc silnika 1,5KW (3,9A), wejście 3F: 400-480VAC, wyjście 3F: 480VAC, filtr EMC |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213022 | 507249 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0100 (0,63...1A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213034 | 507251 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0250 (1,6...2,5A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213045 | 507252 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0400 (2,5...4A), ICU=100kA przy 400V | <p>Wyłącznik silnikowy, zdolność wyłączania Icu wg IEC: 100kA przy 400V, 2.5...4A</p><p>- znamionowe napięcie izolacji Ui: 690V</p><p>– znamionowe napięcie udarowe: 6kV</p><p>– znamionowa częstotliwość: 50/60Hz</p><p>– znamionowy prąd maksymalny: 40A</p><p>– ilość zakresów regulacji: 16</p><p>– zdolność wyłączania zwarciowego: zobacz strona 1-2</p><p>– rozproszenie mocy na fazę: 0,7...3,3W</p><p>– wyzwalacz zwarciowy: maksymalnie 13In ➊</p><p>– klasa wyzwalacza przeciążeniowego: 10A</p><p>– funkcja wykrywania zaniku fazy</p><p>– trwałość mechaniczna: 100 000 cykli</p><p>– trwałość elektryczna: 100 000 cykli</p><p>– montaż na szynie DIN 35mm (IEC/EN 60715)</p><p>– pozycja montażowa: dowolna</p><p>– kategoria użytkowania: A</p><p>– średnica kłódki blokujące</p> |  | 9 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213056 | 507253 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0650 (4...6,5A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213068 | 507254 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P1000 (6,3...10A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 10 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213080 | 507255 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P1400 (9...14A), ICU=25kA przy 400V |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213089 | 507256 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P1800 (13...18A), ICU=25kA przy 400V |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213104 | 507257 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P2300 (17...23A), ICU=15kA przy 400V |  |  | 5 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213117 | 507258 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P2500 (20...25A), ICU=15kA przy 400V |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213129 | 507259 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P3200 (24...32A), ICU=10kA przy 400V |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213137 | 507260 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P4000 (30...40A), ICU=10kA przy 400V |  |  | 3 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213146 | 517603 | LOVATO ELECTRIC | Softstart 162A (90kW przy 400V, 110KW przy 600V) |  |  |  | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213150 | 507277 | LOVATO ELECTRIC | Zestyki pomocnicze 1NO+1NC, montaż od przdu, do SM1 |  |  | 20 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213160 | 507310 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa do montażu powierzchniowego, IP65, do SM1P, szerokość 80mm |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213170 | 507357 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 40A w AC3, 230VAC 50/60Hz |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213180 | 507381 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 50A w AC3, 230VAC 50/60Hz |  |  | 2 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213191 | 507405 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 65A w AC3, 230VAC 50/60Hz |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213204 | 507247 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0040 (0,25...0,4A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 1 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
151213211 | 507250 | LOVATO ELECTRIC | Wyłącznik silnikowy SM1P0160 (1...1,6A), ICU=100kA przy 400V |  |  | 4 | Y | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
153098752 | 507594 | LOVATO ELECTRIC | Pierścień zabezpieczający przed niezamierzonym naciśnięciem do przycisków grzybkowych serii PLATINUM |  | 47.6871 | 5 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
154752898 | 465047 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 25A AC3 24/50-60 |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
154752907 | 464999 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 12A AC3 24/50-60 |  | 121.6839 | 3 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173055 | 468984 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy podświetalny, kryty, zielony, bez adaptera, samoczynny powrót |  | 27.4905 | 8 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173069 | 468985 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy podświetalny, kryty, czerwony, bez adaptera, samoczynny powrót |  | 27.4905 | 10 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173081 | 468987 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy podświetalny, kryty, niebieski, bez adaptera, samoczynny powrót |  | 27.4905 | 2 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173091 | 469277 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, biała, światło ciągłe, bez adaptera, wbudowane zabezpieczenie, 18-30VAC/DC |  | 24.8091 | 8 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173100 | 469287 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, biała, światło ciągłe, bez adaptera, wbudowane zabezpieczenie, 185-265VAC |  | 42.6564 | 10 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173113 | 469029 | LOVATO ELECTRIC | Przycisk sterowniczy podświetalny, kryty, zielony, bez adaptera, dwustanowy |  | 65.9895 | 3 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173125 | 469045 | LOVATO ELECTRIC | Przełącznik sterowniczy, pokrętło krótkie, 2 pozycje 0-1, bez adaptera |  | 36.5802 | 11 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173133 | 469047 | LOVATO ELECTRIC | Przełącznik sterowniczy, pokrętło krótkie, 3 pozycje 1-0-2, bez adaptera |  | 38.4252 | 4 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157173143 | 469048 | LOVATO ELECTRIC | Przełącznik sterowniczy, pokrętło krótkie, 3 pozycje 1&amp;gt;0&amp;lt;2, bez adaptera |  | 56.1126 | 4 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157175613 | 469160 | LOVATO ELECTRIC | Głowica lampki, zielona, bez adaptera |  | 21.1437 | 3 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157175627 | 469161 | LOVATO ELECTRIC | Głowica lampki, czerwona, bez adaptera |  | 21.1437 | 4 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157175642 | 469162 | LOVATO ELECTRIC | Głowica lampki, żółta, bez adaptera |  | 21.1437 | 5 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157175654 | 469292 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, biała, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 12-30VAC/DC |  | 30.4548 | 5 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
157175664 | 469302 | LOVATO ELECTRIC | Lampka LED, biała, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 187-265VAC |  | 48.4743 | 2 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
163144915 | 465693 | LOVATO ELECTRIC | Zestyki pomocnicze 2NO, montaż boczny, do BF00, BF09÷BF38 |  | 53.7264 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
163144925 | 465691 | LOVATO ELECTRIC | Zestaw styków pomocniczych do styczników BF00, BF09…BF38, montaż z boku, zaciski śrubowe, 2NC |  | 53.7264 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
163145099 | 469229 | LOVATO ELECTRIC | Zestyk 1NO do serii PLATINUM, działanie z wyprzedeniem, zaciski śrubowe, bez adaptera |  | 27.3921 | 10 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
163145113 | 469347 | LOVATO ELECTRIC | Obudowa bez wyposażenia, biała, 2 otwory |  | 57.6747 | 2 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
166368596 | 471485 | LOVATO ELECTRIC | Napęd do regulacji prędkości silnika 0,75kW, wejście jednofazowe 200…240VAC, wyjście do silnika trójfazowego, wbudowany filtr EMC kat. C1 |  | 1464.7578 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
166504835 | 507602 | LOVATO ELECTRIC | Potencjometr z oznaczoną skalą 1K |  | 175.7547 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
167053185 | 507374 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy, 50A w AC3, 24VAC 50/60Hz |  | 427.4127 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
168128639 | 471248 | LOVATO ELECTRIC | Miernik cyfrowy, tablicowy |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
168128878 | 465684 | LOVATO ELECTRIC | Zestyki pomocnicze 3NO+1NC, montaż z przodu |  | 60.1347 | 8 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
171885607 | 471639 | LOVATO ELECTRIC | Zasilacz dwufazowy, wyjście: 24VDC, 4.2A, 100W |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
174985440 | 465812 | LOVATO ELECTRIC | Cewka BA705 230/50 |  | 122.6433 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
175570708 | 470980 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik modułowy CN25.10220 50/60 Hz |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
177533622 | 465789 | LOVATO ELECTRIC | Cewka 400VAC 50/60Hz do styczników BF00A, BF09A-BF25A |  | 56.5923 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
186139337 | 465845 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy B115.00 220/240V |  | 1378.2396 | 2 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
190775698 | 471495 | LOVATO ELECTRIC | Napęd do regulacji prędkości 3 fazowy, 11 kW 380-500V z filtrem EMC |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
194783641 | 465051 | LOVATO ELECTRIC | Stycznik 3-polowy 1NO 25A AC3 400/50-60 |  | 229.9977 | 2 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
206239130 | 507565 | LOVATO ELECTRIC | Przekaźnik termiczny 46-65A, do styczników BF40-80, kasowanie ręczne |  |  |  | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
207673242 | 471673 | LOVATO ELECTRIC | Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole podstawy |  | 20.3073 | 1 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N
207673245 | 471678 | LOVATO ELECTRIC | Podstawa bezpiecznika 10x38, 3 pola podstawy |  | 62.5824 | 9 | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N