## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151278994 | 518913 | TRACON | PRZEKAŹNIK MINATUROWY 230V AC/4XCO (3A, 230V AC/28V DC | <p>Przekaźnik miniaturowy 230V AC/4XCO (3A, 230V AC/28V DC</p><div>Kategoria: Przekaźniki miniaturowe</div> |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279001 | 518685 | TRACON | PRASKA DO TULEJEK 0.25-6MM2 | <p>Praska do tulejek 0.25-6mm2<br></p><p>Praska do tulejek izolowanych, nieizolowanych i podwójnych</p><p>Kategoria: Praska do tulejek</p> | 183.885 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279005 | 518914 | TRACON | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY 24V DC PRZEKAŹNIKI | <p>Przekaźnik miniaturowy 24V DC<br></p><p>24V DC / 4×CO (3A, 230V AC / 28V DC)</p><p>Te przekaźniki posiadają 2, 3 lub 4 przełączane styki. Dostępne są wersje 9, 11 i 14 - nóżkowe. Przekaźniki wyposażone są w przycisk „TEST”, który umożliwia weryfikację prawidłowej pracy obwodów, przełączanych za pomocą styków. </p><p>Kategoria: Przekaźniki miniaturowe</p> | 30.381 | 12 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279068 | 523009 | TRACON | LOKALIZATOR PRZEWODÓW | <p>Lokalizator przewodów</p><p>Służy do wykrywania przewodów nieaktywnych. Urządzenie składa się z nadajnika i odbiornika.</p><p>W idealnych warunkach wykrywa przewody w odległości 30 cm. Dokładność w dużej mierze zależy od różnych czynników zakłócających typu izolacja, sąsiedztwo innych przewodów, metale w ścianach. </p><p>Nadajnik (Transmitter)</p><p>Nadajnik zawiera 5 adapterów do podłączenia się do trasowanego przewodu.</p><p>- Złączka RJ-11</p><p>- Złączka Koax</p><p>- 2 klemy</p><p>- Wtyk bezpiecznika „samochodowego”</p><p>Adaptery znajdują się pod przednią ścianką obudowy w schowku.</p><p>Odbiornik (Receiver)</p><p>W celu uruchomienia odbiornika przyciśnij przycisk TEST, po naciśnięciu odbiornik odbiera sygnał nadajnika. Przybliż odbiornik do przewodu trasowanego. Jeżeli przewód nie jest przerwany, urządzenie będzie emitowało sygnał dźwiękowy i moc diody LED też się zwiększy. Do ustawienia czułości służy przycisk Sensitivity knob.</p> | 196.308 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279079 | 518686 | TRACON | PRASKA DO TULEJEK 0,5-6MM2 | <p>Praska do tulejek 0,5-6mm2</p><p>Praska do tulejek izolowanych, nieizolowanych i podwójnych</p><p>Kategoria: Praski do tulejek</p> | 94.095 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279086 | 518915 | TRACON | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA RM14 AKCESORIA DO PRZEKAŹNIKÓW | <p>Gniazdo przekaźnika RM14 </p><p>Gniazda przekaźników mogą być mocowane do płyt montażowych za pomocą śrubek lub do szyn montażowych o wymiarach 35 × 7mm (zgodnie z normą EN 50022). Do zacisków należy przykręcić jeden miedziany przewód o przekroju 0,5 mm2, maksymalnie dwa przewody miedziane o przekroju 1,0 mm2 lub jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2</p><p>Do gniazd dołączony jest element sprężynujący do zatrzaśnięcia przekaźnika na miejscu.</p><p>Kategoria: Gniazda przekaźników</p> | 23.247 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279089 | 518687 | TRACON | PRASKA DO TULEJEK 6-16MM2 | <p>Praska do tulejek 6-16mm2<br></p><p>Praska do tulejek izolowanych, nieizolowanych i podwójnych</p><p><br></p> | 245.016 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151279119 | 523007 | TRACON | Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji 0,75-6mm2 | <p>Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji 0,75-6mm2</p><p>Kategoria: Narzędzia do ściągania izolacji</p> | 72.939 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
158835411 | 527633 | TRACON | Rozłącznik bezpieczeństwa z blokadą na szynę 400V, 50HZ, 40A, 3P, 11K | <p>Rozłącznik bezpieczeństwa z blokadą na szynę 400V, 50HZ, 40A, 3P, 11K </p><p>400V, 50Hz, 40A, 3P, 11kW, 64×64mm</p><p>Mechanizm drzwiowy zapewnia mechaniczną blokadę drzwi rozdzielnicy, które można otworzyć tylko wtedy, gdy rozłącznik ustawiony jest na „0” (znajduje się w pozycji wyłączonej).</p><p>Długość wałka mechanizmu napędowego: 150 mm Montaż rozłącznika na szynie montażowej 35/7,5 mm (wykonanej zgodnie z normą EN 50022)</p><p>Kategoria: Rozłączniki bezpieczeństwa</p> |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
158835430 | 527634 | TRACON | Rozłącznik bezpieczeństwa z blokadą na szynę 400V, 50HZ, 63A, 3P 18,5 | <p>Rozłącznik bezpieczeństwa z blokadą na szynę 400V, 50HZ, 63A, 3P 18,5 </p><p>400V, 50Hz, 63A, 3P, 18,5kW, 64×64mm</p><p>Mechanizm drzwiowy zapewnia mechaniczną blokadę drzwi rozdzielnicy, które można otworzyć tylko wtedy, gdy rozłącznik ustawiony jest na „0” (znajduje się w pozycji wyłączonej).</p><p>Długość wałka mechanizmu napędowego: 150 mm Montaż rozłącznika na szynie montażowej 35/7,5 mm (wykonanej zgodnie z normą EN 50022)</p> | 186.96 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
186138692 | 530088 | TRACON | CYFROWY MULTIMETR CĘGOWY DCV,ACV,ACA 400A, OHM |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
186139287 | 530087 | TRACON | MULTIMETR CYFROWY DCV,ACV,DCA,OHM,DIODE CHECK,NCV,SIGN |  | 94.341 | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
195763564 | 531147 | TRACON | MULTIMETR CYFROWY DCV,ACV,DCA,OHM,DIODE CHECK,SIGNAL |  | 65.928 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
195763565 | 531148 | TRACON | ZCISKARKA DO WTYKÓW RJ RJ11,RJ12, RJ45, RJ50 |  | 115.497 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
207990490 | 531447 | TRACON | RĘCZNY MULTIMETR CYFROWY Z LAMPKĄ 600V AC/DC, 0,2A |  | 193.971 | 3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
207990491 | 531448 | TRACON | TESTER NAPIĘCIA ACV 100-1000V PRZEKAŹNIKI |  | 86.715 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N