## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151204131 | 183500 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-190 STC (190X4,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204133 | 183458 | TRYTYT | SZYNY MONTAŻOWE TH35/0,5 SZYNY | <p><span style="font-weight: 700;">Szyna montażowa TH 35/0,5</span></p><p>Szerokość [mm]: 35</p><p>Wysokość [mm]: 7,5</p><p>Perforacja: nie</p><p>Długość L [m]: 0,5</p><p>Materiał: stal ocynkowana</p> | 7.5891 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204134 | 183558 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-190 STW (190X4,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204135 | 183699 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 żółto-zielona (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 żółto-zielona (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/32</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 0.8118 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204136 | 183616 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP O8 | <p>Uchwyty kablowe z gwoździem typu FLOP O dla przewodów okrągłych. Przeznaczone są do mocowania przewodów lub poszczególnych żył kabla do podłoża za pomocą gwoździa. Mocowanie odbywa się poprzez wbicie hartowanego gwoździa do podłoża. Uchwyty tego typu stosuje się wtedy gdy zachodzi konieczność uzyskania szybkiego i pewnego zamocowania, szczególnie w podłożach drewnianych lub gazobetonowych. W przypadku wystąpienia konieczności przytwierdzenia przewodu do podłoża o wysokim stopniu twardości (np. beton) zaleca się stosowanie kołków rozporowych lub innego rodzaju uchwytów.</p><p>Typ: FLOPO8</p><p>Rozmiar: 8x9,6 mm</p><p>Średnica: 8 mm</p><p>Typ przewodu: okrągły</p><p>Kolor: biały</p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204137 | 183852 | TRYTYT | Zamek do taśm BAND IT STANDARD C956 (100szt) | <p><span style="font-weight: 700;">Zamek do taśm BAND IT STANDARD C956 (100szt)</span></p><p>Dla taśmy o szerokości [mm]: 19</p><p>Dla taśmy o szerokości (cale): 3/4</p><p>Masa opakowania [kg]: 2,7</p><p><br></p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204141 | 183501 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-250 STC (250X4,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204143 | 183559 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-250 STW (250X4,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204144 | 183459 | TRYTYT | SZYNY MONTAŻOWE TH35/1 SZYNY | <p><span style="font-weight: 700;">Szyna montażowa TH 35/1</span></p><p>Szerokość [mm]: 35</p><p>Wysokość [mm]: 7,5</p><p>Perforacja: nie</p><p>Długość L [m]: 1</p><p>Materiał: stal ocynkowana </p> | 12.3984 | 14 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204145 | 183482 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE PC258-CL PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204146 | 183705 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 25,4/12,7 - CZERWONA |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204147 | 183503 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-300 STC (310X4,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204149 | 183621 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP P4/4 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt kablowy typu FLOP P4/4</span><br></p><p>Rozmiar w mm (RxHxH1): 4,0x6,0x3,8</p><p>Średnica przewodu [mm]: 4</p><p>Typ przewodu [mm2]: płaski 2x0,75</p><p>Kolor: biały</p><p>Opakowanie [szt.]: 100</p><p>Materiał wykonania: polipropylen + stal hartowana<br></p> | 6.0516 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204150 | 183561 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-300 STW (310X4,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204151 | 184271 | TRYTYT | NÓŻ MONTERSKI | <p>Nóż monterski BNM</p><p>Profesjonalny nóż monterski BNM dla elektroinstalatorów i elektromonterów do m.in. nacinania izolacji przewodów, oczyszczania kabli. W ofercie noże z jednym lub dwoma ostrzami.</p><p>Długość ostrza: 70 mm</p><p>Wymiary: 99x26x16 mm</p><p>Materiał: stal nierdzewna + drewno</p><p>Kategoria: Noże monterskie</p> | 44.28 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204154 | 183484 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE PC302 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204157 | 183707 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 niebieska (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 niebieska</span><br></p><p>Rozmiar (\'\'): 1</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 25,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,45</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,9</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 7.4415 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204158 | 183504 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-370 ST (368X4,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204159 | 183622 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP P6/4 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt kablowy typu FLOP P6/4</span></p><p>Rozmiar w mm (RxHxH1): 6,0x6,5x4,1</p><p>Średnica przewodu [mm]: 6</p><p>Typ przewodu [mm2]: płaski 2x1</p><p>Kolor: biały</p><p>Opakowanie [szt.]: 100</p><p>Materiał wykonania: polipropylen + stal hartowana</p> | 6.9003 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204160 | 183562 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-370 STW (368X4,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204162 | 184272 | TRYTYT | NARZĘDZIE DO BAND-IT STANDARD C001 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204163 | 183795 | TRYTYT | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA CZTEROPALCZASTA PAL4 75/32 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 75/32</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 50-185</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 75</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 25</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 32</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 8</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 173</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 48</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 50.43 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204167 | 183512 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-770 HD (762X9,0MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204168 | 183488 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-140 MC (140X2,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204169 | 183714 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 3,2/1,6 czarna (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 3,2/1,6 czarna (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/8</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 3,2</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,6</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.0578 | 14 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204170 | 183797 | TRYTYT | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA CZTEROPALCZASTA PAL4 102/47 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa czteroplaczasta PAL4 102/47</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 150-300</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 102</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 38</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 47</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 12</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 198</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 58</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 77.49 | 24 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204175 | 183623 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP P7/4,5 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt kablowy typu FLOP P7/4,5</span></p><p>Rozmiar w mm (RxHxH1): 7,0x7,0x4,7</p><p>Średnica przewodu [mm]: 7</p><p>Typ przewodu [mm2]: płaski 2x1,5</p><p>Kolor: biały</p><p>Opakowanie [szt.]: 100</p><p>Materiał wykonania: polipropylen + stal hartowana</p> | 7.0971 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204176 | 183563 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-430 STW (432X4,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204177 | 183546 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV -100MW (100X2,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204178 | 183490 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-200 MC (200X2,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204179 | 183715 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 3,2/1,6 czerwona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 3,2/1,6 czerwona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/8</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 3,2</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,6</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.0578 | 22 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204184 | 183801 | TRYTYT | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA PIĘCIOPALCZASTA PAL5 55/23 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa pięciopalczasta PAL5 55/23</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 25-70</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 55</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 18</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 23</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 5</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 155</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 40</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 55.35 | 6 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204185 | 183624 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP P8/5 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204186 | 183569 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-770 HW (768X9,0MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204188 | 183548 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-165MW (165X2,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204190 | 183724 | TRYTYT SP. Z O.O. | Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 czarna (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 czarna (1m)</span><br></p><p>Rozmiar (\'\'): 1,5</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 38,1</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,5</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 19,1</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 1,14</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 15.4119 | 6 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204191 | 183626 | TRYTYT | UCHWYT KABLOWY TYPU FLOP P12/6 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204194 | 183549 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-200MW (203X2,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204195 | 183805 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA Z KLEJEM(CZARNY) RTCK 4/1 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa cienkościenna z klejem RTCK 4/1</span></p><p>Nominalnie wewnętrzna średnica D [mm]: 4</p><p>Wewnętrzna [m] średnica d (max): 1</p><p>Grubość ścianki s [mm]: 1</p><p>Długość odcinków [m]: 1,22</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin + klej termotopliwy,</p><p>Temperatura pracy –45°C do +125°C</p><p>Współczynnik skurczenia: 3:1 lub 4:1,</p><p>Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE</p><p>Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 80°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 100°C</p> | 7.2201 | 21 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204200 | 183628 | TRYTYT | UCHWYT WBIJANY DO PRZEWODÓW OKRĄGŁYCH UWO-8 | <p>Uchwyt wbijany do przewodów okrągłych UWO-8<br></p><p>Uchwyty kablowe wbijane do przewodów okrągłych (UWO). Stosowane są zazwyczaj do mocowania przewodów do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt kablowy przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp.</p><p>Średnica: 8 mm</p><p>Rozmiar: 8x43 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Kategoria: Uchwyty wbijane</p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204202 | 183806 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA Z KLEJEM(CZARNY) RTCK 6/2 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204206 | 183635 | TRYTYT | UCHWYT WBIJANY DO PRZEWODÓW PŁASKICH UWP-2 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204211 | 183807 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA Z KLEJEM (CZARNY)RTCK 8/2 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa cienkościenna z klejem RTCK 8/2 (1,22m)</span></p><p>Nominalnie wewnętrzna średnica D [mm]: 8</p><p>Wewnętrzna [m] średnica d (max): 2</p><p>Grubość ścianki s [mm]: 1,55</p><p>Długość odcinków [m]: 1,22</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin + klej termotopliwy,</p><p>Temperatura pracy –45°C do +125°C</p><p>Współczynnik skurczenia: 3:1 lub 4:1,</p><p>Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE</p><p>Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 80°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 100°C</p> | 12.0786 | 16 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204218 | 183867 | TRYTYT | KLUCZ DO KŁÓDKI ENERGETYCZNEJ BKE TRÓJKĄT PRODUKT WYCOFANY |  | 8.61 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204219 | 183636 | TRYTYT | UCHWYT WBIJANY DO PRZEWODÓW PŁASKICH UWP-3 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204221 | 183725 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 czerwona (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 czerwona (1m)</b><br></p><p>Rozmiar (\'\'): 1,5</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 38,1</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,5</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 19,1</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 1,14</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 15.4119 | 6 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204222 | 183808 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA Z KLEJEM(CZARNY) RTCK 12/3 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa cienkościenna z klejem RTCK 12/3 (1,22m)</span></p><p>Nominalnie wewnętrzna średnica D [mm]: 12</p><p>Wewnętrzna [m] średnica d (max): 3</p><p>Grubość ścianki s [mm]: 1,95</p><p>Długość odcinków [m]: 1,22</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin + klej termotopliwy,</p><p>Temperatura pracy –45°C do +125°C</p><p>Współczynnik skurczenia: 3:1 lub 4:1,</p><p>Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO, PBBE</p><p>Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 80°C</p><p></p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 100°C</p> | 17.3061 | 23 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204225 | 183483 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI OŚWIETLENIOWE PC301 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204232 | 183655 | TRYTYT | TAŚMA ELEKTROINSTALACYJNA TSE 1925 (19MM X 20M X 0,15MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204233 | 183727 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 niebieska (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 niebieska (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1,5</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 38,1</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,5</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 19,1</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 1,02</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 15.4119 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204235 | 183810 | TRYTYT | RURKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM RTMK 12/3 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 12/3 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 12</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 3</p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2</p><p>Długość odcinków [m]: 1<br></p> | 15.3135 | 19 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204238 | 183505 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-430 ST (432X4,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204240 | 183664 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 1,6/0,8 - CZARNA | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 1,6/0,8 czarna (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/16</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 1,6</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,18</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 0,8</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 1,2</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 0.7503 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204243 | 183735 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 czerwona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 czerwona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/16</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 4,8</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,51</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.3038 | 11 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204248 | 183811 | TRYTYT | RURKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM RTMK 16/5 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 16/5 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 16</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 5</p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2,2</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 22.0047 | 15 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204249 | 183869 | TRYTYT | KLUCZ DO KŁÓDKI ENERGETYCZNEJ BKE UNI PRODUKT WYCOFANY |  | 43.05 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204251 | 183679 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 12,7/6,4 - ŻÓŁTO-ZIELONA | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 12,7/6,4 żółto-zielona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/2</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,3</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,65</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p></p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 2.6445 | 7 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204252 | 183737 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 niebieska (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 niebieska (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/16</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 4,8</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,51</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin(materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.3038 | 13 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204257 | 183812 | TRYTYT SP. Z O.O. | Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 22/6 (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 22/6 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 22</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 6 </p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2,4</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 27.0969 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204260 | 183684 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 19,0/9,5 - CZARNA | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 czarna (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 19,0</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,4</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 9,5 </p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,8</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 5.6088 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204261 | 183739 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 żółto-zielona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 żółto-zielona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/16</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 4,8</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,51</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.3038 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204265 | 183877 | TRYTYT | Tablica ostrzegawcza samoprzylepna 74x105 (NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE) |  | 1.968 | 103 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204266 | 183460 | TRYTYT | SZYNY MONTAŻOWE TH35P/0,5 SZYNY | <p><span style="font-weight: 700;">Szyna montażowa TH 35P/0,5</span></p><p>Szerokość [mm]: 35</p><p>Wysokość [mm]: 7,5</p><p>Perforacja: tak</p><p>Długość L [m]: 0,5</p><p>Materiał: stal ocynkowana </p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 7.5891 | 15 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204267 | 183813 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 28/6 (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 28/6 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 28</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 6</p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2,5</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 28.5114 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204271 | 183685 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 czerwona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 czerwona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 19,0</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,4</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 9,5</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,8</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 5.6088 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204273 | 183756 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 6,4/3,2 - CZERWONA PRODUKT WYCOFANY |  | 1.6359 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204276 | 183880 | TRYTYT | Tablica informacyjna samoprzylepna 74x105 (WYŁĄCZNIK GŁÓWNY) |  | 2.9151 | 18 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204278 | 183461 | TRYTYT | SZYNY MONTAŻOWE TH35P/1 | <p><span style="font-weight: 700;">Szyna montażowa TH 35P/1</span></p><p>Szerokość [mm]: 35</p><p>Wysokość [mm]: 7,5</p><p>Perforacja: tak</p><p>Długość L [m]: 1</p><p>Materiał: stal ocynkowana </p> | 12.3984 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204281 | 183814 | TRYTYT | RURKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM RTMK 33/8 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 33/8 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 33</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 8</p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2,5</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 34.7844 | 21 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204282 | 183590 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-11 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-11</span></p><p>Wymiary [mm]: 4x24x7x30</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 16,5</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 6÷8</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><br></p> | 1.0824 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204283 | 183687 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 niebieska (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 niebieska (1m)</b><br></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 19,0</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,4</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 9,5</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,8</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 5.6088 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204284 | 183757 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 6,4/3,2 niebieska (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 6,4/3,2 niebieska (1m) </b></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 3,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,56</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.6359 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204288 | 183426 | TRYTYT | MUFA ŻELOWA SHARK406 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204289 | 183881 | TRYTYT SP. Z O.O. | Tablica oznacznikowa samoprzylepna 74x105 (GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU) |  | 1.968 | 40 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204293 | 183816 | TRYTYT | RURKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM RTMK 55/16 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 55/16 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 55</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 16</p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 2,7</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 57.5394 | 12 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204294 | 183591 | TRYTYT | Dławica gumowa BDG-13 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-13</span></p><div><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7pt; font-family: Arial; font-size: 9pt;">Wymiary [mm]: 6x31x8x23</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7pt; font-family: Arial; font-size: 9pt;">Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 21</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7pt; font-family: Arial; font-size: 9pt;">Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 9÷12</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7pt; font-family: Arial; font-size: 9pt;">Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 7pt; font-family: Arial; font-size: 9pt;">Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p></div> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204295 | 183689 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 żółto-zielona (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 19,0/9,5 żółto-zielona (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 19,0</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,4</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 9,5</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,8</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 5.6088 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204297 | 183759 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 6,4/3,2 żółto-zielona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 6,4/3,2 żółto-zielona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/4</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 3,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,56</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.6359 | 12 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204299 | 183523 | TRYTYT | OPASKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU OTW-370ST |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204302 | 183897 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-12 | <p><span style="font-weight: 700;">Wąż spiralny GST-12</span></p><p>D [mm]: 12</p><p>D1 [mm]: 15</p><p>W [mm]: 15</p><p>Średnica formowanej wiązki [mm]: 12-70</p><p>Kolor: transparentny/naturalny</p><p>Opakowanie [m]: 10<br></p> | 24.9075 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204304 | 183818 | TRYTYT | RURKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM RTMK 85/25 | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa z klejem RTMK 85/25 (1m)</span></p><p>Średnica wewn. przed obkurczeniem [mm]: 85</p><p>Średnica wewn. w stanie pełnego skurczu [mm]: 25 </p><p>Grubość ścianek w stanie pełnego skurczu [mm]: 3</p><p>Długość odcinków [m]: 1</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204305 | 183592 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-16 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-16</span></p><p>Wymiary [mm]: 6x34x10,5x23</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 23</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 11÷15</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204308 | 183694 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 czarna (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 czarna (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/32</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 0.8118 | 16 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204309 | 183543 | TRYTYT | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA MT-2 (40X20) |  | 55.3377 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204310 | 183773 | TRYTYT | MUFA TERMOKURCZLIWA REMONTOWO-MONTAŻOWA (95MM) |  | 78.7815 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204315 | 183900 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-4B |  | 15.6456 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204316 | 183844 | TRYTYT | TAŚMA BAND IT STANDARD C923 (30,5M) ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204317 | 183594 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-29 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-29</span></p><p>Wymiary [mm]: 7x50x17x30</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 38</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 18÷25</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 2.091 | 15 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204318 | 183695 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 czerwona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 czerwona (1m)</span><br></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/32</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: czerwony </p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 0.8118 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204320 | 183774 | TRYTYT | MUFA TERMOKURCZLIWA REMONTOWO-MONTAŻOWA (120-150MM) |  | 130.4415 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204327 | 183847 | TRYTYT | TAŚMA BAND IT STANDARD C926 (30,5M) |  | 383.268 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204328 | 183595 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-36 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-36</span></p><p>Wymiary [mm]: 8x62x22x34</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 48</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 24÷34</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 2.6076 | 9 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204329 | 183903 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-15B |  | 34.7475 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204330 | 183776 | TRYTYT | MUFA TERMOKURCZLIWA REMONTOWO-MONTAŻOWA ZMRCZ-0 (2,5-10MM) PRODUKT WYCOFANY | <p>Mufa termokurczliwa remontowo-montażowa ZMRCZ-0 (2,5-10mm)</p><p>Mufy termokurczliwe typu ZMR przeznaczone są głównie do napraw kabli energetycznych NN 1,3,4,5 żyłowych Al i Cu (np. YAKY, YKY). Zawierają w zestawach rury termokurczliwe z klejem do odtwarzania izolacji żył i powłok kabla, oraz materiały pomocnicze. Charakteryzują się odpornością na wodę i dobrymi parametrami elektrycznymi oraz mechanicznymi.</p><p>Zakres przekrojów żył kabli: 2,5-10 mm</p><p>Kategoria: Mufy termokurczliwe</p> | 39.36 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204331 | 183697 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 niebieska (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 2,4/1,2 niebieska (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/32</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 1,2</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,44</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 0.8118 | 19 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204338 | 183904 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-20B |  | 47.9208 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204339 | 183596 | TRYTYT SP. Z O.O. | Dłąwica gumowa BDG-42 | <p><span style="font-weight: 700;">Dłąwica gumowa BDG-42</span></p><p>Wymiary [mm]: 8x63x31x39</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 55</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 31÷44</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 4.4034 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204341 | 183675 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 12,7/6,4 - CZERWONA | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 12,7/6,4 czerwona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/2</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,3</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,65</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 2.6445 | 9 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204343 | 183781 | TRYTYT | Mufa termokurczliwa remontowo-montażowa ZMRCZ-6 (2,5-10mm) | <p>Mufa termokurczliwa remontowo-montażowa ZMRCZ-6 (2,5-10mm)</p><p>Mufy termokurczliwe typu ZMR przeznaczone są głównie do napraw kabli energetycznych NN 1,3,4,5 żyłowych Al i Cu (np. YAKY, YKY). Zawierają w zestawach rury termokurczliwe z klejem do odtwarzania izolacji żył i powłok kabla, oraz materiały pomocnicze. Charakteryzują się odpornością na wodę i dobrymi parametrami elektrycznymi oraz mechanicznymi.</p><p>Zakres przekrojów żył kabli: 2,5-10 mm</p><p>Kategoria: Mufy termokurczliwe</p> | 39.36 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204347 | 183902 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-12B |  | 24.9075 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204349 | 183597 | TRYTYT | Dławica gumowa BDG-48 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-48</span></p><p>Wymiary [mm]: 8x72x41x45</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 65</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 40÷54</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 4.5633 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204351 | 183793 | TRYTYT | Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 40/18 | <p><b>Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 40/18</b></p><p>Dla kabla o przekroju: 10-35</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 40</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 14</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 18</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 4</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 94</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 22</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 23.37 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151204359 | 183794 | TRYTYT | Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 55/21 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 55/21</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 25-120</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 55</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 20</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 21</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 8</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 150</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 38</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 43.05 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210037 | 183417 | TRYTYT | KŁÓDKA ENERGETYCZNA BKE-22T |  | 32.5458 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210064 | 183486 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GT-100 MC (100X2,5MM) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210080 | 183567 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-430 HW (450X7,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210146 | 183593 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-21 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-21</span></p><p>Wymiary [mm]: 6x42x13,5x25</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 29</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 14÷18</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210156 | 183598 | TRYTYT | Dławica gumowa BDG-54 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-54</span></p><p>Wymiary [mm]: 8x85x51x50</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 78</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 52÷66</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p></p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p> | 4.7847 | 10 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210157 | 183415 | TRYTYT | KŁÓDKA ENERGETYCZNA BKE-17T |  | 27.1215 | 15 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210158 | 183878 | TRYTYT SP. Z O.O. | Tablica ostrzegawcza samoprzylepna 105x148 (NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE) |  | 2.3739 | 77 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210165 | 183879 | TRYTYT | Tablica ostrzegawcza samoprzylepna 148x210 (NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE) |  | 3.4071 | 56 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210170 | 183599 | TRYTYT | DŁAWICA GUMOWA BDG-67 | <p><span style="font-weight: 700;">Dławica gumowa BDG-67</span></p><p>Wymiary [mm]: 8x97x63x63</p><p>Średnica otworu montażowego w blachach [mm]: 90</p><p>Zakres średnic zewnętrznych przewodów/ kabli [mm]: 65÷78</p><p>Materiał wykonania: guma SBR+NR,</p><p>Temperatura pracy: -30°C - +85°C</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 5.1783 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210181 | 183630 | TRYTYT | UCHWYT WBIJANY DO PRZEWODÓW OKRĄGŁYCH UWO-12 | <p>Uchwyt wbijany do przewodów okrągłych UWO-12</p><p>Uchwyty kablowe wbijane do przewodów okrągłych (UWO). Stosowane są zazwyczaj do mocowania przewodów do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt kablowy przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipspwych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp.</p><p>Średnica: 12 mm</p><p>Rozmiar: 12x49x35 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Kategoria: Uchwyty wbijane</p> |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210187 | 183674 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 12,7/6,4 - CZARNA | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 12,7/6,4 czarna (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/2</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,3</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,65</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 2.6445 | 9 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210194 | 183637 | TRYTYT | UCHWYT WBIJANY DO PRZEWODÓW PŁASKICH UWP-4 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210200 | 183677 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 12,7/6,4 - NIEBIESKA | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 12,7/6,4 niebieska (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 1/2</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,3</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 6,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,65</p><p>Kolor: niebieski</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 2.6445 | 6 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210214 | 183704 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 czarna (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 czarna (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 25,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,45</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,9</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 7.4415 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210225 | 183535 | TRYTYT | Opaska kablowa z tabliczką opisową (czerwona) | <p>Opaska kablowa z tabliczką opisową (czerwona)</p><p>TRYTYTKI ® GTI - z tabliczką opisową, to opaski kablowe o zbliżonej budowie do opasek zaciskowych typu GT, wyposażone dodatkowo w tabliczkę opisową. Ze względu na występowanie w dwóch kolorach: niebieskim (oznaczenie niskiego napięcia) i czerwonym (oznaczenie średniego napięcia), najczęściej znajduje zastosowanie podczas oznaczania przewodów i kabli energetycznych układanych w gruncie.</p><p>Tabliczka daje możliwość czytelnego oznaczenia wiązki, którą spina trytytka, metodą tłoczenia na gorąco. TRYTYTKA ta posiada na końcowym odcinku opaski wypustki blokujące opaskę przed jej okręcaniem na oponie kabla.</p><p>Rozmiar: 270x7 mm</p><p>Rozmiar tabliczki: 40x70 mm</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Kategoria: Opaski kablowe</p> | 1.5375 | 25 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210228 | 183709 | TRYTYT SP. Z O.O. | Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 żółto-zielona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 25,4/12,7 żółto-zielona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 25,4</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,45</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 12,7</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,9</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 7.4415 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210240 | 183536 | TRYTYT | Opaska kablowa z tabliczką opisową (niebieska) | <p>Opaska kablowa z tabliczką opisową (niebieska)</p><p>TRYTYTKI ® GTI - z tabliczką opisową, to opaski kablowe o zbliżonej budowie do opasek zaciskowych typu GT, wyposażone dodatkowo w tabliczkę opisową. Ze względu na występowanie w dwóch kolorach: niebieskim (oznaczenie niskiego napięcia) i czerwonym (oznaczenie średniego napięcia), najczęściej znajduje zastosowanie podczas oznaczania przewodów i kabli energetycznych układanych w gruncie.</p><p>Tabliczka daje możliwość czytelnego oznaczenia wiązki, którą spina trytytka, metodą tłoczenia na gorąco. TRYTYTKA ta posiada na końcowym odcinku opaski wypustki blokujące opaskę przed jej okręcaniem na oponie kabla.</p><p>Rozmiar: 270x7 mm</p><p>Rozmiar tabliczki: 40x70 mm</p><p>Kolor: niebieskie</p><p>Kategoria: Opaski kablowe</p> | 1.5375 | 50 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210241 | 183729 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 żółto-zielona (1m) | <p><span style="font-weight: 700;">Rurka termokurczliwa RTS 38,1/19,1 żółto-zielona (1m)</span></p><p>Rozmiar (\'\'): 1,5</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 38,1</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,5</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 19,1</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 1,02</p><p>Kolor: żółto-zielony</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 15.4119 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210251 | 183544 | TRYTYT | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA MT-3 (60X25) |  | 91.7703 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210254 | 183734 | TRYTYT | Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 czarna (1m) | <p><b>Rurka termokurczliwa RTS 4,8/2,4 czarna (1m)</b></p><p>Rozmiar (\'\'): 3/16</p><p>Średnica wewnętrzna D [mm]: 4,8</p><p>Grubość ścianki, nominalna S [mm]: 0,25</p><p>Średnica wewnętrzna d, max. [mm]: 2,4</p><p>Grubość ścianki s, min. [mm]: 0,51</p><p>Kolor: czarny</p><p>Materiał wykonania: poliolefin (materiał o zawartości ołowiu poniżej 10ppm i kadmu poniżej 5ppm), temperatura pracy –55°C do +125°C współczynnik skurczenia: 2:1,</p><p>Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224 oraz CSA C22.2 Wolny od toksycznych metali ciężkich i substancji takich jak PUB, PBBO,</p><p>PBBE Niska temperatura skurczenia i doskonałe właściwości mechaniczne Minimalna temperatura obkurczania: 80°C Minimalna temperatura pełnegoskurczu: 100°C</p> | 1.3038 | 12 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210257 | 183566 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA CV-370 HW (380X7,5MM) (UV) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210260 | 183772 | TRYTYT | MUFA TERMOKURCZLIWA REMONTOWO-MONTAŻOWA (35-70MM) |  | 71.0325 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210263 | 183775 | TRYTYT | MUFA TERMOKURCZLIWA REMONTOWO-MONTAŻOWA (185-240MM) |  | 153.6885 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210265 | 183796 | TRYTYT | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA CZTEROPALCZASTA PAL4 82/37 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa czteropalczasta PAL4 82/37</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 95-240</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 82</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 30</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 37</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 9</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 190 </p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 60</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 60.27 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210266 | 183800 | TRYTYT | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA PIĘCIOPALCZASTA PAL5 40/19 | <p><span style="font-weight: 700;">Palczatka termokurczliwa pięciopalczasta PAL5 40/19</span></p><p>Dla kabla o przekroju: 10-16</p><p>Średnica korpusu [mm] D1, min. [mm]: 40</p><p>Średnica palca D2, min. [mm]: 13</p><p>Średnica korpusu D1, max. [mm]: 19</p><p>Średnica palca D2, max. [mm]: 4</p><p>Długość palczatki L1±10% [mm]: 98</p><p>Długość palca L2±10% [mm]: 25</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 49.077 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210267 | 183804 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA Z KLEJEM(CZARNY) RTCK 3/1 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210373 | 183882 | TRYTYT | TABLICA OZNACZNIKOWA SAMOPRZYLEPNA 74X105 (P/POŻ WYŁĄCZNIK PRĄDU) |  | 1.968 | 31 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151210386 | 183901 | TRYTYT | WĄŻ SPIRALNY GST-8B |  | 22.14 | 4 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212276 | 451596 | TRYTYT | REDUKCJE TERMOKURCZLIWE TRED 75 (85/24) | <p><b>Redukcje termokurczliwe TRED 75 (85/24)</b></p><p>Średnice wewnętrzne przed obkurczeniem [mm]: 85x42</p><p>Średnice wewnętrzne po obkurczeniu [mm]: 24</p><p>Długość korpusu: 60</p><p>Długość palca: 40</p><p>Materiał wykonania: poliolefin sieciowany,</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 53.9478 | 17 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212323 | 449780 | TRYTYT | OPASKA KABLOWA GTI-300BL NIEBIESKA (DO OZNACZANIA PRZE |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212419 | 451595 | TRYTYT | REDUKCJE TERMOKURCZLIWE TRED 60 (60/10) | <p><span style="font-weight: 700;">Redukcje termokurczliwe TRED 60 (60/10)</span></p><p>Średnice wewnętrzne przed obkurczeniem [mm]: 60x45</p><p>Średnice wewnętrzne po obkurczeniu [mm]: 30/10</p><p>Długość korpusu: 70</p><p>Długość palca: 50 </p><p>Materiał wykonania: poliolefin sieciowany,</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 37.9578 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212784 | 476674 | TRYTYT | MUFY- ZESTAW ZMRPL-2 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212786 | 496069 | TRYTYT | Przepust kablowy TPGE-PG-7 | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-7</span></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 13</p><p>Średnica przewodu [mm]: 3,5-5</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 0,5-2</p><p>Wymiary [mm]: 20x12,6x5,4</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 20.4057 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212797 | 496739 | TRYTYT SP. Z O.O. | WĄŻ Z PILOTEM ŚREDNICA 8MM - TWZP-8-BK POLIPROPYLEN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212798 | 496070 | TRYTYT | Przepust kablowy TPGE-PG-9 | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-9</span></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 16</p><p>Średnica przewodu [mm]: 5-7</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 1-4</p><p>Wymiary [mm]: 21x17,8x10,3</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 22.6566 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212812 | 496072 | TRYTYT | Przepust kablowy TPGE-PG-16 | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-16</span><br></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 19</p><p>Średnica przewodu [mm]: 7-10</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 1-4</p><p>Wymiary [mm]: 24x19,8x12,7</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 36.0513 | 5 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212822 | 496073 | TRYTYT | PRZEPUST TPGE-PG-21 EPDM, KAUCZUK SYNTETYCZNY | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-21</span></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 29</p><p>Średnica przewodu [mm]: 14-20</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 1-4</p><p>Wymiary [mm]: 35x24,6x17,6</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 24.8706 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212830 | 496125 | TRYTYT | ZAMYKANE TABLICZKI OPISOWE TOZO4017 (DLA ETYKIETY O WYMIARZE 40X17MM) POLIETYLEN |  | 23.3823 | 3 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212839 | 478163 | TRYTYT | Redukcje termokurczliwe TRED 110 (125/32) | <p><span style="font-weight: 700;">Redukcje termokurczliwe TRED 110 (125/32)</span></p><p>Średnice wewnętrzne przed obkurczeniem [mm]: 125x65<br></p><p>Średnice wewnętrzne po obkurczeniu [mm]: 32</p><p>Długość korpusu: 60</p><p>Długość palca: 40</p><p>Materiał wykonania: poliolefin sieciowany,</p><p>Temperatura pracy –55°C do +105°C</p><p>Minimalna temperatura obkurczania: 110°C</p><p>Minimalna temperatura pełnego skurczu: 130°C</p> | 70.5774 | 8 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212840 | 496130 | TRYTYT | WĄŻ Z PILOTEM ŚREDNICA 20MM - TWZP-20-BK POLIPROPYLEN |  | 90.3066 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212853 | 478262 | TRYTYT | SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁU POT 25V SZYNY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212855 | 496131 | TRYTYT | WĄŻ Z PILOTEM ŚREDNICA 25MM - TWZP-25-BK POLIPROPYLEN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212868 | 496132 | TRYTYT SP. Z O.O. | WĄŻ Z PILOTEM ŚREDNICA 32MM - TWZP-32-BK POLIPROPYLEN |  | 268.2876 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212931 | 496071 | TRYTYT | Przepust kablowy TPGE-PG-11 | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-11</span></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 19</p><p>Średnica przewodu [mm]: 7-10</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 1-4</p><p>Wymiary [mm]: 24x19,8x12,7</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p></p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 27.1092 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212941 | 496074 | TRYTYT | Przepust kablowy TPGE-PG-29 | <p><span style="font-weight: 700;">Przepust kablowy TPGE-PG-29</span><br></p><p>Dla otworu o średnicy A [mm]: 38</p><p>Średnica przewodu [mm]: 20-26</p><p>Max grubość ścianki B [mm]: 1-4</p><p>Wymiary [mm]: 46x28,5x20</p><p>Kolor: szary</p><p>Materiał: EPDM kauczuk syntetyczny</p><p>Temperatura pracy: -40°C do +110°C</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Normy: SEMKO</p><p>Odporność: EPDM - detergenty piorące, roztwory soli, ozon, utlenianie</p> | 33.948 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212952 | 496124 | TRYTYT | ZAMYKANE TABLICZKI OPISOWE TOZO3010 (DLA ETYKIETY O WYMIARZE 30X9,5MM) POLIETYLEN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151221111 | 83890 | TRYTYT | ZAMEK DO TAŚM BAND IT C953 (100SZT) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232076 | 183948 | TRYTYT | KANAŁ KABLOWY 30X16 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232084 | 184126 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-4.0-12-100 DIN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232087 | 183950 | TRYTYT | KANAŁ KABLOWY 30X25 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232094 | 184131 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-6.0-12 DIN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232107 | 183945 | TRYTYT | KANAŁ KABLOWY 25X16 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232110 | 184137 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-10.0-12 DIN |  | 24.0834 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232117 | 184071 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-0.75-8 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232122 | 184175 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWOJNA 2X0.75-8-100 |  | 14.2557 | 1 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232128 | 184072 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-0.75-8-100 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232133 | 184201 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWOJNA 2X4.0-12 DIN |  | 42.2505 | 2 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232138 | 184093 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-1.0-12-100 |  | 9.4095 | 7 | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232142 | 184204 | TRYTYT SP. Z O.O. | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWOJNA 2X6.0-14 DIN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232150 | 184098 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-1.5-8 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232153 | 184209 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWOJNA 2X16.0-14 |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151232157 | 184112 | TRYTYT | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA DUI-2.5-8-100 DIN |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151249421 | 449778 | TRYTYT | ZŁĄCZKA TTS-15 0,5-1,5(100SZT) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151249428 | 449779 | TRYTYT | ZŁĄCZKA TTS-25 1,5-2,5(100SZT.) |  |  |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
167041267 | 451675 | TRYTYT SP. Z O.O. | MUFY-ZESTAW ZMR-0 PRODUKT WYCOFANY |  | 39.36 | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741567 | 451676 | TRYTYT | MUFY- ZESTAW ZMRPL-3 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741569 | 451677 | TRYTYT | MUFY- ZESTAW ZMRPL-4 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741572 | 463242 | TRYTYT | MUFY- ZESTAW ZMRPL-1 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741583 | 183755 | TRYTYT | RURKA TERMOKURCZLIWA 6,4/3,2 - CZARNA PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741584 | 68174 | TRYTYT | TAŚMA TSE /PCV/ 15MMX20M TĘCZA- 8 KOLORÓW PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741585 | 68176 | TRYTYT | TAŚMA TSE /PCV/ 19MMX20MX0,15MM TĘCZA- 8 KOLORÓW PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741586 | 80566 | TRYTYT | TAŚMA TSE /PCV/ 15MMX20M CZARNA PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741587 | 81778 | TRYTYT | C956 KLAMRA DO TAŚM 30SZT. PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741703 | 183478 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE PC252-CL PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741704 | 183479 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE PC253-CL PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741705 | 183480 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE PC254-CL PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171741706 | 183481 | TRYTYT | SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE PC255-CL PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171744390 | 183998 | TRYTYT | NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 30X25 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171745382 | 410 | TRYTYT SP. Z O.O. | TAŚMA ELEKTROINSTALACYJNA N-10 ( CZARNA) PLYMOUTH PRODUKT WYCOFANY |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N