## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151208020 | 317922 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z pionową regulacją 180°, IP44, czarny | <p><b>Czujnik ruchu z pionową regulacją 180°, IP44, czarny</b></p><p><b>Dane techniczne</b><br></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: czarny</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span>nie</p><p>Montaż: natynkowy</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151208031 | 317930 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu 360°, IP20, biały | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu 360°, IP20, biały</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø6m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): Ø115 / 58</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151208042 | 317931 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu 360°, IP20, czarny | <p><b>Czujnik ruchu 360°, IP20, czarny</b></p><p><b>Dane techniczne</b></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø6m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: czarny</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span> nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): Ø115 / 58</p> |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151208147 | 317921 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z pionową regulacją 180°, IP44, biały | <p><b>Czujnik ruchu z pionową regulacją 180°, IP44, biały</b></p><p><b>Dane techniczne</b></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 87 / 60 / 93</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212870 | 506492 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu i dźwięku do puszki 160°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu i dźwięku do puszki 160°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 160st.</p><p>Zasięg detekcji: 4-9m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 40-500W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak</p><p>Montaż: podtynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 75 / 75 / 50</p><p>Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø60</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212890 | 500146 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z regulacją pionowa i poziomą 180°, IP65, czarny | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu z regulacją pionowa i poziomą 180°, IP65, czarny</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia:<span style="white-space:pre"> </span>180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP65</p><p>Kolor: czarny</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 5 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p></p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 52 / 80 / 124</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213027 | 508136 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu i obecności z 3 sensorami 360°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu i obecności z 3 sensorami 360°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø20m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 2000W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 102,5 / 102,5 / 58,3</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213041 | 508104 | ORNO POLSKA | DISCO AC dzwonek bezprzewodowy, 230V z learning system | <p><span style="font-weight: 700;">DISCO AC dzwonek bezprzewodowy, 230V z learning system</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Rodzaj transmisji: bezprzewodowy</p><p>Zasięg w terenie otwartym (m): 100</p><p>Kolor: biały</p><p>Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki: tak</p><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213052 | 508130 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z regulacją pionowa i poziomą 180°, IP65, biały | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu z regulacją pionowa i poziomą 180°, IP65, biały</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span><br></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP65</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 5 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 52 / 80 / 124</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213067 | 508131 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu MINI 180°, IP44, biały | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu MINI 180°, IP44, biały</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 15m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 800W</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 15 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 55,5 / 80,2 / 68,2</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213093 | 508794 | ORNO POLSKA | Wtyczka kątowa 2P+Z z włącznikiem | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka kątowa 2P+Z z włącznikiem</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Prąd: 16A<span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p>Typ wtyczki: 2P+Z</p><p>Standard wtyczki: uni -schuko (typ E/F)</p><p>Kierunek wprowadzenia wtyczki: kątowy</p><p>Rodzaj połączenia: śrubowe</p><p>Uziemienie: tak</p><p>Materiał: tworzywo sztuczne</p><p>Kolor: biały</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1</p><p>Inne cechy: wyłącznik</p> |  | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213101 | 508418 | ORNO POLSKA | Zasilacz do LED 12V, 150W, IP67 | <p><span style="font-weight: 700;">Zasilacz do LED 12V, 150W, IP67</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie wyjścia: 12VDC</p><p>Prąd wyjścia: 12,5A</p><p>Moc: 150W</p><p>Napięcie wejścia: 170–250V ~</p><p>Stopień ochrony: IP67</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 230 / 70 / 45</p><p>Inne cechy: obudowa metalowa</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213115 | 508420 | ORNO POLSKA | 3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 120A | <p><b>3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 120A</b></p><p><b>Dane techniczne</b></p><p>Typ:<span style="white-space: pre;"> </span>trójfazowy</p><p>Porty: brak</p><p>Protokół komunikacyjny: brak</p><p>Napięcie zasilania: 3 x 230V/400V~, 50/60Hz</p><p>Prąd bazowy (lb): 20A</p><p>Prąd maksymalny (lmax): 120A</p><p>Częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh</p><p>Klasa dokładności pomiaru: 1</p><p>Zgodność z MID (2014/32/EU): nie</p><p>Wyświetlacz: 6+1</p><p>Wyjście impulsowe: nie</p><p>Wielotaryfowość: nie</p><p>Ilość modułów: 5</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 90 / 128 / 67</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213127 | 508480 | ORNO POLSKA | Elektroniczny programator czasowy na szynę | <p><span style="font-weight: 700;">Elektroniczny programator czasowy na szynę</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 3600W</p><p>Prąd: 16A</p><p>Wbudowany akumulator: nie</p><p>Typ:<span style="white-space:pre"> </span>cyfrowy</p><p>Ilość programów: 8</p><p>Montaż: szyna DIN</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 33 / 82 / 66</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213128 | 508312 | ORNO POLSKA | Plafon HELM z czujnikiem ruchu 360°, poliwęglan, przezroczysty, 75W | <p><span style="font-weight: 700;">Plafon HELM z czujnikiem ruchu 360°, poliwęglan, przezroczysty, 75W</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Źródło światła: żarówka E27</p><p>Moc: 75W</p><p>Materiał klosza: poliwęglan</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor obudowy: biały</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): Ø300 / 90</p><p>Sterowanie czujnikiem ruchu: tak</p><p>Typ czujnika:<span style="white-space:pre"> </span>mikrofalowy</p><p>Kąt widzenia:<span style="white-space:pre"> </span>360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø2m–16m</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213140 | 508328 | ORNO POLSKA | Plafon BREVA LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 16W | <p><span style="font-weight: 700;">Plafon BREVA LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 16W</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Źródło światła: LED SMD</p><p>Moc: 16W</p><p>Współczynnik oddawania barw Ra/CRI:: >85</p><p>Strumień świetlny: 1200lm</p><p>Temperatura barwowa: 4000K</p><p>Materiał klosza: poliwęglan</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: biały</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): Ø300 / 112</p><p>Sterowanie czujnikiem ruchu:<span style="white-space:pre"> </span>tak</p><p>Typ czujnika: mikrofalowy</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø2m–16m</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213162 | 508410 | ORNO POLSKA | STEROWNIK DO LED AC/DC LED 50W STEROWNIKI DO TAŚM LED |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213174 | 508144 | ORNO POLSKA | Mikrofalowy, płaski czujnik ruchu MINI, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Mikrofalowy, płaski czujnik ruchu MINI, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: mikrofalowy</p><p>Kąt widzenia: 360st./180st.</p><p>Zasięg detekcji: 1-8m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak</p><p>Montaż: natynkowy / podtynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 54,5 / 25 / 39,4</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213188 | 508169 | ORNO POLSKA | PLAFON LESTE LED 16W, 96 SMD2835 EPISTAR, 1440LM, 3000K, POLIWĘGLAN MLECZNY PLAFONY |  |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213210 | 508415 | ORNO POLSKA | Zasilacz do LED 12V, 50W, IP67 | <p><span style="font-weight: 700;">Zasilacz do LED 12V, 50W, IP67</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie wyjścia: 12VDC</p><p>Prąd wyjścia:<span style="white-space:pre"> </span>4,2A</p><p>Moc: 50W</p><p>Napięcie wejścia: 100–240V ~</p><p>Stopień ochrony: IP67</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 190 / 50 / 35</p><p>Inne cechy: obudowa metalowa</p> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213218 | 508417 | ORNO POLSKA | Zasilacz do LED 12V, 100W, IP67 | <p><span style="font-weight: 700;">Zasilacz do LED 12V, 100W, IP67</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie wyjścia: 12VDC</p><p>Prąd wyjścia:<span style="white-space:pre"> </span>8,5A</p><p>Moc: 100W</p><p>Napięcie wejścia: 170–250V ~</p><p>Stopień ochrony: IP67</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 185 / 70 / 45</p><p>Inne cechy: obudowa metalowa</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213220 | 508416 | ORNO POLSKA | Zasilacz do LED 12V, 70W, IP67 | <p><span style="font-weight: 700;">Zasilacz do LED 12V, 70W, IP67</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie wyjścia: 12VDC</p><p>Prąd wyjścia:<span style="white-space:pre"> </span>5,83A</p><p>Moc: 70W</p><p>Napięcie wejścia: 170–250V ~</p><p>Stopień ochrony: IP67</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 170 / 54 / 35</p><p>Inne cechy: obudowa metalowa</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151216202 | 73510 | ORNO POLSKA | SD880D6+R12S ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z KAMERĄ PIN HOLE SD PRODUKT WYCOFANY |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151216267 | 73512 | ORNO POLSKA | VT6912 ZESTAW WIDEODOMOF.KOLOR Z MODUŁEM PAMIĘCI "7" VT PRODUKT WYCOFANY |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151246729 | 317924 | ORNO POLSKA | CZUJNIK RUCHU 180ST. IP44, 1200W, CZARNY |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151246742 | 317925 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z regulacją pionową i poziomą NEW DESIGN 180°, IP44, biały | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu z regulacją pionową i poziomą NEW DESIGN 180°, IP44, biały</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span><br></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 3 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span>nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 85 / 92 / 64</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151246758 | 317926 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu z regulacją pionową i poziomą NEW DESIGN 180°, IP44, czarny | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu z regulacją pionową i poziomą NEW DESIGN 180°, IP44, czarny</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span><br></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 180st.</p><p>Zasięg detekcji: 12m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor: czarny</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 3 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 85 / 92 / 64</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151246760 | 317853 | ORNO POLSKA | Plafon BREVA z czujnikiem ruchu 360°, 60W | <p><span style="font-weight: 700;">Plafon BREVA z czujnikiem ruchu 360°, 60W</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Źródło światła: żarówka E27</p><p>Moc: 60W</p><p>Materiał klosza: poliwęglan</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Kolor obudowy: biały</p><p>Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): Ø300 / 112</p><p>Sterowanie czujnikiem ruchu: tak</p><p>Typ czujnika: mikrofalowy</p><p>Kąt widzenia:<span style="white-space:pre"> </span>360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø2m–16m</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: tak</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151250321 | 478476 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu ultra płaski 360°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu ultra płaski 360°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span><br></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø6m</p><p>Napięcie zasilania:<span style="white-space:pre"> </span>230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 2000W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span>tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 15 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span>nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):<span style="white-space:pre"> </span>Ø115 / 24,3</p> |  | 18 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151250753 | 503718 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu strefowy 360°, IP20 | <p><b>Czujnik ruchu strefowy 360°, IP20</b></p><p><b>Dane techniczne</b></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø4m × 20m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 2000W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000 lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME:<span style="white-space:pre"> </span> tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span> nie</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 102,5 / 102,5 / 58,3</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151250772 | 503719 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu do puszki 160°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu do puszki 160°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia:<span style="white-space:pre"> </span>160st.</p><p>Zasięg detekcji: 9m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: podtynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 75 / 75 / 50</p><p>Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø60 </p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
154268036 | 409858 | ORNO POLSKA | Mikrofalowy czujnik ruchu MINI 360°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Mikrofalowy czujnik ruchu MINI 360°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span><br></p><p>Typ czujnika: mikrofalowy</p><p>Kąt widzenia: 360st./180st.</p><p>Zasięg detekcji: 1-8m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span> tak</p><p>Montaż: natynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): 54,6 / 37,2 / 39,4</p> | 77.859 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
154268055 | 317932 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu podtynkowy 360°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu podtynkowy 360°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika:<span style="white-space: pre;"> </span>podczerwień</p><p>Kąt widzenia:<span style="white-space:pre"> </span>360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø6m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 1200W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX: <3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 15 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie</p><p>Montaż: podtynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): Ø76 / 75,6</p><p>Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø60</p> | 47.97 | 5 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
154268653 | 508140 | ORNO POLSKA | Czujnik ruchu i obecności, podtynkowy 360°, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Czujnik ruchu i obecności, podtynkowy 360°, IP20</span></p><p><span style="font-weight: 700;">Dane techniczne</span></p><p>Typ czujnika: podczerwień</p><p>Kąt widzenia: 360st.</p><p>Zasięg detekcji: Ø6m</p><p>Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz</p><p>Max. obciążenie: 800W</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Kolor: biały</p><p>Regulacja natężenia światła LUX: tak</p><p>Zakres regulacji natężenia światła LUX:<span style="white-space:pre"> </span><3—2000lux</p><p>Regulacja czasu świecenia TIME: tak</p><p>Zakres regulacji TIME: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 15 min. ± 2 min.</p><p>Regulacja zasięgu detekcji SENS:<span style="white-space:pre"> </span> nie</p><p>Montaż: podtynkowy</p><p>Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]): Ø50 / 66,5</p><p>Wymiary otworu montażowego ([mm]): Ø40</p> | 56.58 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N