## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151212517 | 472560 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 4 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B4 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 4 A, 3-biegunowy, EX9BN 3P B4</p><ul><li>Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1</li><li>Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA</li><li>1 do 4 biegunów</li><li>Charakterystyki wyzwalania B, C, D</li><li>Prąd znamionowy do 63 A</li><li>Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)</li><li>Szeroki wybór akcesoriów</li></ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212520 | 472992 | NOARK | WYŁ. RÓŻN. Z ZABEZP. NADPR., ICN=6KA, 1+NBIEG. CHAR. B, IN=16A, I?N=30MA, TYP A EX9CBL-N 1PN B16 A 30MA | <p>Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym, ICN=6KA, 1+N-biegunowy ch-ka B, IN=16A, I?N=30MA, TYP A EX9CBL-N 1PN B16 A 30mA</p><ul><li>Wykonanie zgodne z IEC / EN 61009</li><li>Zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 10 kA</li><li>1+N-biegunowe</li><li>Znamionowy prąd różnicowy 30, 100, 300 mA</li><li>Prąd znamionowy do 40 A</li><li>Napięcie znamionowe łączeniowe 230 V AC</li><li>Charakterystyki wyzwalania B oraz C wyłącznika nadprądowego</li><li>Czułość: AC i A</li><li>Szerokość 2 modułów</li></ul> |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212525 | 472297 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 4 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B4 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 4 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B4</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212530 | 472561 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 6 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B6 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 6 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B6</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212532 | 473088 | NOARK | ROZŁ. IZOL., SZER. 3 MODUŁY, 3-BIEG., 63A EX9I125 3P 63A | <p>Rozłącznik izolacyjny modułowy, 3-biegunowy, 63A EX9I125 3P 63A</p><p>Prąd znamionowy do 125 A</p><p>Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC</p><p>Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 12 x Ie, 1 s</p><p>Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-3</p><p>Wbudowany mechanizm blokady w pozycjii OFF</p><p>Wersje od 1 do 4 biegunów</p> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212537 | 472300 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 10 A, 1-biegunowy. EX9BN 1P B10 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 10 A, 1-biegunowy. EX9BN 1P B10</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 25 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212541 | 472563 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 10 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B10 | <div>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 10 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B10</div><div><br></div><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 8 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212542 | 473095 | NOARK | Rozłącznik izolacyjny modułowy, 4-biegunowy, 40A EX9I125 4P 40A | <p>Rozłącznik izolacyjny modułowy, 4-biegunowy, 40A EX9I125 4P 40A</p><ul><li>Prąd znamionowy do 125 A</li><li>Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC</li><li>Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 12 x Ie, 1 s</li><li>Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-3</li><li>Wbudowany mechanizm blokady w pozycjii OFF</li><li>Wersje od 1 do 4 biegunów</li></ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212552 | 472302 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 16 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B16 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 16 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B16</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów</span></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212554 | 472565 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 16 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B16 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 16 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B16</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212556 | 472608 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA C, 32 A, 3-BIEG. EX9BN 3P C32 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 32 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C32 </p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212559 | 473664 | NOARK | ANALOGOWY ZEGAR STEROWNICZY, WERSJA MINI (SZER. 1 MODUŁ), PROG. DOBOWY, NAPĘD SYNCHRONICZNY, 1 KANAŁ, 1 NO, 230V EX9TAMS 1NO 230V |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212563 | 472303 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 20 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B20 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 20 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B20</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212567 | 472566 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 20 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B20 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 20 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B20</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212568 | 472609 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA C, 40 A, 3-BIEG. EX9BN 3P C40 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 40 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C40</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212570 | 473096 | NOARK | ROZŁ. IZOL., SZER. 4 MODUŁY, 4-BIEG., 63A EX9I125 4P 63A | <p>Rozłącznik izolacyjny modułowy, 4-biegunowy, 63A EX9I125 4P 63A</p><ul><li>Prąd znamionowy do 125 A</li><li>Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC</li><li>Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 12 x Ie, 1 s</li><li>Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-3</li><li>Wbudowany mechanizm blokady w pozycjii OFF</li><li>Wersje od 1 do 4 biegunów</li></ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212575 | 472304 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 25 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 25 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 12 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212577 | 472610 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 50 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C50 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 50 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C50</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212581 | 472600 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 4 A, 3-biegunowe. EX9BN 3P C4 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 4 A, 3-biegunowe. EX9BN 3P C4</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212582 | 473098 | NOARK | ROZŁ. IZOL., SZER. 4 MODUŁY, 4-BIEG., 100A EX9I125 4P 100A | <p>Rozłącznik izolacyjny modułowy, 4-biegunowy, 100A EX9I125 4P 100A</p><ul><li>Prąd znamionowy do 125 A</li><li>Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC</li><li>Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 12 x Ie, 1 s</li><li>Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-3</li><li>Wbudowany mechanizm blokady w pozycjii OFF</li><li>Wersje od 1 do 4 biegunów</li></ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212587 | 472305 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 32 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B32 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 32 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B32</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212589 | 472611 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA C, 63 A, 3-BIEG. EX9BN 3P C63 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 63 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C63</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212592 | 472601 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 6 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C6 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 6 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C6</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212593 | 473258 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 16 A, 1-biegunowy EX9BN 1P D16 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 16 A, 1-biegunowy EX9BN 1P D16</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212604 | 472306 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 40 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B40 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 40 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B40</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212605 | 472619 | NOARK | WYŁ. NADPR. 20 KA, CH-KA C, 80 A, 3-BIEG. EX9B125 3P C80A |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212606 | 473260 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 25 A, 1-BIEG. EX9BN 1P D25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 25 A, 1-biegunowy EX9BN 1P D25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212616 | 472786 | NOARK | WYŁ. RÓŻN., ICN=6KA, 4-BIEGUN, IN=40A, I?N=30MA, TYP AC EX9CL-N 4P 40A 30MA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212617 | 472335 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 2 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C2 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 2 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C2</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212618 | 473303 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 16 A, 3-BIEG. EX9BN 3P D16 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 16 A, 3-biegunowy EX9BN 3P D16</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212628 | 472787 | NOARK | WYŁ. RÓŻN., ICN=6KA, 4-BIEGUN, IN=63A, I?N=30MA, TYP AC EX9CL-N 4P 63A 30MA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212629 | 472337 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 4 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C4 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 4 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C4</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212630 | 473305 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 25 A, 3-BIEG. EX9BN 3P D25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 25 A, 3-biegunowe EX9BN 3P D25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212639 | 473308 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 50 A, 3-BIEG. EX9BN 3P D50 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 50 A, 3-biegunowy EX9BN 3P D50</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212640 | 472338 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 6 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C6 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 6 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C6</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 12 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212641 | 472795 | NOARK | Wyłącznik różnicowoprądowy, ICN=6KA, 4-biegunowy, IN=63A, I?N=300MA, typ AC EX9CL-N 4P 63A 300mA | <p>Wyłącznik różnicowoprądowy, ICN=6KA, 4-biegunowy, IN=63A, I?N=300MA, typ AC EX9CL-N 4P 63A 300mA</p><ul><li>Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / EN 61008-1</li><li>Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc 10 kA</li><li>2 oraz 4-biegunowy</li><li>Znamionowy prąd różnicowy 30, 100, 300 mA</li><li>Prąd znamionowy do 100 A</li><li>Znamionowe napięcie pracy 230/400 V AC</li><li>Czułośc AC, A, S oraz S+A</li><li>Wskazanie wyzwolenia elektrycznego</li></ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212650 | 473038 | NOARK | PRZEKAŹNIK INSTALACYJNY, 20 A, NAP. CEWKI 220/230 V, STYKI 2 NO EX9CH20 20 220/230V 50/60HZ |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212653 | 476387 | NOARK | Obudowa metalowa podtynkowa 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, (białe drzwi) z zaciskami N/PE MFF5 120W | <p>Obudowa metalowa podtynkowa 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, (białe drzwi) z zaciskami N/PE MFF5 120W</p><ul><li>Wykonanie natynkowe i podtynkowe</li><li>Wersje z 24 i 33 modułami w rzędzie, od 2 do 6 rzędów</li><li>Głębokość montażu mniejsza niż 147 mm</li><li>Zdejmowana, regulowana przednia rama w wersji podtynkowej</li><li>Przygotowane otwory dla przewodów</li><li>Metalowe płyty przednie</li><li>Szeroka gama akcesoriów w zależności od potrzeb</li><li>Wykonanie zgodne z EN 62208</li><li>Stopień ochrony IP40</li><li>Odpornośc na uderzenia IK07 (IK06 dla drzwi przeszklonych)</li></ul> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212654 | 472343 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 20 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C20 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 20 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C20</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212662 | 473051 | NOARK | STYCZNIK INSTALACYJNY, 25 A, NAP. CEWKI 230 V, STYKI 4 NO EX9CH25 40 230V 50/60HZ |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212663 | 476425 | NOARK | OBUDOWA METAL., NATYNKOWA, 3 RZĘDY (24 MOD.), 72 MODUŁY, METALOWE DRZWI BIAŁE, Z ZACISKAMI N/PE MFS3 72W |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212667 | 472344 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 25 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 25 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212673 | 473059 | NOARK | STYCZNIK INSTALACYJNY, 40 A, NAP. CEWKI 220/230 V, STYKI 4 NO EX9CH40 40 220/230V 50/60HZ |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212674 | 476426 | NOARK | Obudowa metalowa natynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, (białe drzwi) z zaciskami N/PE MFS4 96W | <p>Obudowa metalowa natynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, (białe drzwi) z zaciskami N/PE MFS4 96W</p><ul><li>Wykonanie natynkowe i podtynkowe</li><li>Wersje z 24 i 33 modułami w rzędzie, od 2 do 6 rzędów</li><li>Głębokość montażu mniejsza niż 147 mm</li><li>Zdejmowana, regulowana przednia rama w wersji podtynkowej</li><li>Przygotowane otwory dla przewodów</li><li>Metalowe płyty przednie</li><li>Szeroka gama akcesoriów w zależności od potrzeb</li><li>Wykonanie zgodne z EN 62208</li><li>Stopień ochrony IP40</li><li>Odpornośc na uderzenia IK07 (IK06 dla drzwi przeszklonych)</li></ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212679 | 472295 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 2 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B2 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 2 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B2</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212682 | 472345 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 32 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C32 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 32 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C32</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212684 | 472820 | NOARK | WYŁ. RÓŻN., ICN=6KA, 2-BIEGUN, IN=25A, I?N=30MA, TYP AC EX9CL-N 2P 25A 30MA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212688 | 476427 | NOARK | Obudowa metalowa natynkowa, 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, (drzwi białe) z zaciskami N/PE MFS5 120W | <p>Obudowa metalowa natynkowa, 5 rzędów (24 mod.), 120 modułów, (drzwi białe) z zaciskami N/PE MFS5 120W</p><ul><li>Wykonanie natynkowe i podtynkowe</li><li>Wersje z 24 i 33 modułami w rzędzie, od 2 do 6 rzędów</li><li>Głębokość montażu mniejsza niż 147 mm</li><li>Zdejmowana, regulowana przednia rama w wersji podtynkowej</li><li>Przygotowane otwory dla przewodów</li><li>Metalowe płyty przednie</li><li>Szeroka gama akcesoriów w zależności od potrzeb</li><li>Wykonanie zgodne z EN 62208</li><li>Stopień ochrony IP40</li><li>Odpornośc na uderzenia IK07 (IK06 dla drzwi przeszklonych)</li></ul> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212692 | 472298 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 6 A, 1-BIEG. EX9BN 1P B6 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 6 A, 1-biegunowy EX9BN 1P B6</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212693 | 472558 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 2 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B2 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 2 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B2</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212695 | 473090 | NOARK | ROZŁ. IZOL., SZER. 3 MODUŁY, 3-BIEG., 100A EX9I125 3P 100A | <p>Rozłącznik izolacyjny modułowy, 3-biegunowy, 100A EX9I125 3P 100A</p><ul><li>Prąd znamionowy do 125 A</li><li>Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC</li><li>Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw = 12 x Ie, 1 s</li><li>Wykonanie zgodne z IEC / EN 60947-3</li><li>Wbudowany mechanizm blokady w pozycjii OFF</li><li>Wersje od 1 do 4 biegunów</li></ul><div><br></div> |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212705 | 472567 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 25 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 25 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212709 | 472603 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 10 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C10 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 10 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C10</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)</span></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Szeroki wybór akcesoriów</li></ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212715 | 473259 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 20 A, 1-BIEG. EX9BN 1P D20 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 20 A, 1-biegunowy. EX9BN 1P D20</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212717 | 472607 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 25 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C25 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 25 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C25</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212718 | 472569 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA B, 40 A, 3-BIEG. EX9BN 3P B40 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka B, 40 A, 3-biegunowy EX9BN 3P B40</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212726 | 473261 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 32 A, 1-BIEG. EX9BN 1P D32 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 32 A, 1-biegunowy EX9BN 1P D32</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212729 | 472620 | NOARK | WYŁ. NADPR. 20 KA, CH-KA C, 100 A, 3-BIEG. EX9B125 3P C100A |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212730 | 472598 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 2 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C2 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 2 A, 3-biegunowy EX9BN 3P C2</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212736 | 473306 | NOARK | WYŁ. NADPR. 6 KA, CH-KA D, 32 A, 3-BIEG. EX9BN 3P D32 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka D, 32 A, 3-biegunowy EX9BN 3P D32</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212739 | 473047 | NOARK | PRZEKAŹNIK INSTALACYJNY, 20 A, NAP. CEWKI 230 V, STYKI 4 NO EX9CH20 40 230V 50/60HZ |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212741 | 472342 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 16 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C16 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 16 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C16</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212744 | 476386 | NOARK | Obudowa metalowa podtynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, (drzwi białe) z zaciskami N/PE MFF4 96W | <p>Obudowa metalowa podtynkowa, 4 rzędy (24 mod.), 96 modułów, (drzwi białe) z zaciskami N/PE MFF4 96W</p><ul><li>Wykonanie natynkowe i podtynkowe</li><li>Wersje z 24 i 33 modułami w rzędzie, od 2 do 6 rzędów</li><li>Głębokość montażu mniejsza niż 147 mm</li><li>Zdejmowana, regulowana przednia rama w wersji podtynkowej</li><li>Przygotowane otwory dla przewodów</li><li>Metalowe płyty przednie</li><li>Szeroka gama akcesoriów w zależności od potrzeb</li><li>Wykonanie zgodne z EN 62208</li><li>Stopień ochrony IP40</li><li>Odpornośc na uderzenia IK07 (IK06 dla drzwi przeszklonych)</li></ul> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212749 | 472346 | NOARK | Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 40 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C40 | <p>Wyłącznik nadprądowy 6 kA, ch-ka C, 40 A, 1-biegunowy EX9BN 1P C40</p><ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Wyłączniki nadprądowe zgodne z IEC / EN 60898-1<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn 6 kA<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">1 do 4 biegunów<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Charakterystyki wyzwalania B, C, D<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Prąd znamionowy do 63 A<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Napięcie znamionowe 230/400 V AC, 48 V DC (na biegun)<o:p></o:p></span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt;">Szeroki wybór akcesoriów<o:p></o:p></span></li> </ul> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N