## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151207452 | 296549 | ZAMEL | Dzwonek czaszowy DNT-001/N Biały | <p>Dzwonek czaszowy DNT-001/N Biały</p><p></p><p></p><p>Waga urządzenia: 160 g</p><p></p><p>Wymiary urządzenia: 116 x 71 x 40 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 78 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 8 V AC</p><p>Regulacja głośności: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 8 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 8 V AC</p><p>Pobór mocy: 6 VA</p> | 29.5815 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207471 | 296431 | ZAMEL | Antena zewnętrzna ANT-01 | <p>Antena zewnętrzna ANT-01</p><p>Cechy</p><ul><li> zwiększenie zasięgu działania urządzeń radiowych serii EXTA FREE,</li><li> możliwość pracy z trzema innymi retransmiterami RTN-01,</li><li> łatwa instalacja w gnieździe sieciowym 230 V AC,</li><li> niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li> duży zasięg działania (do 250 m),</li><li> sygnalizacja optyczna zasilania i transmisji radiowej.</li></ul><p>Symbol: ANT-01</p><p>Gniazdo przyłączeniowe: SMA proste, męskie</p><p>Długość przewodu:<span style="white-space:pre"> </span>3m</p><p>Temperaturowy zakres pracy:<span style="white-space:pre"> </span>-10 ÷ +55℃</p><p>Mocowanie obudowy: Magnes lub taśma dwustronna</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Klasa ochronności:<span style="white-space:pre"> </span>II</p><p>Wymiary:<span style="white-space:pre"> </span>Ø 30,8 x 71,8 mm</p><p>Waga: 0,040 kg</p><p>Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2</p> | 55.35 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207485 | 296441 | ZAMEL | Radiowy nadajnik klawiszowy RNK-02 | <p><b>Radiowy nadajnik klawiszowy RNK-02</b></p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy 1-klawiszowy,</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE,</li><li>możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 250 m),</li><li>zasilanie bateryjne,</li><li>łatwa instalacja i montaż w dowolnym miejscu za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów,</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji oraz stanu baterii,</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE,</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li></ul><p></p><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika :250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika :IP20</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> | 104.55 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207505 | 296611 | ZAMEL | Gong dwutonowy BIM-BAM Biały GNS-921 | <p>Gong dwutonowy BIM-BAM Biały GNS-921</p><p>Cechy:</p><ul><li>gong elektromechaniczny,</li><li>obudowa z tworzywa sztucznego,</li><li>dźwięk: dwa tony – BIM-BAM,</li><li>poziom dźwięku: ok. 85 dB.</li></ul><p>Waga urządzenia: 260 g</p><p>Wymiary urządzenia: 136 x 106 x 42 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 85 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat nemko: Tak</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór prądu: 48 mA</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207521 | 296273 | ZAMEL | CZUJNIK KOLEJNOŚCI FAZ 230/400V AC TYP: CKM-01 EXTA | <p>Czujnik kolejności faz CKM-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Zabezpieczenie przed złą kolejnością faz,</li><li>regulacja progu zadziałania (asymetrii),</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 10 A,</li><li>zabezpieczenie przed zanikiem fazy,</li><li>opóźnienie wyłączenia oraz histereza napięciowa eliminująca częste przełączenia</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>zabezpieczenie przed asymetrią napięcia,</li><li>odporność na krótkotrwałe spadki napięcia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>jednomodułowa: (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 77 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC / 400 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków<span style="white-space:pre"> </span>250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 2500 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Prąd przekaźnika: 10 A</p><p>Znamionowy pobór prądu; 34 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 81.18 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207531 | 296451 | ZAMEL | RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY TYP: ROP-01 EXTA | <p>Radiowy odbiornik dopuszkowy 1- kanałowy ROP-01</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE</li><li>jeden przekaźnik wyjściowy NO/NC</li><li>sterowanie pracą oświetlenia, ogrzewania, inne</li><li>łatwy montaż w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie)</li><li>duży zasięg działania (do 230m)</li><li>sygnalizacja optyczna działania</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 47.5 x 47.5 x 20 mm</p><p>Waga: 40 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 1</p><p>Zasięg działania odbiornika: 230 m</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika: 250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 1 NO/NC</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> | 126.69 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207542 | 296414 | ZAMEL | PROGRAMATOR CZASOWY 1-KAN. ASTRONOMICZNY 230V AC TYP: ZCM-31 EXTA | <p>Programator czasowy astronomiczny ZCM-31</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu astronomicznym</li><li>podświetlenie wyświetlacza LCD,</li><li>obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>wejście sterujące IN</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>dwumodułowa:(35 mm) 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 60 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p><p>Liczba kanałów: 1</p> | 295.2 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207554 | 296461 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego – oświetlenie, 2-kanałowy RZB-04 | <p>Zestaw sterowania bezprzewodowego – oświetlenie, 2-kanałowy RZB-04</p><p>Cechy:</p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy ROP-02)</li><li>łatwy montaż w puszce podtynkowej ?60 mm,</li><li>sygnalizacja optyczna działania,</li><li>dwa przekaźniki wyjściowe (styki napięciowe 230 V~),</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia lub innymi odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 200 m),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li></ul><p>Rozmiar: 9 x 8 x 1.50 cm – RNK-04</p><p>4.75 x 4.75 x 2 cm – ROP-02</p><p>Waga: 38 g – RNK-04</p><p>39 g – ROP-02</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika; 3 V DC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnik: 4</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Zasięg działania odbiornika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika<span style="white-space:pre"> </span>250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 2 NO</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> | 202.95 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207568 | 296311 | ZAMEL | PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V AC TYP: PCM-04 EXTA | <p>Przekaźnik czasowy PCM-04</p><p>Cechy:</p><ul><li>10 trybów pracy (wyzwalanie zewnętrzne lub od napięcia zasilania),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu ? dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>jednomodułowa: (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t:</p><ul><li>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 s</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 min</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 h</li><li>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</li></ul><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 25 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 116.85 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207580 | 296323 | ZAMEL | AUTOMAT SCHODOWY 230V AC TYP: ASM-01 EXTA | <p>Automat schodowy ASM-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych</li><li>współpraca z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>płynna regulacja czasu załączenia w zakresie od 10 s do 10 min,</li><li>współpraca z siecią 3- lub 4- przewodową,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>kontrolka stanu zasilania/przekaźnika – dioda LED czerwona,</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A,</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 73 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Zakres nastaw czasu t: potencjometr 0.2 ÷ 10 min</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 48 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy :IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH-35 (PN-EN 60715)</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207594 | 296331 | ZAMEL | AUTOMAT SCHODOWY 230V AC 15-300W TYP: ASP-01 EXTA | <p>Automat schodowy ASP-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych</li><li>kontrolka załączenia odbiornika – dioda LED czerwona</li><li>dwużyłowa instalacja sterująca</li><li>płynna regulacja czasu załączenia w zakresie od 10 s do 16 min,</li><li>wyzwalanie układu z przewodu L,</li><li>łatwa adaptacja do istniejących instalacji elektrycznych</li><li>miękkie włączenie i wyłączenie (0,8 s),</li><li>współpraca z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi</li><li>zasilanie szeregowe z odbiornikiem.</li></ul><p>Wymiary: 50x50x15 mm</p><p>Waga: 25 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 ÷ 350 W</p><p>Zakres nastaw czasu t: potencjometr 0.2 ÷ 16 min</p><p>Znamionowy pobór prądu: 8 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: puszka Ø60</p> | 67.65 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207605 | 296354 | ZAMEL | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY NATYNKOWY Z SONDĄ 230V AC IP65 TYP: WZH-01 EXTA | <p>Wyłącznik zmierzchowy WZH-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia,</li><li>wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia,</li><li>obudowa hermetyczna IP65,</li><li>płynna regulacja progu załączenia,</li><li>odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li><li>szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 0 do 200 lx),</li><li>histeria progu przełączenia</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: 69x56x27 mm</p><p>Waga: 120 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 24 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP65</p><p>Mocowanie obudowy: kołek rozporowy 5x(3×30)</p> | 63.96 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207616 | 296536 | ZAMEL | Dzwonek CZASZOWY DNS-001/N Biały | <p>Dzwonek CZASZOWY DNS-001/N Biały</p><p>Waga urządzenia: 142 g</p><p>Wymiary urządzenia: 116 x 71 x 40 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 85 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Regulacja głośności: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór mocy: 15 VA</p> | 29.5815 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207628 | 296544 | ZAMEL | Dzwonek SZKOLNO-ALARMOWY mały DNS-212 M | <p>Dzwonek SZKOLNO-ALARMOWY mały DNS-212 M</p><p>Waga urządzenia: 1000 g</p><p>Wymiary urządzenia: 160 x 150 x 90 mm</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Głośność: 102 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP44</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Możliwość pracy na zewnątrz budynku: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: -20 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat b: Tak</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napiecie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napiecie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór prądu: 0,07 A</p> | 173.1594 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151207629 | 296419 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-24/04 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-24/04</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 90 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,4 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 100.86 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151207641 | 296420 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-24/06 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-24/06</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: dwumodułowa 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,6 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 129.15 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211543 | 296303 | ZAMEL | PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V AC TYP: PCM-01 EXTA | <p>Przekaźnik czasowy PCM-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>tryb pracy: opóźnione załączanie (wyzwalanie napięciem zasilającym),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe – jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu – dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ stykó: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t:</p><p>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 s</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 min</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 h</p><p>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 25 mA</p> | 104.55 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211544 | 296305 | ZAMEL | PRZEKAŹNIK CZASOWY 12-240V AC/DC TYP: PCM-02/U EXTA | <p>Przekaźnik czasowy PCM-02/U</p><p>Cechy:</p><ul><li>Tryb pracy: opóźnione załączanie (wyzwalanie napięciem zasilającym),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm<br></p><p>Waga: 90 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 12 ÷ 240 V AC/DC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t: </p><p>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 s</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 min</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 h</p><p>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 15 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 110.7 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211545 | 296355 | ZAMEL | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY Z SONDĄ SOH-01 230V AC TYP: WZM-01/S1 EXTA | <p>Wyłącznik zmierzchowy WZM-01/S1</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia</li><li>płynna regulacja progu załączenia</li><li>odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>kontrolka napięcia zasilania</li><li>szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 0 do 200 lx),</li><li>histereza progu przełączenia</li><li>kontrolka stanu przekaźnika</li><li>układ wymaga podłączenia zewnętrznej sondy natężenia oświetlenia (np. SOH-01, SOH-03, SOH-05),</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: 90 x 17.5 x 66 mm</p><p>Waga: 75 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 24 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: kołek rozporowy 6x(3,5×35)</p> | 94.71 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211547 | 296310 | ZAMEL | Przekaźnik czasowy PCM-04/24V | <p>Przekaźnik czasowy PCM-04/24V</p><p>Cechy:</p><ul><li>10 trybów pracy (wyzwalanie zewnętrzne lub od napięcia zasilania),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu ? dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 24 V AC/DC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t: </p><ul><li>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 s</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 min</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 h</li><li>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</li></ul><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 36 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 116.85 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211595 | 296404 | ZAMEL | TRANSFORMATOR 230/24V AC 15VA TYP: TRM-24 EXTA | <p>Transformator TRM-24</p><p>Cechy:</p><ul><li>zasilanie układów elektronicznych</li><li>wewnętrzne zabezpieczenie termiczne</li><li>zastosowanie jako transformatory do dzwonków i gongów,</li><li>obudowa trzymodułowa,</li><li>odporne na zwarcia i przeciążenia</li><li>montaż na szynie TH 35 lub natynkowo</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: trzymodułowa (53 mm) 90x53x66 mm</p><p>Waga: 474 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,625 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V AC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 VA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 61.5 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211622 | 296410 | ZAMEL | PROGRAMATOR CZASOWY 2-KAN. TYGODNIOWY 230V AC TYP: ZCM-12 EXTA | <p>Programator czasowy tygodniowy dwukanałowy ZCM-12</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu tygodniowym</li><li>wersja dwukanałowa,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą</li><li>duża ilość programów</li><li>tryb losowy, impulsowy oraz dodatkowe wejście sterujące IN,</li><li>podświetlenie wyświetlacza LCD</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p><br></p><p>Wymiary: dwumodułowa (35 mm) 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 2 NO/NC</p><p>Liczba programów: 400</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 60 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p><p>Liczba kanałów: 2</p> | 202.95 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211642 | 296415 | ZAMEL | ZASILACZ IMPULSOWY 12V DC 0,8A TYP: ZIM-12/08 EXTA | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-12/08</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 83 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,8 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 100.86 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211654 | 296417 | ZAMEL | ZASILACZ IMPULSOWY 12V DC 2,0A TYP: ZIM-12/25 EXTA | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-12/25</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: trzymodułowa 90x53x66 mm</p><p>Waga: 170 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 2 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 143.91 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151211667 | 296438 | ZAMEL | Pilot 2-kanałowy P-257/2 | <p>Pilot 2-kanałowy P-257/2</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy (pilot) 2-przyciskowy</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość niezależnego sterowania 2 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 250m)</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>nowoczesny design, dołączony praktyczny łańcuszek z kółkiem</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 74 x 33 x 11,5 mm</p><p>Waga: 30 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> | 81.18 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151211692 | 296458 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego RZB-01 | <p>Zestaw sterowania bezprzewodowego RZB-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01),</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia lub innymi odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 180m),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li><li>łatwy montaż odbiornika w obudowie lampy lub w puszce podtynkowej ?60 mm,</li><li>sygnalizacja optyczna działania,</li></ul><p>Wymiary: 9 x 8 x 1.15 cm – RNK-01</p><p>4.75 x 4.75 x 2 cm – ROP-01</p><p>Waga: 38 g – RNK-02</p><p>43 g – ROP-01</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika:3 V DC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika: 2</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 1</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Zasięg działania odbiornika: 230 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika: 250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 1 NO/NC</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> | 215.25 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151212607 | 463888 | ZAMEL | AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ EXTA |  | 362.85 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151212619 | 463893 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZPM-60/24 | <p>Zasilacz impulsowy ZPM-60/24</p><p>Cechy:</p><p>Napięcie wejściowe: 200÷240 V AC</p><p>odporność na stan jałowy i przeciążenie</p><p>napięcie wyjściowe 24V DC</p><p>potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 21,6 – 26,4V DC</p><p>prąd wyjściowy 0 ÷2,5 A</p><p>Wymiary: 93 x 77,4 x 56 mm</p><p>Waga: 260 g</p><p>Okres gwarancji produktu: 24 miesiące</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 2,5 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 60 W</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 108.24 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151212631 | 463895 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZPM-100/24 | <p>Zasilacz impulsowy ZPM-100/24</p><p>Cechy:</p><p>Napięcie wejściowe: 200÷240 V AC</p><p>odporność na stan jałowy i przeciążenie</p><p>napięcie wyjściowe 24V DC</p><p>potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 21,6 – 26,4V DC</p><p>prąd wyjściowy 0 ÷4,16 A</p><p>Wymiary: 93 x 98,9 x 56 mm</p><p>Waga: 315 g</p><p>Okres gwarancji produktu: 24 miesiące</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 4,16 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 100 W</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 135.3 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151213301 | 527345 | ZAMEL | Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-01 | <p>Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-01</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy do montażu w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>zasilanie poprzez napięcie sieciowe 230V AC,</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość podłączenia do istniejącego, tradycyjnego łącznika instalacyjnego</li><li>niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 200m)</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 4.75 x 4.75 x 2 cm</p><p>Waga: 30 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 230 V AC</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> | 108.24 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151213315 | 527346 | ZAMEL | Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-02 | <p>Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-02</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy do montażu w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość podłączenia do istniejącego, tradycyjnego łącznika instalacyjnego</li><li>cztery wejścia wyzwalające (beznapięciowe)</li><li>niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 200m)</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 4.75 x 4.75 x 1.3 cm</p><p>Waga: 23 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika:<span style="white-space:pre"> </span>4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p><br></p> | 94.71 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151213421 | 527342 | ZAMEL | Pilot 4-kanałowy P-257/4 | <p>Pilot 4-kanałowy P-257/4</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy (pilot) 4-przyciskowy</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 250m)</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>nowoczesny design, dołączony praktyczny łańcuszek z kółkiem</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> | 89.175 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
168506061 | 529152 | ZAMEL | OMY 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,50 BIA 100 |  | 2884.35 | 0.28 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506097 | 529182 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 100 |  | 2591.61 | 0.3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506127 | 529015 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506131 | 529260 | ZAMEL | H05VV-F 5X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 0,75 BIA 100 |  | 4579.29 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506152 | 529222 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  | 2619.9 | 0.1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506168 | 528579 | ZAMEL | YTDY 4X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 4X0,50 BIA 100 |  | 991.38 | 0.955 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506182 | 529191 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 100 |  | 2712.15 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506203 | 528585 | ZAMEL | YTDY 6X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 6X0,50 BIA 100 |  | 1353 | 1.6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506214 | 529057 | ZAMEL | H03VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  | 2247.21 | 0.4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
168506232 | 528530 | ZAMEL | UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
171519254 | 296462 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego typ: RZB-05 (ROP-01+P-257/2) | <p><span style="font-weight: 700;">Zestaw sterowania bezprzewodowego typ: RZB-05 (ROP-01+P-257/2)</span></p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (pilot 2-kanałowy P-257/2 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01),</li><li>łatwy montaż odbiornika w obudowie lampy lub w puszce podtynkowej 60 mm,</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, nawadniania, inne,</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li><li>możliwość wykorzystania drugiego przycisku pilota do sterowania innym odbiornikiem serii EXTA FREE,</li><li>duży zasięg działania (do 180m),</li></ul><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> | 190.65 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
172753866 | 529185 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
173186330 | 528121 | ZAMEL | PRZEW. PRZYŁ. Z WYŁ. 1,9M 50 OD K PRZ BIAŁY TYP: SP/W1,9 (2X0,50)BIA 1 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
177275013 | 529194 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 500 |  | 2712.15 | 0.031 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
177275025 | 528522 | ZAMEL | FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  | 5212.74 | 0.255 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
186137557 | 528595 | ZAMEL | YTDY 8X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 8X0,50 BIA 100 |  | 1728.15 | 0.9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
186138644 | 296403 | ZAMEL | Transformator TRM-12 230/12V AC 15VA | <p><span style="font-weight: 700;">Transformator TRM-12 230/12V AC 15VA</span><br></p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 1,25 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V AC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 VA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> | 61.5 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
186138978 | 529238 | ZAMEL | H05VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 100 |  | 3409.56 | 0.1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
186138979 | 529271 | ZAMEL | H05VV-F 5X1,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 1,50 BIA 100 |  | 6926.13 | 0.32 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
190775455 | 527347 | ZAMEL | Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04</span></p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
190775497 | 529211 | ZAMEL | H05VV-F 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 2X0,75 BIA 100 |  | 2046.72 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
190775498 | 529206 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 1000 |  | 3605.13 | 0.75 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
190775832 | 529142 | ZAMEL | OMY 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,00 BIA 1000 |  | 2099.61 | 0.805 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
194793898 | 529082 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 100 |  | 2758.89 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
194793899 | 528488 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIA 100 |  | 3287.79 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
194793902 | 528569 | ZAMEL | YTDY 12X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 12X0,50 BIA 100 |  | 2441.55 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
195248335 | 529211-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 2X0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195248357 | 529222-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 3x0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260661 | 528595-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 8X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 8X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260670 | 528585-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 6X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 6X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260672 | 528579-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 4X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 4X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260674 | 528530-VIRTUAL-1 | ZAMEL | UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260677 | 528522-VIRTUAL-1 | ZAMEL | FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260815 | 529206-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 1000 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260831 | 529191-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260833 | 529185-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260844 | 529182-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260881 | 529152-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMY 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260955 | 529142-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMY 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,00 BIA 1000 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260967 | 529271-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 5X1,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 1,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260982 | 529260-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 5x0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260984 | 529238-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
195260999 | 529015-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
204292805 | 528569-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 12X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 12X0,50 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
207474304 | 529060 | ZAMEL | H03VV-F 3G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 500 |  | 2247.21 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
211394034 | 529018 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 500 |  | 1491.99 | 0.011 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
211394037 | 534050 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 500 |  | 2619.9 | 0.09 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
212569224 | 529239 | ZAMEL | H05VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 500 |  | 3409.56 | 0.073 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
212569233 | 529083 | ZAMEL | H03VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 500 |  | 2758.89 | 0.097 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
214166038 | 296440 | ZAMEL | Radiowy, bezprzewodowy czujnik ruchu RCR-01 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy, bezprzewodowy czujnik ruchu RCR-01</span></p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 2 x 1,5 V DC – bateria AAA</p><p>Ilość kanałów: 1</p><p>Zakres nastaw czujnika zmierzchowego: 2 ÷ 20 lx</p><p>Transmisja: radiowa 868,32 MHz</p><p>Sposób transmisji: jednokierunkowa</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Zasięg działania: do 250 m w terenie otwartym</p><p>Sygnalizacja optyczna transmisji radiowej: dioda LED czerwona</p><p>Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55℃</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Klasa ochronności:<span style="white-space:pre"> </span>III</p><p>Wymiary:<span style="white-space:pre"> </span>Ø75 x 40 mm</p><p>Waga: 0,19 kg</p><p>Zgodność z normami:PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2</p> | 141.45 | 1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
214166045 | 463867 | ZAMEL | Radiowy czujnik temperatury i natężenia oświetlenia RCL-01 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy czujnik temperatury i natężenia oświetlenia RCL-01</span></p><p>Wymiary: 84 x 68 x 43 mm<br></p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: 2XLR03 AAA 1,5 V DC</p><p>Częstotliwość: 868</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP54</p> | 131.61 | 1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216155317 | 529057-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216160034 | 529194-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216161184 | 529082-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216162492 | 528488-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIA 100 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216166543 | 529060-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 3G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216167512 | 529018-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216168904 | 534050-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216178962 | 529239-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216181868 | 529083-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 500 |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N