## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151207216 | 289930 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 18+1 DIN IP40 (drzwi białe) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 18+1 DIN IP40 (drzwi białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 18+1 DIN (18+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 36W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 270x434x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> | 127.9692 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207233 | 289546 | SCAME | Zestaw instalacyjny 3P+E 32A IP44 OMNIA z wył. (czerwony) | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Zestaw instalacyjny 3P+E 32A IP44 OMNIA z wył. (czerwony)</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień ochrony IP: IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Bieguny: 3P+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Prąd znamionowy: 32A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Napięcie znamionowe: 380-415V</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Częstotliwość pracy: 50/60 Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Wymiary: 136x125 mm</span></p> | 186.9231 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207235 | 288996 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 48 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 48 DIN IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 48 DIN (16x3)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 54W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 550x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 431.2872 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207240 | 289934 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 36DIN IP40 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 36DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 36+4 DIN 2x(18+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 30/30</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 61W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 420x326x95 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 241.3506 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207247 | 289001 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO IP66 64 DIN M700 (szare drzwiczki) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO IP66 64 DIN M700 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 64 DIN (12x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 60W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 700x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 601.2609 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207255 | 289039 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 8 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Skrzynka natynkowa DOMINO 8 DIN IP66 (drzwiczki szare)</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 14W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 190x184x106 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 84.5502 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207258 | 289004 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Kolor drzwiczek: szary</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 12+1 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 24W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 250x326x108 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 111.3519 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207269 | 289041 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 16 DIN IP66 (szare drzwiczki) | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka natynkowa DOMINO 16 DIN IP66 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 16 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 28W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 250x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 150.0231 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207279 | 289929 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 18 DIN IP40 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 18 DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 18+1 DIN (18+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 36W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 270x434x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 145.5828 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207280 | 289048 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 24 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 24 DIN IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 24 DIN (12x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 30W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 400x256x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 182.04 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207290 | 289049 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 32 DIN M400 IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 32 DIN M400 IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 32 DIN (16x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maksymalna utrata mocy: 47W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 400x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 217.7346 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207314 | 289038 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 4 DIN IP66 (szare drzwiczki) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 4 DIN IP66 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 4 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 10W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 190x112x106 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> | 52.5456 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207350 | 288878 | SCAME | Zaślepka gniazda TOP 22 bez otworu 70X87MM | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Zaślepka gniazda TOP 22 bez otworu 70X87MM, szara</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Seria: TOP22</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Kolor: szary</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Opakowanie: 1/25</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar: 70x78mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Temperatura pracy: -25°C do +70°C</span></p> | 19.5693 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207357 | 290064 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D32 Z PILOTEM CZARNA, 750N (25MB) TUBE |  | 3.4932 | 50 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207427 | 289925 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (szare drzwi) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (szare drzwi)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8+1 DIN (8+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 21W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 210x254x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> odporny na promieniowanie UV</p> | 72.6069 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207433 | 288797 | SCAME | Rozdzielnia BLOCK 4 z 5 otworami 1X32A/5P,1X16A/5P, 3X230V |  | 244.2165 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207435 | 289944 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO PODTYNK. 24DIN DOMINO METAL |  | 173.922 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207437 | 289926 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (białe drzwi) | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (białe drzwi)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8+1 DIN (8+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 21W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 210x254x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 64.0461 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207443 | 289945 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 36+6 DIN, biała | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 36+6 DIN, biała</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Moduły: 36+6 DIN (3x12)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Zaciski PE/N do 63A: 32/32</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Maxymalna utrata mocy: 41W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Napięcie znamionowe izolacji: </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">400V/50Hz </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Klasa ochtony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 568x368x90</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 225.459 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211309 | 289005 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 12DIN BIAŁE DRZWI DOMINO |  | 97.4652 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211313 | 289040 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN IP66 (drzwiczki szare) |  | 113.3322 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211419 | 290063 | SCAME | Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna | <p>Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 18,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 25 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p> | 2.2017 | 900 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212359 | 462360 | SCAME | Skrzynka podtynkowa FLAT 12+2 DIN, biała | <p><b>Skrzynka podtynkowa FLAT 12+2 DIN, biała</b></p><p>Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p>Moduły: 12+2 Din (1X12)</p><p>Zaciski PE/N do 63A: 16/16</p><p>Maxymalna utrata mocy: 19W</p><p>Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz</p><p>Klasa ochrony: II</p><p>Wymiary: 343x368x90</p><p>Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p>Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 85.3005 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212367 | 462361 | SCAME | Skrzynka podtynkowa FLAT 24 + 4 DIN, biała | <p><b>Skrzynka podtynkowa FLAT 24 + 4 DIN, biała</b></p><p>Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p>Moduły: 24+4 DIN (2x12)</p><p>Zaciski PE/N do 63A: 32/32</p><p>Maxymalna utrata mocy: 32W</p><p>Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz </p><p>Klasa ochtony: II</p><p>Wymiary: 443x368x90</p><p>Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p>Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 110.2695 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212831 | 503776 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 (czerwony) | <p style="margin: 0in;">Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 (czerwony) <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">PRODUKT WYCOFANY</span></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień ochrony IP: IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Bieguny: 3P+N+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Prąd znamionowy: 16A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 346-415V</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Częstotliwość pracy: 50/60 Hz</p> | 105.3495 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212843 | 503777 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. L-O-P | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. L-O-P<br></p> | 153.0735 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212856 | 503779 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1<br></p> | 124.353 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212882 | 503775 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1<br></p> | 112.545 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212959 | 503778 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 <br></p> | 137.2065 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151217048 | 75414 | SCAME | ZŁĄCZKA DO RUR GIĘTKICH D25 PRODUKT WYCOFANY |  | 0.7749 | 150 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151245413 | 290066 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D50 CZARNA,750N (25MB) TUBE |  | 7.1463 | 50 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151250682 | 503842 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2X230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2X230V, wył. 0-1<br></p> | 130.3185 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
171519232 | 503774 | SCAME | GNIAZDO STALE 16A 400V 3P+Z+N, GN. 230V, WYŁ. L-O-P PRODUKT WYCOFANY |  | 134.7465 | 1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
175875703 | 529814 | SCAME | GNIAZDO NATYNKOWE 3P+N+E 16A + 2X230V, L-0-P |  | 148.8423 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
186139296 | 530547 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D20 Z PILOTEM CZARNA, 750N (50MB) TUBE |  | 1.4145 | 500 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
208575536 | 290067 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D63 CZARNA, 750N (25MB) TUBE |  | 12.8658 | 50 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
214167808 | 512517 | SCAME | GNIAZDO Z WYŁĄCZ. 3P+N+PE 63A IP67 PRODUKT WYCOFANY |  | 562.1469 | 1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N