## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151202273 | 141391 | KANLUX | SPIRAL ETU-MSS 7W E14 PRODUKT WYCOFANY |  | 19.9998 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151202332 | 141469 | KANLUX | JC-20W G4 ŻARÓWKA HALOG. | <p>JC-20W G4 Żarówka halogenowa<br></p><p>Strumień świetlny [lm]: 330</p> | 3.6162 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202355 | 141475 | KANLUX | JC-10W G4 Żarówka halogenowa | <p>JC-10W G4 Żarówka halogenowa</p><p>Strumień świetlny [lm]: 120</p><p><br></p> | 3.6162 | 17 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202357 | 141499 | KANLUX | J-150W 78MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-150W 78MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1800<br></p> | 7.0233 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202368 | 141501 | KANLUX | J-500W 118MM ŻARÓWKA HALOG. | <p>J-500W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 8000</p> | 7.0233 | 38 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202377 | 141502 | KANLUX | J-1500W 254MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-1500W 254MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 31000<br></p> | 10.0245 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202403 | 141498 | KANLUX | J-100W 78MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-100W 78MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1100<br></p> | 7.0233 | 22 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151202418 | 141506 | KANLUX | J-1000W 189MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-1000W 189MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 16000<br></p> | 10.0245 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204377 | 189433 | KANLUX | JVD1-100 1/40A PRODUKT WYCOFANY |  | 12.0663 | 9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204380 | 189461 | KANLUX | DB212S 2X12P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB212S 2X12P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 98.769 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204389 | 189453 | KANLUX | DB212F 2X12P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB212F 2X12P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 98.769 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204392 | 189462 | KANLUX | DB104S 1X4P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB104S 1X4P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 25.6086 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204400 | 189464 | KANLUX | DB112S 1X12P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB112S 1X12P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p><p><br></p> | 55.9035 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204403 | 189455 | KANLUX | DB108F 1X8P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB108F 1X8P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 44.3784 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204412 | 189465 | KANLUX | DB118S 1X18P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB118S 1X18P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 80.8233 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204414 | 189457 | KANLUX | DB112F 1X12P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB112F 1X12P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 55.9035 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204424 | 189458 | KANLUX | DB118F 1X18P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB118F 1X18P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN<br></p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 80.8233 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204427 | 189385 | KANLUX | MHE-400W/4200K Lampa metalohalogenkowa | <p>MHE-400W/4200K Lampa metalohalogenkowa </p><p>lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych<br></p><p>Strumień świetlny [lm]: 35000<br></p> | 89.0397 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204433 | 189467 | KANLUX | CYBER TM-6 Elektroniczny programator czasowy | <p><span style="font-weight: 700;">CYBER TM-6 Elektroniczny programator czasowy</span><br></p><p>kolor: biały</p><p>możliwość zaprogramowania max 8 włączeń/wyłączeń</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p><p>programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym</p><p>wyposażony w układ podtrzymujący pamięć</p><p>Stopień ochrony: IP20</p> | 53.8494 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204448 | 189468 | KANLUX | STER TS-MF1 MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY | <p>STER TS-MF1 Mechaniczny programator czasowy </p><p>kolor: biały</p><p>minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p><p>programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia</p><p>programator pracuje w trybie dobowym</p> | 22.3122 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204527 | 189460 | KANLUX | DB108S 1X8P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB108S 1X8P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 44.3784 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204533 | 189422 | KANLUX | KS6 C50/3 PRODUKT WYCOFANY |  | 53.2836 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204545 | 189423 | KANLUX | KS6 C63/3 PRODUKT WYCOFANY |  | 53.2836 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204556 | 189486 | KANLUX | DRIFT LED 0-6W Zasilacz elektroniczny LED | <p>DRIFT LED 0-6W Zasilacz elektroniczny LED</p><p>kolor: biały</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p><p>stabilizacja napięcia 12V DC</p><p>wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe</p><p>wyposażone w przewody 0,75mm2 długość 15cm</p> | 47.7117 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204559 | 189452 | KANLUX | DB104F 1X4P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB104F 1X4P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 25.6086 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204568 | 189487 | KANLUX | DRIFT LED 3-18W ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED | <p>DRIFT LED 3-18W Zasilacz elektroniczny LED</p><p>kolor: biały</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p><p>podłączenie przez zaciski 0,5-1,5mm2</p><p>stabilizacja napięcia 12V DC</p><p>wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe</p> | 65.2146 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204571 | 189454 | KANLUX | DB106F 1X6P/FMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB106F 1X6P/FMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 30.9345 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204584 | 189438 | KANLUX | JVC2-20/2 PRODUKT WYCOFANY |  | 50.2332 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204599 | 189459 | KANLUX | DB106S 1X6P/SMD ROZDZIELNICA Z LISTWAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI | <p>DB106S 1X6P/SMD Rozdzielnica z szyną DIN</p><p>drzwiczki uchylane ku górze</p><p>kolor: biały/brązowy</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C</p><p>obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS / kolor: biały/brązowy</p><p>wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p> | 30.9345 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204603 | 189473 | KANLUX | MERGE JQ-O CZUJNIK RUCHU | <p>MERGE JQ-O Czujnik ruchu </p><p>kolor: biały</p><p>maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°</p><p>maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°</p><p>maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m</p><p>możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min</p><p>możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje</p><p>obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 600W</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p> | 67.3179 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204608 | 189529 | KANLUX | MB18/20 STATECZNIK INDUKCYJNY KLASY B2 |  | 26.4819 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204620 | 190020 | KANLUX | MARIN CT-S80-AB Szczelna oprawa sufitowa | <p>MARIN CT-S80-AB Szczelna oprawa sufitowa</p><p>kolor: patynowany mosiądz</p><p>obudowa: blacha stalowa / osłona: szkło</p><p>podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu</p><p>przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach</p> | 23.3454 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204627 | 189779 | KANLUX | VARIO DL-220-W PRODUKT WYCOFANY |  | 58.6833 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204631 | 190167 | KANLUX | MERA TL-13/4000K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA | <p>MERA TL-13/4000K Podszafkowa oprawa liniowa</p><p>kolor: biały</p><p>matowana, pryzmatyczna osłona źródła światła</p><p>możliwość zasilenia przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego MERA PP do 11 opraw</p><p>obudowa, dyfuzor: tworzywo sztuczne</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204632 | 189648 | KANLUX | HLDR-GZ10 OPRAWKA CERAMICZNA | <p>HLDR-GZ10 Oprawka ceramiczna<br></p><p>kolor: szary</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 250°C</p><p>maksymalny dopuszczalny prąd wynoszący 2A</p><p>obudowa: ceramika</p> | 3.5424 | 87 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204655 | 189944 | KANLUX | LUTO CTX-DS02B-W SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA | <p>LUTO CTX-DS02B-W Sufitowa oprawa punktowa </p><p>kolor: biały</p><p>obudowa: odlew stopu aluminium</p><div><br></div> | 12.0294 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204679 | 190321 | KANLUX | MORO DL-35 Oprawa najazdowa | <p>MORO DL-35 Oprawa najazdowa </p><p>do oprawy dedykowany jest przewód o średnicy max 5,5mm</p><p>kolor: stal nierdzewna</p><p>obudowa: stop aluminium / panel frontowy: stal nierdzewna / szybka ochronna: szkło hartowane</p><p>puszka montażowa w komplecie</p><div><br></div> | 123.7749 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204681 | 189760 | KANLUX | FAVOR DL-60 PRODUKT WYCOFANY |  | 67.2318 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204689 | 190324 | KANLUX | AKVEN EL-35-GN PRODUKT WYCOFANY |  | 123.5658 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151204708 | 189890 | KANLUX | RADAN CT-DTO50 Sufitowa oprawa punktowa | <p>RADAN CT-DTO50 Sufitowa oprawa punktowa</p><p>kolor: aluminium</p><p>obudowa: odlew stopu aluminium</p><p><br><br></p> | 32.3613 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204725 | 189768 | KANLUX | MILO 7040T/P Oprawa kanałowa | <p>MILO 7040T/P Oprawa kanałowa</p><p>kolor: szary</p><p>podstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło / osłona klosza: tworzywo sztuczne</p> | 14.0589 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204733 | 189650 | KANLUX | HLDR-GX5.3 OPRAWKA CERAMICZNA | <p>HLDR-GX5.3 Oprawka ceramiczna</p><p>kolor: szary</p><p>maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C</p><p>maksymalny dopuszczalny prąd wynoszący 5A</p><p>obudowa: ceramika</p><p><br><br></p> | 2.1771 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204745 | 189536 | KANLUX | BL-158H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-158H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T8</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204749 | 190019 | KANLUX | MARIN CT-S80-SN Szczelna oprawa sufitowa | <p>MARIN CT-S80-SN Szczelna oprawa sufitowa</p><p>kolor: satynowy nikiel</p><p>obudowa: blacha stalowa / osłona: szkło</p><p>podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu</p><p>przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach</p> | 23.3454 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204759 | 189537 | KANLUX | BL-258H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-258H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T8</p> | 81.5244 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204775 | 189538 | KANLUX | BL-418H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-418H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T8</p> | 76.5183 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204788 | 189539 | KANLUX | BL-3-4X14H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-3-4X14H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T5</p> | 77.244 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204910 | 190374 | KANLUX | MEX CE-81PX-B |  | 72.1518 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204920 | 190375 | KANLUX | MEX CE-81PX-W |  | 72.1518 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151204989 | 190373 | KANLUX | ELIOT ZW3-L500P-B Przenośny naświetlacz halogenowy | <p>ELIOT ZW3-L500P-B Przenośny naświetlacz halogenowy</p><p>kolor: czarny</p><p>obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szybka ochronna: szkło hartowane</p> | 68.9661 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151206858 | 258857 | KANLUX | RINDO LED MCOB-50-GM PRODUKT WYCOFANY |  | 708.0372 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151209333 | 141507 | KANLUX | J-100W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-100W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1050<br></p> | 7.0233 | 19 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151209362 | 141421 | KANLUX | MGLOB XEU48-11XG E14 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151209402 | 141500 | KANLUX | J-200W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-200W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4</p><p>Strumień świetlny [lm]: 2400</p><div><br></div> | 7.0233 | 9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151209540 | 141570 | KANLUX | LED60 SMD GU10-WW PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151210377 | 190359 | KANLUX | MEX CE-81-W PRODUKT WYCOFANY |  | 21.0822 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151210443 | 189470 | KANLUX | ROLF JQ-O Mikrofalowy czujnik ruchu | <p><b>ROLF JQ-O Mikrofalowy czujnik ruchu</b></p><ul><li>kolor: biały</li><li>maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°</li><li>maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°</li><li>maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 15m</li><li>możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min</li><li>możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje</li><li>obudowa: tworzywo sztuczne</li><li>regulacja czułości w zakresie 2…2000lx</li><li>wykrywanie ruchu 0.3…3m/s (1…10km/h)</li></ul> | 91.8318 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151210463 | 189534 | KANLUX | BL-136H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-136H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T8</p> | 58.2282 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151210469 | 189421 | KANLUX | KS6 C40/3 PRODUKT WYCOFANY |  | 52.3119 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151210473 | 189535 | KANLUX | BL-236H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2 | <p>BL-236H-EVG Statecznik elektroniczny klasy A2</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa</p><p>służy do stabilizacji prądu świetlówek T8</p> | 64.8825 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151211237 | 252916 | KANLUX | GRANDO LED-RE 5M PRODUKT WYCOFANY |  | 85.854 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151218581 | 80292 | KANLUX | C45N/1 C6 (237) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 9.0036 | 23 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151218594 | 80294 | KANLUX | C45N/1 C10 (238) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 6.0147 | 70 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151218606 | 80278 | KANLUX | C45N/1 B32 (216) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 7.7367 | 23 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151218633 | 79898 | KANLUX | BBF12/3 4X1,5 (2151) SZYNA ŁĄCZENIOWA KANIA PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151218634 | 80272 | KANLUX | C45N/1 C25 (210) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 8.8437 | 11 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151218855 | 80282 | KANLUX | C45N/1 C32 (218) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 8.8437 | 34 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151218869 | 80288 | KANLUX | C45N/3 B10 (232) WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY KANIA PRODUKT WYCOFANY |  | 26.5557 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
151225573 | 141504 | KANLUX | J-150W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-150W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1800<br></p> | 7.0233 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151225585 | 141505 | KANLUX | J-300W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa | <p>J-300W 118MM Projektorowa żarówka halogenowa</p><p>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°</p><p>Strumień świetlny [lm]: 4000<br></p> | 7.0233 | 27 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151225645 | 141487 | KANLUX | JC-20W4/EK BASIC Żarówka halogenowa | <p><b>JC-20W4/EK BASIC Żarówka halogenowa</b></p><p>Zasilanie: 12V</p><p>Trzonek: G4<br><br></p> | 2.3001 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151231772 | 18193 | KANLUX | GREYO MCOB-20-GR PRODUKT WYCOFANY |  | 104.181 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151231874 | 18256 | KANLUX | LED15 C MR16-WW-B Lampa z diodami LED | <p>LED15 C MR16-WW-B Lampa z diodami LED</p><p>źródło wykorzystuje diody LED SMD 5630</p><p>Strumień świetlny [lm]: 380</p><p>Trzonek: G5,3<br></p> | 23.9481 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151231882 | 18210 | KANLUX | PIRES ECO DL-25O NS PLAFONIERA HERMETYCZNA | <p>PIRES ECO DL-25O NS Plafoniera hermetyczna</p><p>klosz: tworzywo sztuczne PMMA</p><p>kolor biały</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne</p> | 83.886 | 13 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151231895 | 18211 | KANLUX | PIRES DL-60O NS PRODUKT WYCOFANY | <p>PIRES DL-60O NS Plafoniera hermetyczna</p><p>kolor: biały</p><p>obudowa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło matowane</p> | 93.357 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151232129 | 1835 | KANLUX | RSTR 418 NT-EVG OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA | <p>RSTR 418 NT-EVG Oprawa rastrowa natynkowa</p><p>gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem</p><p>oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach</p><p>poprzeczki rastra w kształcie litery V</p> | 98.0925 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151232634 | 189384 | KANLUX | MHE-250W/4200K Lampa metalohalogenkowa | <p>MHE-250W/4200K Lampa metalohalogenkowa </p><p>lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych</p><p>Strumień świetlny [lm]: 23000</p> | 84.0951 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151232776 | 189727 | KANLUX | ALDO 118 PRODUKT WYCOFANY |  | 42.6441 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151232822 | 189749 | KANLUX | KIRA DL-75B Plaforniera hermetyczna | <p>KIRA DL-75B Plaforniera hermetyczna</p><p>kolor: biały</p><p>podstawa: tworzywo ABS / klosz: poliwęglan (PC) / odbłyśnik: aluminium</p><p>posiada II klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym</p><p>wysoka odporność na promieniowanie UV</p><p>wysoka odporność na uderzenia</p><p><br><br></p> | 73.7631 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151232887 | 189769 | KANLUX | HERMI 7063NB Hermetyczna oprawa kanałowa | <p>HERMI 7063NB Hermetyczna oprawa kanałowa</p><p>kolor: biały</p><p>podstawa: bakelit / klosz: szkło / osłona klosza: drut</p> | 24.5877 | 9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151233064 | 190021 | KANLUX | MARIN CT-S80-C Szczelna oprawa sufitowa | <p>MARIN CT-S80-C Szczelna oprawa sufitowa </p><p>kolor: chrom</p><p>obudowa: blacha stalowa / osłona: szkło</p><p>podwyższona odporność na wnikanie wilgoci i pyłu</p><p>przeznaczone do pracy w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach</p><div><br></div> | 23.3454 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151233079 | 189891 | KANLUX | RADAN CT-DTL50 Sufitowa oprawa punktowa | <p>RADAN CT-DTL50 Sufitowa oprawa punktowa</p><p>kolor: aluminium</p><p>obudowa: odlew stopu aluminium</p><p><br><br></p> | 35.793 | 26 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151233112 | 189827 | KANLUX | ENTER LED DOUBLE-3H OPRAWA AWARYJNA LED |  | 292.2849 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151233200 | 190076 | KANLUX | GRANDO LED-OR 5M PRODUKT WYCOFANY |  | 85.854 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151233284 | 190172 | KANLUX | MERA TL-28/2700K PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151233289 | 190284 | KANLUX | BART EL-140 PRODUKT WYCOFANY |  | 131.3148 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151233339 | 190169 | KANLUX | MERA TL-8/2700K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA | <p>MERA TL-8/2700K Podszafkowa oprawa liniowa</p><p>kolor: biały</p><p>matowana, pryzmatyczna osłona źródła światła</p><p>możliwość zasilenia przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego MERA PP do 18 opraw</p><p>obudowa, dyfuzor: tworzywo sztuczne</p> | 44.895 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151243436 | 258926 | KANLUX | EVIT CT-DTL50-AL SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA | <p>EVIT CT-DTL50-AL Sufitowa oprawa punktowa </p><p>kolor: aluminium</p><p>obudowa, pierścień: aluminium szczotkowane</p><div><br></div> | 37.9947 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151243449 | 258689 | KANLUX | MAH PLUS-236-ABS/PC EVG OPRAWA | <p>MAH PLUS-236-ABS/PC Oprawa pyłoszczelna</p><p>kolor: szary</p><p>podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: poliwęglan (PC)</p><p>podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy</p><p>uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego</p><p>łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących</p> | 131.1549 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151243481 | 258936 | KANLUX | RAGO DL-R50E-G PRODUKT WYCOFANY |  | 22.2261 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151243502 | 258946 | KANLUX | G9-33W STAR Żarówka halogenowa | <p>G9-33W STAR Żarówka halogenowa</p><p>Strumień świetlny [lm]: 460</p><p><br><br></p> | 7.7367 | 19 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151243514 | 258950 | KANLUX | CDH/CL 42W E14 Żarówka halogenowa | <p>CDH/CL 42W E14 Żarówka halogenowa</p><p>Strumień świetlny [lm]: 624</p><p><br><br></p> | 4.0467 | 24 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151246233 | 305698 | KANLUX | MAH PLUS-136-ABS/PC Oprawa pyłoszczelna | <p>MAH PLUS-136-ABS/PC Oprawa pyłoszczelna<br></p><p>kolor: szary</p><p>podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: poliwęglan (PC)</p><p>podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy</p><p>uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego</p><p>łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151247316 | 3440 | KANLUX | RSTR 236 NT-EVG OPRAWA OŚWIETLENIOWA | <p>RSTR 236 NT-EVG Oprawa rastrowa natynkowa</p><p>gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem</p><p>oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach</p><p>poprzeczki rastra w kształcie litery V</p> | 98.0925 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151248538 | 411530 | KANLUX | MAH PLUS-218-ABS/PS Oprawa pyłoszczelna | <p>MAH PLUS-218-ABS/PS Oprawa pyłoszczelna</p><p>kolor: szary</p><p>podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS)</p><p>podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy</p><p>uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego</p><p>łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących</p> | 86.1492 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151248539 | 411483 | KANLUX | MAH PLUS-258-ABS/PC OPRAWA PYŁOSZCZELNA | <p>MAH PLUS-258-ABS/PC Oprawa pyłoszczelna</p><p>kolor: szary</p><p>podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: poliwęglan (PC)</p><p>podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy</p><p>uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego</p><p>łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących</p> | 172.2861 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151248570 | 411491 | KANLUX | OFRA TL-236B-SR EVG OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA | <p>OFRA TL-236B-SR EVG Oświetleniowa oprawa liniowa</p><p>kolor: srebrny</p><p>obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium / raster: tworzywo sztuczne</p> | 159.2604 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151248711 | 411480 | KANLUX | PROFILO D PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED | <p>PROFILO D Profil do liniowych modułów LED</p><p>aluminium</p><p>kolor: aluminium</p><p>opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt</p> | 193.1961 | 1.97 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151248715 | 411423 | KANLUX | SEAL PT-FMD PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151248735 | 411466 | KANLUX | CONNECTOR RGB 10-CP Łącznik do liniowych modułów LED | <p>CONNECTOR RGB 10-CP Łącznik do liniowych modułów LED</p><p>opakowanie jednostkowe zawierające 20 szt.</p><p>służy do podłączenia zasilania do paska GRANDO LED-RGB lub VOLCANO LED-RGB</p><p>tworzywo sztuczne</p> | 95.9154 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151249392 | 450004 | KANLUX | RSTR 418 PT-EVG-H Oprawa rastrowa podtynkowa | <p>RSTR 418 PT-EVG-H Oprawa rastrowa podtynkowa</p><p>gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem</p><p>oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach</p><p>poprzeczki rastra w kształcie litery V</p> | 98.0925 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151249412 | 450025 | KANLUX | CONTROLLER LED RGB-RF Kontroler do liniowych modułów LED RGB | <p>CONTROLLER LED RGB-RF Kontroler do liniowych modułów LED RGB</p><p>jeden kontroler może obsługiwać do 5 pasków LEDS-B RGB</p><p>kontroler sterowany sygnałem fal radiowych</p><p>obudowa kontrolera: stop aluminium / obudowa pilota: tworzywo sztuczne</p><p>programy kontrolera - kolory i przejścia: 7 barw świecenia (czerwony, zielony, niebieski, turkusowy, fioletowy, żółty, biały) z możliwością płynnego mieszania barw; 14 programów sekwencyjnych</p><p>w komplecie pilot z panelem dotykowym o zasięgu do 25m</p> | 127.2558 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151249973 | 463134 | KANLUX | SIGO R39 T SMD E14-WW PRODUKT WYCOFANY | <p>SIGO R39 T SMD E14-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 480</p><p>Trzonek: E14</p> | 18.8067 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151249998 | 463152 | KANLUX | MIO LED6W GU10-WW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>MIO LED6W GU10-WW Lampa z diodami LED (MIO)</p><p>Strumień świetlny [lm]: 430</p><p>Trzonek: GU10</p> | 17.4537 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250338 | 480232 | KANLUX | TOMI LED5W MR16-WW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>TOMI LED5W MR16-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 370</p><p>Trzonek: G5,3</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250341 | 478555 | KANLUX | TEDI MAX LED GU10-WW Lampa z diodami LED | <p>TEDI MAX LED GU10-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 900</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250348 | 480336 | KANLUX | KDOB-230V DZWONEK ELEKTRYCZNY | <p>KDOB-230V Dzwonek elektryczny </p><p>maksymalna moc wynosząca 4 VA</p><p>służy do sygnalizacji dźwiękowej, bez konieczności użycia transformatora dzwonkowego</p><p>zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1</p> | 15.6087 | 33 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250350 | 478556 | KANLUX | TEDI PRO LED GU10-WW PRODUKT WYCOFANY |  | 25.0305 | 25 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
151250356 | 480337 | KANLUX | KTF-8-24 TRANSFORMATOR DZWONKOWY | <p>KTF-8-24 Transformator dzwonkowy </p><p>służy do zasilania obwodów dzwonkowych napięciem 8, 12 lub 24V~</p><p>zgodność z normą EN61558</p><div><br></div> | 40.2456 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250619 | 499303 | KANLUX | KDB-S12T ROZDZIELNICA Z SZYNĄ DIN | <p>KDB-S12T Rozdzielnica z szyną DIN </p><p>Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy: 70°C / wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 650°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s</p><p>Miejsca: 2 x 6P</p> | 55.8543 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151250752 | 506455 | KANLUX | PRO GU10 LED 7W WW Lampa z diodami LED | <p>PRO GU10 LED 7W WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 530<br></p> | 18.0687 | 8 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151250771 | 506456 | KANLUX | PRO GU10 LED 7W WW-W Lampa z diodami LED | <p>PRO GU10 LED 7W WW-W Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 530<br></p> | 18.0687 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151250807 | 506655 | KANLUX | PRO GU10 LED 7W-NW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>PRO GU10 LED 7W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 550</p><p>Trzonek: GU10<br></p> | 18.0687 | 24 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151250818 | 506657 | KANLUX | PRO GU10 LED 7W-NW-W LAMPA Z DIODAMI LED | <p>PRO GU10 LED 7W-NW-W Lampa z diodami LED<br></p> | 18.0687 | 30 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151250830 | 506660 | KANLUX | PRODIM GU10-7,5W-WW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>PRODIM GU10-7,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 530<br></p> | 31.7832 | 25 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151250841 | 506671 | KANLUX | PRO GU10 LED 7WS6-WW Lampa z diodami LED | <p>PRO GU10 LED 7WS6-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 560<br></p> | 19.6677 | 40 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N
151278633 | 509839 | KANLUX | SIGO R50 LED E14-WW | <p>SIGO R50 LED E14-WW Lampa LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 480<br></p> | 15.0429 | 25 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
151281164 | 7118 | KANLUX | BRAVO LED 55W-NW PRODUKT WYCOFANY |  | 593.967 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N
163145681 | 525892 | KANLUX | TOMI LED7W MR16-WW Lampa z diodami LED | <p>TOMI LED7W MR16-WW Lampa z diodami LED</p><p>Trzonek: G5,3<br></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
171000750 | 496701 | KANLUX | 03 2M 236 AW Oprawa pyłoszczelna wraz z modułem awaryjnym | <p>03 2M 236 AW Oprawa pyłoszczelna wraz z modułem awaryjnym</p><p>klosz: polistyren (PS)</p><p>kolor szary</p><p>oprawa awaryjna dwuzadaniowa ,pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągle</p><p>podstawa: tworzywo ABS</p><p>podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy</p><p>uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego</p><p>zapinki: poliwęglan (PC)</p><p>łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
172277242 | 480284 | KANLUX | KRD6-2/25/30 Wyłącznik różnicowo-prądowy | <p>KRD6-2/25/30 Wyłącznik różnicowo-prądowy</p><p>Kategoria</p><p>Wyłączniki różnicowoprądowe</p> | 73.2834 | 24 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
172277997 | 480252 | KANLUX | KMB6-B16/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | <p>KMB6-B16/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy </p><p>Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym: służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, zgodność z normami EN60898-1/ IEC60898-1.</p><p>Kategoria</p><p>Wyłączniki nadmiarowo-prądowe</p> | 10.6272 | 56 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
172277998 | 480250 | KANLUX | KMB6-B10/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy | <p>KMB6-B10/1 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy</p><p>Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym: służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, zgodność z normami EN60898-1/ IEC60898-1.</p> | 10.6272 | 55 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
172277999 | 480268 | KANLUX | KMB6-B16/3 WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY | <p>KMB6-B16/3 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy</p><p>Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym: służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, zgodność z normami EN60898-1/ IEC60898-1.<br></p> | 32.103 | 28 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
172278000 | 480296 | KANLUX | KRD6-4/40/30 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY | <p>KRD6-4/40/30 Wyłącznik różnicowo-prądowy<br></p> | 102.1638 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N
172278371 | 480320 | KANLUX | KMI-3/40A Rozłącznik izolacyjny | <p>KMI-3/40A Rozłącznik izolacyjny<br></p> | 48.1176 | 11 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
181328132 | KNL_10712 | KANLUX | Projektorowa żarówka halogenowa J-200W 118MM/EKBASIC | <li>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/- 4°</li> | 3.72 | 102 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
181328134 | KNL_10714 | KANLUX | Projektorowa żarówka halogenowa J-300W 118MM/EKBASIC | <li>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/- 4°</li> | 3.72 | 102 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
181328136 | KNL_10400 | KANLUX | Projektorowa żarówka halogenowa J-100W 78MM | <li>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/- 4°</li> | 5.71 | 102 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
181328137 | KNL_10401 | KANLUX | Projektorowa żarówka halogenowa J-150W 78MM | <li>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/- 4°</li> | 5.71 | 102 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
181328139 | KNL_10412 | KANLUX | Projektorowa żarówka halogenowa J-200W 118MM | <li>przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/- 4°</li> | 5.71 | 102 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186138858 | 530151 | KANLUX | FRESH A60 LED E27 12W WW LAMPA LED |  | 6.15 | 28 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186138859 | 530152 | KANLUX | FRESH GU10 LED 5W WW LAMPA LED LAMPA LED |  | 4.92 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139009 | 411527 | KANLUX | MAH PLUS-118-ABS/PS OPRAWA PYŁOSZCZELNA |  | 69.8025 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139128 | 480144 | KANLUX | REGIS 3 OPAL 418 PT OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA |  | 162.237 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139178 | 530478 | KANLUX | IQ-LED C37E14 5,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED C37E14 5,5W-WW Lampa z diodami LED</p><ul style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; list-style: none;"><li style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#333333" face="verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 10.89px;">Strumień świetlny [lm]: 470</span></font></li><li style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#333333" face="verdana, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 10.89px;">Trzonek: E14<br></span></font></li></ul> | 10.4058 | 28 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139219 | 530483 | KANLUX | IQ-LED C37E14 7,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED C37E14 7,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek: E14</p> | 18.2655 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139275 | 530516 | KANLUX | IQ-LED G45E27 5,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E27 5,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E27</p> | 10.2828 | 11 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139278 | 530515 | KANLUX | IQ-LED G45E27 5,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E27 5,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E27</p> | 10.2828 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139280 | 530514 | KANLUX | IQ-LED G45E27 5,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E27 5,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 470</p><p>Trzonek: E27</p> | 10.2828 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139282 | 530519 | KANLUX | IQ-LED G45E27 7,5W-CW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED G45E27 7,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek: E27</p> | 20.787 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139284 | 530518 | KANLUX | IQ-LED G45E27 7,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E27 7,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek:E27</p> | 20.787 | 8 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139286 | 530517 | KANLUX | IQ-LED G45E27 7,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E27 7,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E27</p> | 20.787 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139302 | 530497 | KANLUX | IQ-LED A60 10,5W-CW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED A60 10,5W-CW Lampa z diodami LED<br></p><p>Strumień świetlny [lm]: 1080</p><p>Trzonek: E27</p> | 12.5829 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139308 | 530498 | KANLUX | IQ-LED A60 10,5W-NW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED A60 10,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1080</p><p>Trzonek: E27</p> | 12.5829 | 24 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139310 | 530496 | KANLUX | IQ-LED A60 10,5W-WW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED A60 10,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1060</p><p>Trzonek: E27</p> | 12.5829 | 26 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139311 | 530482 | KANLUX | IQ-LED C37E14 7,5W-NW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED C37E14 7,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek: E14</p> | 18.2655 | 50 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139312 | 530501 | KANLUX | IQ-LED A60 14W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 14W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1580</p><p>Trzonek: E27</p> | 18.6837 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139314 | 530481 | KANLUX | IQ-LED C37E14 7,5W-WW LAMPA Z DIODAMI LED | <p>IQ-LED C37E14 7,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E14</p> | 18.2655 | 40 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139316 | 530500 | KANLUX | IQ-LED A60 14W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 14W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1580</p><p>Trzonek: E27</p> | 18.6837 | 40 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139317 | 530499 | KANLUX | IQ-LED A60 14W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 14W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 1520</p><p>Trzonek: E27</p> | 18.6837 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139328 | 530492 | KANLUX | IQ-LED A60 5,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 5,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 480</p><p>Trzonek: E27</p> | 9.225 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139331 | 530495 | KANLUX | IQ-LED A60 9W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 9W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E27</p> | 11.0946 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139333 | 530494 | KANLUX | IQ-LED A60 9W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 9W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E27</p> | 11.0946 | 28 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139334 | 530493 | KANLUX | IQ-LED A60 9W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 9W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E27</p> | 11.0946 | 13 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139335 | 530486 | KANLUX | IQ-LED G45E14 5,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 5,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E14</p> | 10.2828 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139340 | 530485 | KANLUX | IQ-LED G45E14 5,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 5,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E14</p> | 10.2828 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139341 | 530484 | KANLUX | IQ-LED G45E14 5,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 5,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 470</p><p>Trzonek: E14</p> | 10.2828 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139342 | 530489 | KANLUX | IQ-LED G45E14 7,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 7,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek: E14</p> | 20.787 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139343 | 530488 | KANLUX | IQ-LED G45E14 7,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 7,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 830</p><p>Trzonek: E14</p> | 20.787 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139344 | 530487 | KANLUX | IQ-LED G45E14 7,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED G45E14 7,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 810</p><p>Trzonek: E14</p> | 20.787 | 48 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139346 | 530491 | KANLUX | IQ-LED A60 5,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 5,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 480</p><p>Trzonek: E27</p> | 9.225 | 25 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139347 | 530490 | KANLUX | IQ-LED A60 5,5W-WW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED A60 5,5W-WW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 470</p><p>Trzonek: E27</p> | 9.225 | 31 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139349 | 530480 | KANLUX | IQ-LED C37E14 5,5W-CW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED C37E14 5,5W-CW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E14</p> | 10.4058 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
186139351 | 530479 | KANLUX | IQ-LED C37E14 5,5W-NW Lampa z diodami LED | <p>IQ-LED C37E14 5,5W-NW Lampa z diodami LED</p><p>Strumień świetlny [lm]: 490</p><p>Trzonek: E14</p> | 10.4058 | 19 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
190775490 | 189649 | KANLUX | HLDR-R7S OPRAWKA CERAMICZNA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N
214165961 | 506661 | KANLUX | PRODIM GU10-7,5W-NW LAMPA Z DIODAMI LED |  | 31.7832 | 10 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
214167645 | 525400 | KANLUX | TIBERI LED SMD 36W-O OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED |  | 172.9872 | 7 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N