## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 40%
151206981 | 288684 | SCAME | Wentylator Standardowy D100 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151206987 | 288687 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. CZASOWIM D100 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151206998 | 288691 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. CZASOWIM D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207010 | 288716 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. CZASOWIM D100 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207021 | 288717 | SCAME | Wentylator standardowy D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207033 | 288721 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. CZASOWYM D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207065 | 288688 | SCAME | WENTYLATOR STANDARDOWY D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207210 | 288746 | SCAME | Wentylator standardowy D100 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207211 | 288875 | SCAME | Metalowy zamek do drzwiczek DIN |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207212 | 288831 | SCAME | ROZDZ. 2X16A/5P,2X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207213 | 289028 | SCAME | ROZDZ.MBOX 2X32A/5P, 2X16A/5P, 2X230V B.WYŁĄCZN. M-BOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207214 | 289619 | SCAME | GNIAZDO POJEDYŃCZE M95 FRENCH STANDARD PROTECTA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207216 | 289930 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 18+1 DIN IP40 (drzwi białe) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 18+1 DIN IP40 (drzwi białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 18+1 DIN (18+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 36W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 270x434x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> | 127.9692 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207217 | 290060 | SCAME | Rura elastyczna D50 SZARA 750N bez pilota szara 25mb | <p>Rura elastyczna D50 SZARA 750N bez pilota szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 41,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 50 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV </p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207222 | 289029 | SCAME | ROZDZ.MBOX 2X32A/5P, 2X16A/5P, 2X230V, Z WYŁ.STOP M-BOX | <p>Rozdzielnia MBOX 3P+N+E 2x230Vx16A 2x400Vx16A 2x400Vx32A IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP44 (IP66 na</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> zamówienie)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Bieguny: 3P+N+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: max. 400V</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zasilanie: 50A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość gniazd:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 230V 16A: 2</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 24V 16A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 16A: 2</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 32A: 2</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 63A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość zabezpieczeń "MCB"</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - B16/1: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/1: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/3: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C25/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C32/3: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C50/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C63/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C6/2 SELV:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wyłącznik różnicowo pradowy: </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> "RCD" 4P 30mA</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Przekrój przewodu: 35 mm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Obciążenie maxymalne: do 55kW</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Max. ilość modułów: 39 DIN</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: odporny na promieniowanie UV</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207223 | 289694 | SCAME | PUSZKA UNIBOX IP 55 3-ELEMENT. UNIBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207227 | 288959 | SCAME | SKRZYNKA ROZDZ. 460X520X245 TYP 3 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207229 | 289933 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 24 DIN IP40 (drzwiczki białe) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 24 DIN IP40 (drzwiczki białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 24+4 DIN 2x(12+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 52W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 420x326x95 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207231 | 288836 | SCAME | ROZDZ. 1X16A/5P, 2X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207232 | 290112 | SCAME | PUSZKA INST. 80X80X40MM SCABOX | <p>Puszka hermetyczna kwadratowa (80X80X40), 6 dławików PG-16, IP44, szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: max.IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Liczna otworów: 6 x Ø23 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Gniazdo na kabel: PG16</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary:80x80x40 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: odporny na promieniowanie UV</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207233 | 289546 | SCAME | Zestaw instalacyjny 3P+E 32A IP44 OMNIA z wył. (czerwony) | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Zestaw instalacyjny 3P+E 32A IP44 OMNIA z wył. (czerwony)</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień ochrony IP: IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Bieguny: 3P+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Prąd znamionowy: 32A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Napięcie znamionowe: 380-415V</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Częstotliwość pracy: 50/60 Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Wymiary: 136x125 mm</span></p> | 186.9231 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207235 | 288996 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 48 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 48 DIN IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 48 DIN (16x3)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 54W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 550x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 431.2872 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207238 | 289696 | SCAME | PUSZKA UNIBOX IP55 2+2 UNIBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207240 | 289934 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 36DIN IP40 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 36DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 36+4 DIN 2x(18+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 30/30</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 61W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 420x326x95 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 241.3506 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207241 | 288961 | SCAME | DRZWI PRZEZR. DO SKRZYNKI TYP 3 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207242 | 289035 | SCAME | Skrzynka DOMINO (150x328x115) 3 otwory na przewody IP66 (biała) | <p>Skrzynka DOMINO (150x328x115) 3 otwory na przewody IP66 (biała)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max.IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski: nie są częścią obudowy</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Liczna otworów: 3x 16A (70x87 mm)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> 32A (84x106 mm)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 20W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 150x328x115 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207243 | 290170 | SCAME | PUSZKA PODTYNK. 92X92X45 W-BOX | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Puszka podtynkowa kwadratowa 92x92x45 W-BOX (bezhalogenowa)</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max.IP40 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 92x92x45 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Podział: 1 część</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25ºC do +60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał: odporny na promieniowanie UV, <span style="font-size: 11pt;">bezhalogenowy, Glow Wire 650ºC,</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207244 | 288840 | SCAME | Rozdzielnia BLOCK 3 1x32A/5P, 1X16A/5P, 1x230V 3P+N+E IP44 | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Rozdzielnia BLOCK 3 1x32A/5P, 1X16A/5P, 1x230V 3P+N+E IP44</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP44 (IP66 na</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> zamówienie</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Bieguny: 3P+N+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 230/400V</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Prąd znamionowy: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość gniazd:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 230V 16A: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 24V 16A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 16A: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 32A: 1</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 63A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość zabezpieczeń "MCB"</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - B16/1: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/1: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C25/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C50/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C63/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C6/2 SELV:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wyłącznik różnicowo pradowy: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Przekrój przewodu: 10 mm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Obciążalność zwarciowa bezpiecznika: 6kA</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Max. ilość modułów: 6 DIN</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II (izolacja)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Odporność mechaniczna: IK08</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: odporny na promieniowanie UV</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207247 | 289001 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO IP66 64 DIN M700 (szare drzwiczki) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO IP66 64 DIN M700 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 64 DIN (12x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 60W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 700x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 601.2609 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207249 | 288748 | SCAME | ROZDZ. 4X16A/5P BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207251 | 289935 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO PODTYNK. 36DIN BIAŁE DRZWI DOMINO | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 36+4 DIN 2x(18+2) IP40 (drzwiczki białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 36+4 DIN 2x(18+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 30/30</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 61W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 420x326x95 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207252 | 288901 | SCAME | DRZWICZKI BIAŁE DO TYP 4 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207253 | 289927 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 12+1 DIN IP40 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 12+1 DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 12+1 DIN (12+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maksymalna utrata mocy: 32W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 270x326x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207254 | 290173 | SCAME | PUSZKA PODTYNK. 153X98X70 W-BOX | <p>Puszka podtynkowa W-BOX 153x98x70 IP40 (pomarańczowa)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max.IP40 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 153x98x70 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Podział: 1 część</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25ºC do +60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał: odporny na promieniowanie UV, <span style="font-size: 11pt;">bezhalogenowy, Glow Wire 650ºC,</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207255 | 289039 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 8 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Skrzynka natynkowa DOMINO 8 DIN IP66 (drzwiczki szare)</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 14W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 190x184x106 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 84.5502 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207256 | 288859 | SCAME | ROZDZ.1X32A/5P,1X16A/5P,4X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207258 | 289004 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Kolor drzwiczek: szary</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 12+1 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 24W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 250x326x108 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 111.3519 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207260 | 288749 | SCAME | ROZDZ. 3X16A 5, 1X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207263 | 288906 | SCAME | SKRZYNKA ROZDZ. 775X715X345 TYP 5 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207264 | 289937 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 54+3 DIN IP40 (drzwiczki białe) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 54+3 DIN IP40 (drzwiczki białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 54+3 DIN 3x(18+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 40/40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 71W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 570x434x95 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207265 | 290174 | SCAME | PUSZKA PODTYNK. 160X130X70 W-BOX | <p>Puszka podtynkowa W-BOX 160x130x70 IP40 (pomarańczowa) </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max.IP40 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 160x130x70 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Podział: 1 część</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25ºC do +60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał: odporny na promieniowanie UV, <span style="font-size: 11pt;">bezhalogenowy, Glow Wire 650ºC,</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207266 | 289928 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 12 DIN IP40 (drzwiczki białe) | Stopień szczelności IP: IP40 Moduły: 12+1 DIN (12+1) Zaciski PE/N do 63A: 10/10 Napięcie znamionowe: 400V/50Hz Klasa ohrony: II Maxymalna utrzta mocy: 32W Wytrzymałość mechaniczna: IK 06 Wymiary: 270x326x75 mm Temperatura pracy: -25C do +60C Materiał skrzynki: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207268 | 288795 | SCAME | ROZDZ. 1X32A/5P,1X16A/5P, 2X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207269 | 289041 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 16 DIN IP66 (szare drzwiczki) | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka natynkowa DOMINO 16 DIN IP66 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 16 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 28W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 250x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 150.0231 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207270 | 289006 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 18 DIN DOMINO | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 18+1 DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 18+1 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maksymalna utrata mocy: 42W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 250x434x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207273 | 288907 | SCAME | DRZWICZKI BIAŁE DO SKRZYNKI TYP 5 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207275 | 290024 | SCAME | WENTYLATOR KANAŁOWY Z CZUJ. CZASOWYM D100 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207278 | 288837 | SCAME | ROZDZ. 1X16A/5P, 3X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207279 | 289929 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO 18 DIN IP40 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO 18 DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 18+1 DIN (18+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 36W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 270x434x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span></p> | 145.5828 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207280 | 289048 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 24 DIN IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 24 DIN IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 24 DIN (12x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 30W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 400x256x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 182.04 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207283 | 289008 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 24 DIN DOMINO | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 24+4 DIN IP40 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 24+4 DIN 2x(12+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maksymalna utrata mocy: 35W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 400x326x108 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał skrzynki: bezhalogenowy,</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">odporny na promieniowanie UV </p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207287 | 290026 | SCAME | Wentylator kanałowy z czujnikiem czasowym D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207288 | 290158 | SCAME | PUSZKA INST. 80X80X40MM 960°C CUBIC | <p>Puszka instalacyjna hermetyczna kwadratowa (80x80x40), 7 dławików, IP55, szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max.IP55</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Liczna otworów: 7 x Ø23</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zamykanie: bez wkrętów</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 80x80x40 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: odporny na promieniowanie UV</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207290 | 289049 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 32 DIN M400 IP66 (drzwiczki szare) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 32 DIN M400 IP66 (drzwiczki szare)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 32 DIN (16x2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maksymalna utrata mocy: 47W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 400x328x140 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 217.7346 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207291 | 288849 | SCAME | Rozdzielnia BLOCK z 4 otworami 4x16A/5P 3P+N+E IP44 | <p>Rozdzielnia BLOCK z 4 otworami bez miejsca pod zabezpieczenia 4x16A/5P 3P+N+E IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP44 (IP66 na</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> zamówienie</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Bieguny: 3P+N+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 230/400V</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Prąd znamionowy: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość gniazd:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 230V 16A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 24V 16A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 16A: 4</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 32A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - 400V 63A: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Ilość zabezpieczeń "MCB"</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - B16/1: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/1: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C16/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C25/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C50/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C63/3: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> - C6/2 SELV:</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wyłącznik różnicowo pradowy: -</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ochrony: II (izolacja)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Odporność mechaniczna: IK08</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: odporny na promieniowanie UV</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207296 | 289009 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 24+4 DIN IP40 (drzwiczki białe) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 24+4 DIN IP40(drzwiczki białe)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 24+4 DIN 2x(12+2)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 20/20</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 35W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 400x326x108 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207298 | 290057 | SCAME | Rura elastyczna D25 750N bez pilota szara 50mb | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rura elastyczna D25 750N bez pilota szara </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 41,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 50 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV </p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207303 | 288850 | SCAME | ROZDZ. 2X16A/5P, 2X230 B. OKIENKA BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207309 | 289012 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 54DIN DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207314 | 289038 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 4 DIN IP66 (szare drzwiczki) | <p>Skrzynka natynkowa DOMINO 4 DIN IP66 (szare drzwiczki)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 4 DIN </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Otwory na przewód: z góry: 3x PG36-</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> PG29-PG21, z dołu: 3x PG36-PG29-PG21</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 10W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK07 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 190x112x106 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV </span></p> | 52.5456 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207317 | 288730 | SCAME | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207319 | 288856 | SCAME | ROZDZ. 2X32A 5P, 2X230V BEZ OKIENKA BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207321 | 290175 | SCAME | PUSZKA PODTYNK. 196X152X70 W-BOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207322 | 288900 | SCAME | SKRZYNKA ROZDZ. 460X670X245 TYP 4 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207323 | 289932 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO 24DIN PODTYNK. DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207334 | 289316 | SCAME | DŁAWNICA PG7 UNION |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207341 | 289013 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 54DIN BIAŁE DRZWI DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207346 | 290061 | SCAME | Rura elastyczna D16 IPCN16F 100mb (750N) z pilotem czarna | <p>Rura elastyczna z pilotem D16 750N (100MB) IPCN16F czarna<br></p> | 1.1685 | 400 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207349 | 288965 | SCAME | LISTWA DIN Z PANELEM SZER. 460MM EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207350 | 288878 | SCAME | Zaślepka gniazda TOP 22 bez otworu 70X87MM | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Zaślepka gniazda TOP 22 bez otworu 70X87MM, szara</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Seria: TOP22</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Kolor: szary</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Opakowanie: 1/25</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności: IP66</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar: 70x78mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Temperatura pracy: -25°C do +70°C</span></p> | 19.5693 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207352 | 289936 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO 54DIN PODTYNK. DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207354 | 288858 | SCAME | ROZDZ. 4X32A/5P B.OKIENKA BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207357 | 290064 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D32 Z PILOTEM CZARNA, 750N (25MB) TUBE |  | 3.4932 | 150 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207362 | 288971 | SCAME | LISTWA DIN Z PANELEM SZER. 750MM EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207365 | 290023 | SCAME | Scame Polska Sp .z o.o. |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207370 | 289553 | SCAME | GNIAZDO Z WYŁĄCZ. 3P+N+E 32A IP67 OMNIA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207379 | 289692 | SCAME | PUSZKA UNIBOX IP55 2-ELEMENT. UNIBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207380 | 290127 | SCAME | PUSZKA INST. 380X300X120 B.DŁAWNIC SCABOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207381 | 289573 | SCAME | SKRZYNKA ADVANCE Z PEŁNĄ POKRYWĄ IP 66, ADVANCE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207404 | 289663 | SCAME | ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY 1 KLAWISZ 10AX M95 PROTECTA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207405 | 288845 | SCAME | ROZDZ. 3X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207408 | 288790 | SCAME | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207413 | 288810 | SCAME | ROZDZ. 2X32A/5P, 2X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207416 | 289856 | SCAME | GNIAZDO PRZEN. OPTIMA SKRĘCANE ŚR. 3P+N+E 63A IP67 OPTIMA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207427 | 289925 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (szare drzwi) | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (szare drzwi)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8+1 DIN (8+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 21W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 210x254x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy,</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> odporny na promieniowanie UV</p> | 72.6069 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207430 | 290176 | SCAME | PUSZKA PODTYNK. 294X152X70 W-BOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207433 | 288797 | SCAME | Rozdzielnia BLOCK 4 z 5 otworami 1X32A/5P,1X16A/5P, 3X230V |  | 244.2165 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207435 | 289944 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO PODTYNK. 24DIN DOMINO METAL |  | 173.922 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207436 | 289018 | SCAME | KONSOLA MONTAŻOWA WYS. 670MM TYP 4, TYP 5 EASYBOX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207437 | 289926 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (białe drzwi) | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 8+1 DIN (białe drzwi)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Moduły: 8+1 DIN (8+1)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Zaciski PE/N do 63A: 10/10</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 400V/50Hz</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Klasa ohrony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Maxymalna utrzta mocy: 21W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość mechaniczna: IK 06 </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wymiary: 210x254x75 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: -25C do +60C</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał skrzynki: bezhalogenowy, <span style="font-size: 11pt;">odporny na promieniowanie UV</span><span style="font-size: 11pt;"> </span></p> | 64.0461 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207443 | 289945 | SCAME | Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 36+6 DIN, biała | <p>Skrzynka podtynkowa DOMINO IP40 36+6 DIN, biała</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Moduły: 36+6 DIN (3x12)</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Zaciski PE/N do 63A: 32/32</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Maxymalna utrata mocy: 41W</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Napięcie znamionowe izolacji: </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">400V/50Hz </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Klasa ochtony: II</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wymiary: 568x368x90</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 225.459 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207447 | 289007 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK.18 DIN BIAŁE DRZWI DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207651 | 305834 | SCAME | ROZDZ. 2X32A/5P, 4X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151207997 | 319170 | SCAME | PUSZKA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211309 | 289005 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 12DIN BIAŁE DRZWI DOMINO |  | 97.4652 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211313 | 289040 | SCAME | Skrzynka natynkowa DOMINO 12 DIN IP66 (drzwiczki szare) |  | 113.3322 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211332 | 289011 | SCAME | SKRZYNKA DOMINO NATYNK. 36DIN BIAŁE DRZWI DOMINO |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211380 | 288654 | SCAME | OPASKI KABLOWE 7,6X365 MM CZARNE ( 1OP.-100 SZT.) TIES |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211397 | 290025 | SCAME | WENTYLATOR KANAŁOWY D125 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211407 | 290062 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D20 Z PILOTEM CZARNA, 750N (100MB) TUBE | <p>Rura elastyczna D20 750N z pilotem czarna</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 14,1 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 20 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211419 | 290063 | SCAME | Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna | <p>Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 18,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 25 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p> | 2.2017 | 1050 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211435 | 289609 | SCAME | GNIAZDO Z WYŁĄCZ. 2P+E 63A IP67 OMNIA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211448 | 289550 | SCAME | GNIAZDO Z WYŁĄCZ. 3P+N+E 16A IP67 OMNIA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211493 | 288812 | SCAME | ROZDZ.2X32A/5P,3X230V BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211502 | 288851 | SCAME | ROZDZ. 4X230V B.OKIENKA BLOCK |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211509 | 290149 | SCAME | PUSZKA INST. 80X80X40 CUBIK CUBIC |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151211713 | 319171 | SCAME | ZAŚLEPKA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212351 | 462329 | SCAME | SKRZYNKA Z POKRYWĄ MATOWĄ 270X270X170MM HALYESTER |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212359 | 462360 | SCAME | Skrzynka podtynkowa FLAT 12+2 DIN, biała | <p><b>Skrzynka podtynkowa FLAT 12+2 DIN, biała</b></p><p>Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p>Moduły: 12+2 Din (1X12)</p><p>Zaciski PE/N do 63A: 16/16</p><p>Maxymalna utrata mocy: 19W</p><p>Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz</p><p>Klasa ochrony: II</p><p>Wymiary: 343x368x90</p><p>Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p>Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 85.3005 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212367 | 462361 | SCAME | Skrzynka podtynkowa FLAT 24 + 4 DIN, biała | <p><b>Skrzynka podtynkowa FLAT 24 + 4 DIN, biała</b></p><p>Stopień szczelności IP: max. IP40</p><p>Moduły: 24+4 DIN (2x12)</p><p>Zaciski PE/N do 63A: 32/32</p><p>Maxymalna utrata mocy: 32W</p><p>Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz </p><p>Klasa ochtony: II</p><p>Wymiary: 443x368x90</p><p>Wytrzymałość mechaniczna: IK07</p><p>Temperatura pracy: -15ºC do +60ºC</p> | 110.2695 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212377 | 462362 | SCAME | SKRZYNKA FLAT PODTYNK. 36DIN FLAT |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212451 | 462310 | SCAME | SKRZYNKA Z POKRYWĄ PRZEŹROCZYSTĄ 270X270X170MM HALYESTER |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212831 | 503776 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 (czerwony) | <p style="margin: 0in;">Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 (czerwony) <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt;">PRODUKT WYCOFANY</span></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Stopień ochrony IP: IP44</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Bieguny: 3P+N+E</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Prąd znamionowy: 16A</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Napięcie znamionowe: 346-415V</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Częstotliwość pracy: 50/60 Hz</p> | 105.3495 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212843 | 503777 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. L-O-P | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. L-O-P<br></p> | 153.0735 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212856 | 503779 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, WYŁ. 0-1<br></p> | 124.353 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212882 | 503775 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1<br></p> | 112.545 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151212959 | 503778 | SCAME | Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1 <br></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151216894 | 75478 | SCAME | ROZDZIELNIA 2X16A/5P.4X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151217048 | 75414 | SCAME | ZŁĄCZKA DO RUR GIĘTKICH D25 PRODUKT WYCOFANY |  | 0.7749 | 150 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151242759 | 252876 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D 40 SZARA, 320N (25MB) RURY INSTALACYJNE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151242770 | 252877 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D40 CZARNA, 750N (25MB) RURY INSTALACYJNE | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Rura elastyczna D40 IPCN 3321 (750N) bez pilota czarna</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 32,4 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Rozmiar zewnętrzny: Ø 40 mm</span></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</span><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Materiał: PCV samogasnący</span></p> | 4.9569 | 50 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245330 | 289940 | SCAME | PRZYCISK ALARMOWY NATYNKOWY EMERGENCY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245339 | 290055 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D16 Z PILOTEM SZARA, 750N (50MB) TUBE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245383 | 290027 | SCAME | Wentylator kanałowy D150 BLAUBERG |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245395 | 290037 | SCAME | Rura elastyczna SPIREX śr. wew. 20 mm IP64, szara 30mb | <p>Rura elastyczna SPIREX śr. wew. 20 mm IP64, szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP64 wraz z </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> akcesoriami</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 20 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 25,0 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320n/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Przezanzcenie: izolacja i ochrona</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> mechaniczna przewodów elektrycznych,</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> odporne na naprężenia, ścierania,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">promieniowania UV</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245407 | 290040 | SCAME | RURA SPIREX ŚR.WEWN. 22MM CZARNY SPIREX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245413 | 290066 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D50 CZARNA,750N (25MB) TUBE |  | 7.1463 | 50 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151245416 | 290050 | SCAME | RURA SPIREX ŚR.WEWN. 50MM CZARNY SPIREX |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N
151250682 | 503842 | SCAME | Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2X230V, wył. 0-1 | <p>Zestaw instalacyjny 16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2X230V, wył. 0-1<br></p> | 130.3185 | 2 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171114244 | 290061-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D16 IPCN16F (750N) z pilotem czarna 100mb | <p>Rura elastyczna z pilotem D16 750N (100MB) IPCN16F czarna<br></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N
171519195 | 288426 | SCAME | KRATKA DECOR 180X250/125 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171519232 | 503774 | SCAME | GNIAZDO STALE 16A 400V 3P+Z+N, GN. 230V, WYŁ. L-O-P PRODUKT WYCOFANY |  | 134.7465 | 1 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171519306 | 462922 | SCAME | DOMINO IP44 16 DIN 1X32/5 1X16/5 4X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741613 | 289675 | SCAME | WYŁĄCZNIK RAD 1 1P 10A PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741614 | 289676 | SCAME | ŁĄCZNIK 2P 16A PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741648 | 289820 | SCAME | WTYCZKA TABLICOWA . 3P+N+E 63A IP67 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741668 | 288719 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. RUCHU D125 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741671 | 288733 | SCAME | WENTYLATOR OSIOWY PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741672 | 288736 | SCAME | WENTYLATOR Z CZUJ. CZASOWYM I CZUJ. WILGOTNOŚCI D100 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741674 | 288740 | SCAME | WENTYLATOR STANDARDOWY D125 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741675 | 288710 | SCAME | WENTYLATOR STANDARDOWY D150 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741676 | 288694 | SCAME | WENTYLATOR Z WYŁ. SZNURKOWYM D150 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741677 | 288696 | SCAME | WENTYLATOR STANDARDOWY D100 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741678 | 319168 | SCAME | WIECZKO PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741679 | 319169 | SCAME | GNIAZDO PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741680 | 75406 | SCAME | DŁAWICA PG48 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741739 | 75436 | SCAME | ROZDZIELNIA 1X16A/5P, 2X230V 12DIN PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741741 | 75442 | SCAME | ROZDZIELNIA 4X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741742 | 75444 | SCAME | ROZDZIELNIA EUREKA 2X32A/5, 2X16A/5 + 2X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741744 | 75454 | SCAME | ROZDZ. 3X230V, 3X16A B.ZABEZPIECZ. D561.303000 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741746 | 75458 | SCAME | ROZDZIELNIA 1X32A/5P 2X16A/5P 2X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741748 | 75460 | SCAME | ROZDZ.1X63A/5P,2X32A/5P,4X230V,1X16A/5 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741749 | 75464 | SCAME | ROZDZIELNIA 3X230V D131.3000 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741750 | 75468 | SCAME | ROZDZIELNICA RMS3 4X32A/5 6X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741751 | 75472 | SCAME | ROZDZIELNIA EUREKA 3X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741752 | 75474 | SCAME | ROZDZIELNICA 3X32/5 3X230V D561.3003 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171741753 | 75476 | SCAME | ROZDZIELNIA 4X230V,1X32A/5P,1X63A/5P D541.400110 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171742020 | 463217 | SCAME | ROZDZIELNICA N/N 32/5,16/5,4X230 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
171742027 | 463218 | SCAME | ROZDZIELNIA 32/5,16/5,4X230V PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169353 | 290060-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D50 SZARA 750N bez pilota szara 25mb | <p>Rura elastyczna D50 SZARA 750N bez pilota szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 41,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 50 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV </p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169355 | 290057-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D25 750N bez pilota szara 50mb | <p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rura elastyczna D25 750N bez pilota szara </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 41,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 50 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od -25ºC do +60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV </p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169357 | 290064-VIRTUAL-1 | SCAME | [5 empty] | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169359 | 290064-VIRTUAL-2 | SCAME | Rura elastyczna D32 IPCN32F (750N) z pilotem czarna 25mb |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169361 | 290062-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D20 750N z pilotem czarna 100mb | <p>Rura elastyczna D20 750N z pilotem czarna</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 14,1 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 20 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169369 | 290063-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna 50mb | <p>Rura elastyczna D25 IPCN25F (750N) z pilotem czarna</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 18,2 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 25 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169371 | 252876-VIRTUAL-1 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D 40 SZARA, 320N (25MB) RURY INSTALACYJNE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169373 | 252877-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna D40 IPCN40 (750N) bez pilota czarna 25mb | <p style="margin: 0in;"><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Rura elastyczna D40 IPCN 3321 (750N) bez pilota czarna</span></font><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Rozmiar wewnętrzny: Ø 32,4 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Rozmiar zewnętrzny: Ø 40 mm</span></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm²</span><br></p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"><span style="font-size: 11pt;">Materiał: PCV samogasnący</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169377 | 290055-VIRTUAL-1 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D16 Z PILOTEM SZARA, 750N (50MB) TUBE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169379 | 290037-VIRTUAL-1 | SCAME | Rura elastyczna SPIREX śr. wew. 20 mm IP64, szara 30mb | <p>Rura elastyczna SPIREX śr. wew. 20 mm IP64, szara</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Stopień szczelności IP: IP64 wraz z </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> akcesoriami</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar wewnętrzny: Ø 20 mm</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Rozmiar zewnętrzny: Ø 25,0 mm </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> </p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Wytrzymałość na ucisk: 320n/5 cm²</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Temperatura pracy: od 5ºC do 60ºC</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Materiał: PCV samogasnący</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> Przezanzcenie: izolacja i ochrona</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> mechaniczna przewodów elektrycznych,</p><p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt"> odporne na naprężenia, ścierania,<span style="font-size: 11pt;"> </span><span style="font-size: 11pt;">promieniowania UV</span></p> |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
173169386 | 290066-VIRTUAL-1 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D50 CZARNA,750N (25MB) TUBE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
175875703 | 529814 | SCAME | GNIAZDO NATYNKOWE 3P+N+E 16A + 2X230V, L-0-P |  | 148.8423 | 2 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
186139296 | 530547 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D20 Z PILOTEM CZARNA, 750N (50MB) TUBE |  | 1.4145 | 750 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
208575536 | 290067 | SCAME | RURA ELASTYCZNA D63 CZARNA, 750N (25MB) TUBE |  | 12.8658 | 50 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N
214167808 | 512517 | SCAME | GNIAZDO Z WYŁĄCZ. 3P+N+PE 63A IP67 PRODUKT WYCOFANY |  | 562.1469 | 1 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N