## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 40%
151212752 | 483862 | ETI-POLAM | STV D02 63A 1P Rozłącznik izolacyjny | <p>STV D02 63A 1P Rozłącznik izolacyjny<br></p><p>Waga: 0.144kg</p><p>Poziom: Rozłączniki bezpiecznikowe</p><p>Montaż: DIN</p><p>Prąd znamionowy (A): 63</p><p>Typ: STV D02</p><p>Wielkość: D02</p><p><b>Grupa produktowa</b></p><p> Rozłączniki bezpiecznikowe nn.</p><p>Napięcie znamionowe AC (V): 230/400</p><p>Kategoria pracy: AC22</p> |  | 14 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212754 | 492463 | ETI-POLAM | ETITEC A 660/5/A Ogranicznik przepięć | <p>ETITEC A 660/5/A Ogranicznik przepięć</p><p>Waga: 0.15kg</p><p>Poziom: Zabezpieczenie domów i mieszkań</p><p>Funkcja: Ograniczniki przepięć</p><p>Typ: A</p><p>Stosowanie: IEC/VDE II / C</p><p>Imax(8/20) (kA): 25</p><p>Napięcie długotrwałe pracy Uc (V): 660/880</p><p>RC: Nie</p><p><b>Grupa Katalogowe </b></p><p>ETITEC A Ograniczniki przepięcia nn. do linii napowietrznych</p><p><b>Instalacja </b></p><p>Ochrona domów i bloków mieszkalnych</p><p><b>Kategoria</b></p><p>Ograniczniki przepięć</p> |  | 10 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212764 | 483864 | ETI-POLAM | STV D02 63A 3P Rozłącznik izolacyjny | <p>STV D02 63A 3P Rozłącznik izolacyjny</p><p>Waga: 0.439kg</p><p>Poziom: Rozłączniki bezpiecznikowe</p><p>Montaż: DIN</p><p>Prąd znamionowy (A): 63</p><p>Typ: STV D02</p><p>Wielkość: D02</p><p>Grupa produktowa: Rozłączniki bezpiecznikowe nn.</p><p>Napięcie znamionowe AC (V): 400</p><p>Kategoria pracy: AC22</p> |  | 9 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212776 | 492139 | ETI-POLAM | BCXMLE 11 (1NO+1NC) Styk pomocniczy boczny 1Z 1R | <p>BCXMLE 11 (1NO+1NC) Styk pomocniczy boczny 1Z 1R</p><p>Waga: 0.015kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Grupa Katalogowe: Akcesoria do CEM/CEAM</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212787 | 490215 | ETI-POLAM | ETIMAT10 1P 10KA C 0,5A WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212801 | 491857 | ETI-POLAM | CEM18.01-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE | <p>CEM18.01-230V-50/60HZ Styczniki silnikowy</p><p>Waga: 0.295kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja: Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 32</p><p>I (AC3 400V) (A): 18</p><p>Ilość styków pomocniczych: NC 1</p><p>P AC3 (kW): 7,5</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 3</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212811 | 491866 | ETI-POLAM | CEM25.00-230V-50/60HZ STYCZNIK POWIETRZNY | <p>CEM25.00-230V-50/60HZ Stycznik silnikowy</p><p>Waga: 0.295kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja: Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 45</p><p>I (AC3 400V) (A): 25</p><p>P AC3 (kW): 11</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 2</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212826 | 491891 | ETI-POLAM | CEM32.00-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE | <p>CEM32.00-230V-50/60HZ Stycznik silnikowy</p><p>Waga: 0.52kg</p><p>Poziom: Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja: Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 60</p><p>I (AC3 400V) (A): 32</p><p>P AC3 (kW): 15</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 2</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212884 | 483597 | ETI-POLAM | DI/GG 6A 500V WKŁADKA TOPIKOWA ZWŁOCZNA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212924 | 484205 | ETI-POLAM | VLC 14X51 3P ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212938 | 491839 | ETI-POLAM | CEM12.01-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE | <p>CEM12.01-230V-50/60HZ Stycznik silnikowy</p><p>Waga 0.295kg</p><p>Poziom Styczniki silnikowe CEM, przekaźniki termiczne i akcesoria</p><p>Funkcja Stycznik silnikowy</p><p>I (AC1) (A): 25</p><p>I (AC3 400V) (A): 12</p><p>Ilość styków pomocniczych NC: 1</p><p>P AC3 (kW)" 5,5</p><p>AC Napięcie cewki Uc (V): 230</p><p>Ilość biegunów: 3</p><p>Grupa Katalogowe: Stycznik silnikowy CEM</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212943 | 492812 | ETI -POLAM | EQ96 25A MIERNIK ELEKTROMAG. 96X96 90ST 25A |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212954 | 491848 | ETI -POLAM | CEM18.10-230V-50/60HZ STYCZNIKI POWIETRZNE |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151213998 | 68800 | ETI-POLAM | IZ 16/3F/36/STV Izolowana szyna zbiorcza | <p>IZ 16/3F/36/STV Izolowana szyna zbiorcza</p><p>Waga: 0.27kg</p><p>Poziom: Szyny izolowane</p><p>Grupa Katalogowe: Szyny mostkujące IZ</p><p>Funkcja: Szyna zbiorcza 16mm2 (STV) 100A</p><p>Do stosowania z: ETIMAT 6, ETITEC, SV, VLD01, ETIMAT P10</p><p>Typ: Typ widełkowy</p><p>Kod producenta: 02921074</p> |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151219090 | 81810 | ETI-POLAM | D01-STV D02 Wstawka redukcyjna | <p> D01-STV D02 Wstawka redukcyjna<br></p><p>Waga: 2.6g</p><p>Poziom: Podstawy bezpiecznikowe pionowe</p><p>Prąd znamionowy (A): 16</p><p>Wielkość: D01</p><p>Kod producenta: 002243020</p> |  | 23 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250281 | 487991 | ETI-POLAM | ERP12-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP12-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 3.1kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 2</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 448</p><p>Szerokość (mm): 326</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p> |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250291 | 487995 | ETI-POLAM | ERP18-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-2 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 5.17kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 2</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 447</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250301 | 487996 | ETI-POLAM | ERP18-3 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-3 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 6.392kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 3</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 581</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p> |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250319 | 487997 | ETI-POLAM | ERP18-4 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej | <p>ERP18-4 Obudowa rozdzielnicy podtynkowej</p><p>Waga: 7.708kg</p><p>Poziom: Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi</p><p>Rzędy: 4</p><p>Sposób montażu: Podtynkowa</p><p>Typ drzwi: Drzwi białe</p><p>Wysokość (mm): 715</p><p>Szerokość (mm): 451</p><p>Stopień ochrony IP: IP40</p><p>Grupa Katalogowe: Obudowy podtynkowe ERP IP40</p> |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250331 | 488010 | ETI-POLAM | ELK-ERP Zamek z kluczem | <p>ELK-ERP Zamek z kluczem</p><p>Waga: 0.055kg</p><p>Poziom: Akcesoria do rozdzielnic tworzywowych</p><p>Typ: Zamek z kluczem</p><p>Do stosowania z ERP</p> |  | 8 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
151250344 | 488022 | ETI -POLAM | MU 4/18UNI OBUDOWA MU - 72 MODUŁOWA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
169754283 | 483777 | ETI-POLAM | D01 GG 6A WKŁADKA TOPIKOWA |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
171519267 | 68794 | ETI-POLAM | EZN 25A E27 GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE NA SZYNĘ TH35 25A 02322009 PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N
171741606 | 78508 | ETI-POLAM | 02443413 OGRANICZNIK PRZEP.ETITEC A 660/5/B PRODUKT WYCOFANY |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | Y | N | N | N | N | N