## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1%
151208342 | 400430 | HAGER | RRCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC | <p><b>RRCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC</b><br></p><p><b>Konstrukcja</b></p><p>Liczba biegunów: 4 P</p><p>Montaż: Szyna DIN</p><p><b>Charakterystyka elektryczna</b></p><p>Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC):<span style="white-space:pre"> </span>230/400 V</p><p>Częstotliwość znamionowa: 50 Hz</p><p><b>Napięcie</b></p><p>Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V</p><p>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:<span style="white-space:pre"> </span>4 kV</p><p><b>Prąd</b></p><p>Znamionowy prąd różnicowy dI: 30 mA</p><p>Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs): 0,25 kA</p><p>Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im: 1,5 kA</p><p>Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc zgodnie z PN-EN 61008-1: 6 kA</p><p><b>Prąd / Temperatura</b></p><p>Prąd znamionowy przy -15°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 0°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 15°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 20°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 35°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 45°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 5°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: 40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 55°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 60°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 65°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p>Prąd znamionowy przy 70°C:<span style="white-space:pre"> </span>40 A</p><p><b>Moc</b></p><p>Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego:<span style="white-space:pre"> </span>6,5 W</p><p>Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego:<span style="white-space:pre"> </span>2,3 W</p><p><b>Zadziałanie</b></p><p>Krótkozwłoczny: nie</p><p><b>Wytrzymałość</b></p><p>Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli):<span style="white-space:pre"> </span>2000</p><p>Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): 4000</p><p><b>Wymiary</b></p><p>Głębokość produktu: 70 mm</p><p>Wysokość produktu: 83 mm</p><p>Szerokość produktu: 70 mm</p><p>Wymiary:<span style="white-space:pre"> </span>1</p><p><b>Instalacja / Montaż</b></p><p>Moment dokręcający: 2,8Nm</p><p><b>Podłączenie</b></p><p>Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 16mm²</p><p>Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 25mm²</p><p>Rodzaj podłączenia: ze śrubą</p><p><b>Wyposażenie</b></p><p>Akcesoria dodatkowe: tak</p><p><b>Norma</b></p><p>Norma: EN 61008-1</p><p>Dyrektywa europejska RoHs:<span style="white-space:pre"> </span>zgodny</p><p><b>Bezpieczeństwo</b></p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Typ wyłącznika różnicowoprądowego: AC</p><p><b>Warunki użytkowania</b></p><p>Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:<span style="white-space:pre"> </span>2</p><p>Temperatura magazynowania: -55 do 70 °C</p><p><b>Kategoria</b></p><p>Wyłączniki różnicowoprądowe</p> |  | 259.53 | 123 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | Y | N | N | N | N | N