## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14%
151205097 | 211271 | RADPOL | RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (niebieska) | <p>RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (niebieska)</p><p><b>Dane techniczne</b></p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Kolory: patrz poniżej</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p><br></p> |  | 2.3124 | 79 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205107 | 210986 | RADPOL | AS 25-22 Końcówka kablowa miedziana, tulejkowa | <p><b>AS 25-22 Końcówka kablowa miedziana, tulejkowa</b></p><p><b>Montaż</b></p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p><b>Materiał</b></p><p>Rury miedziane cynowane galwanicznie.</p><p>Wykonane według normy DIN 46228 cz.1.</p><p>Przekrój żyły (mm2): 25</p><p>Typ końcówki: AS 25-22</p><p>Indeks: TOKRZ0250002201</p><p>Wymiary: 0,2x7,3x9,5 mm</p><div><br></div> |  | 28.29 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205125 | 210944 | RADPOL | AI 2x 0,5 - 8 Końcówka kablowa miedziana, tulejkowa podwójna, izolowana | <p>AI 2x 0,5 - 8 Końcówka kablowa miedziana, tulejkowa podwójna, izolowana<br></p><p>Końcówki kablowe miedziane, tulejkowe podwójne, izolowane - typu AI 2x</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p>Materiał</p><p>Rury miedziane cynowane galwanicznie, izolacja z poliamidu.</p><p>Wymiary: 0,15x1,5x5x8x14,5 mm</p><p>Kolor izolacji: biały</p> |  | 9.8154 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205134 | 211283 | RADPOL | RC 1,6/0,8X1-RM RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE, STANDARDOWE +105 °C, ZWYKŁE, KOLOR MIESZANY-MIX 5 KOLORÓW OSPRZĘT TERMOKURCZLIWY |  |  | 0.6888 | 8 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205160 | 211322 | RADPOL | RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony) | <p>RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony)</p><p>Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1</p><p>Dane techniczne</p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p>Wymiary: 12,7x6,4x0,6 mm</p><p>Kolor: żółto-zielony</p> |  | 2.3124 | 11 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205180 | 211199 | RADPOL | 2 ZA 50 Złączka kablowa aluminiowa, cienkościenna | <p>2 ZA 50 Złączka kablowa aluminiowa, cienkościenna</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p>Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w złączce należy przeformować na okrągłe.</p><p>Dane techniczne</p><p>Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.</p><p>Wymiary: 14,0x9,2x73 mm<br></p> |  | 1.3284 | 12 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205263 | 211292 | RADPOL | RCH1 19 / 9,5 Rura termokurczliwa cienkościenna (miks kolorów) | <p>RCH1 19 / 9,5 Rura termokurczliwa cienkościenna (miks kolorów)<br></p><p>Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1</p><p>Dane techniczne</p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p>Wymiary: 19,0x9,5x0,9 mm</p><p>Kolor: miks kolorów</p> |  | 3.2964 | 8 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205288 | 210966 | RADPOL | AS 1-12 Końcówka tulejkowa miedziana cynowana galwanicznie | <p><span style="font-weight: 700;">AS 1-12 Końcówka tulejkowa miedziana cynowana galwanicznie</span></p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p>Materiał</p><p>Rury miedziane cynowane galwanicznie.</p><p>Wykonane według normy DIN 46228 cz.1.</p> |  | 4.8585 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205313 | 211324 | RADPOL | RCH1 25,4 / 12,7 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony) | <p>RCH1 25,4 / 12,7 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony)</p><p>Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1</p><p>Dane techniczne</p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p>Wymiary: 25,4x12,7x0,9 mm</p><p>Kolor: żółto-zielony</p> |  | 4.3542 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205320 | 211257 | RADPOL | RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (czerwony) | <p>RCH1 12,7 / 6,4 Rura termokurczliwa cienkościenna (czerwony)</p><p>Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1</p><p>Dane techniczne</p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p>Wymiary: 12,7x6,4x0,6 mm</p><div>Kolor: czerwony</div> |  | 2.3124 | 70 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205431 | 211710 | RADPOL | REC 160 Termokurczliwa kształtka uszczelniająca | <p>REC 160 Termokurczliwa kształtka uszczelniająca<br></p><p>Termokurczliwe kształtki uszczelniające - typu End-cap</p><p>Dane techniczne</p><p>Wytrzymałość na rozciąganie: minimum 13 MPa</p><p>Skurcz wzdłużny: nie większy niż 10%</p><p>Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna: nie mniejsza niż 12kV/mm</p><p>Wymiary: 178x58105x58x80x50 mm<br></p> |  | 71.8689 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205448 | 211658 | RADPOL | AK2 25-120 Palczatka termokurczliwa dwupalczasta | <p>AK2 25-120 Palczatka termokurczliwa dwupalczasta</p><p>Dane techniczne</p><p>Temperatura pracy: od -30°C do +135°C</p><p>Temperatura obkurczania: > +125°C.</p><p>Wydłużenie przy zerwaniu: minimum 300%.</p><p>Wytrzymałość na rozciąganie: nie mniejsza niż 13 MPa</p><p>Skurcz wzdłużny: nie większy niż 10%</p><p>Rezystywność skrośna: minimum 1013 Ωcm</p><p>Nie wywołują korozji w kontakcie z miedzią.</p><p>Odporne na działanie promieniowania UV.</p><p>Wytrzymałość dielektryczna: minimum 10kV/mm.</p><p>Odporność na udar cieplny: brak pęknięć i płynięcia materiału (pomiar w czasie 4 h w temperaturze +250°C).</p><p>Starzenie cieplne: brak pęknięć i płynięcia materiału (pomiar w czasie 500 h w temperaturze +120°C).</p><p>Kolory standardowe: czarny</p><p>Wewnętrzne powierzchnie palczatek pokryte są warstwą kleju termotopliwego.</p><p>Posiadają doskonałe właściwości izolacyjne i uszczelniające</p><p>Ilość palców: 2</p><p>Wymiary: 50,0x24,0x21,0x7,0x85,0x120,0x29,0x40,0 mm</p><p>Grubość ściany: 3,0 mm</p><p>Grubość palca: 3,0 mm</p> |  | 57.564 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205540 | 211763 | RADPOL | S 80/2 Izolator liniowy niskonapięciowy (porcelana) | <p>S 80/2 Izolator liniowy niskonapięciowy (porcelana)</p><p>Izolator liniowy typu S na napięcie do 1 kV</p><p>Dane techniczne</p><p>Materiał: porcelana C-130</p><p>Szkliwo: kolor brązow, szary, zielony lub biały</p><p>Tolerancja: klasa zwykła</p><p>Znamionowa wytrzymałość na zginanie: 10kN</p><p>Waga: ~ 0,6 kg </p> |  | 15.252 | 72 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151205560 | 211681 | RADPOL | AKR 4 Palczatka termokurczliwa trzypalczasta | <p>AKR 4 Palczatka termokurczliwa trzypalczasta</p><p>Palczatki trzypalczaste na średnie napięcie do 36kV - typu AKR</p><p>Dane techniczne</p><p>Temperatura pracy: od -40°C do +120°C</p><p>Temperatura obkurczania: > +125°C.</p><p>Wydłużenie przy zerwaniu: minimum 300%.</p><p>Wytrzymałość na rozciąganie: nie mniejsza niż 13 MPa</p><p>Skurcz wzdłużny: nie większy niż 10%</p><p>Rezystywność skrośna: minimum 1012 Ωcm</p><p>Samogasnące</p><p>Nie wywołują korozji w kontakcie z miedzią.</p><p>Odporne na działanie promieniowania UV.</p><p>Odporne na prądy pełzające</p><p>Wytrzymałość dielektryczna: minimum 10kV/mm.</p><p>Odporność na udar cieplny: brak pęknięć i płynięcia materiału (pomiar w czasie 4 h w temperaturze +250°C).</p><p>Starzenie cieplne: brak pęknięć i płynięcia materiału (pomiar w czasie 500 h w temperaturze +120°C).</p><p>Kolory standardowe: czerwony</p><p>Wewnętrzne powierzchnie palczatek pokryte są warstwą kleju termotopliwego.</p><p>Posiadają doskonałe właściwości izolacyjne i uszczelniające</p><p>Wymiary: 135x55x64x27x230x250x52x56 mm</p><p>Grubość ściany: 3,8 mm</p><p>Grubość palca: 2,8 mm</p> |  | 92.25 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151207468 | 297513 | RADPOL | K 35/8. Końcówka kablowa miedziana bez pokryci galwanicznego | <p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p><br></p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.</p><p><br></p><p>Wymiary: 12x8,5x8,5 mm<br></p> |  | 2.2509 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151210599 | 211204 | RADPOL | 2 ZA 185 Złączka kablowa aluminiowa, cienkościenna | <p>2 ZA 185 Złączka kablowa aluminiowa, cienkościenna</p><p>Złączki kablowe aluminiowe cienkościenne - typu 2ZA</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p>Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w złączce należy przeformować na okrągłe.</p><p>Dane techniczne</p><p>Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.</p><p>Wymiary: 24,0x17,8x132<br></p> |  | 3.8376 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151210670 | 211008 | RADPOL | LI 2,5/10 Końcówka kablowa miedziana, oczkowa, izolowana | <p>LI 2,5/10 Końcówka kablowa miedziana, oczkowa, izolowana</p><p>Końcówki kablowe miedziane, oczkowe, izolowane - typu LI</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.</p><p>Materiał</p><p>Blacha miedziana, cynowana galwanicznie.</p><p>Dla przekrojów do 6 mm2 izolacja z PCV, na napięcia do 500 V, dopuszczalna temperatura pracy 70°C.</p><p>Dla przekrojów od 10 mm2 izolacja z poliamidu oraz poliwęglanu, dopuszczalna temperatura pracy 105°C.</p><p>Wymiary: 2,3x10,5x29,5x15,0</p><p>Kolor izolacji: niebieski</p> |  | 47.355 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151210702 | 211323 | RADPOL | RCH1 19 / 9,5 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony) | <p>RCH1 19 / 9,5 Rura termokurczliwa cienkościenna (żółto-zielony)</p><p>Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1</p><p>Dane techniczne</p><p>Zakres temperatur -55 do +125°C.</p><p>Współczynnik skurczu 2:1, 4:1.</p><p>Minimalna temperatura obkurczania +115°C.</p><p>Rury niesamogasnące, bezhalogenowe.</p><p>Odporne na UV.</p><p>Zgodne z REACH, RoHS</p><p>Wymiary: 19,0x9,5x0,9 mm</p><p>Kolor: żółto-zielony</p> |  | 3.2964 | 34 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216638 | 74928 | RADPOL | K 185/12 Końcówka kablowa miedziane | <p>K 185/12 Końcówka kablowa miedziane</p><p>Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie</p><p>Wymiary: 24x19x13x35x12,5x13,5 mm<br></p><p><br></p> |  | 1347.2805 | 10 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216639 | 74986 | RADPOL | KA 185/12 KOŃCÓWKI KABLOWE OCZKOWE |  |  | 1347.2805 | 12 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216688 | 75034 | RADPOL | KRA 70/10 KOŃCÓWKA KABLOWA |  |  | 1347.2805 | 17 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216696 | 75036 | RADPOL | KRA 70/12 KOŃCÓWKA KABLOWA |  |  | 1347.2805 | 17 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216701 | 74982 | RADPOL | KA 120/10 KOŃCÓWKI KABLOWE OCZKOWE |  |  | 1347.2805 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216883 | 75238 | RADPOL | H 120/30 (1 SZT.) |  |  | 1347.2805 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216884 | 75354 | RADPOL | ZAE 120 ZŁĄCZKI KABLOWE |  |  | 1347.2805 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216895 | 75356 | RADPOL | ZAE 150 ZŁĄCZKI KABLOWE |  |  | 1347.2805 | 12 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216948 | 75352 | RADPOL | ZAE 95 ZŁĄCZKI KABLOWE |  |  | 1347.2805 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151216989 | 75358 | RADPOL | ZAE 185 ZŁĄCZKI KABLOWE |  |  | 1347.2805 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219554 | 85140 | RADPOL | 2 KAM 25/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 25/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 10,4x6,4x13 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 1.1562 | 48 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219643 | 85131 | RADPOL | ZS 185 Złączka kablowa miedziana, cynowana glawinicznie | <p>ZS 185 Złączka kablowa miedziana, cynowana glawinicznie</p><p>Złączki kablowe miedziane - typu Z, ZS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować złączkę, należy zaprasować ją przy użyciu odpowiedniej prasy (w przypadku żył sektorowych należy najpierw przeformować żyłę na okrągło).</p><p>Materiał</p><p>Rury i pręty miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Zgodność wymiarów wg standardu DIN 46 267 dotyczy części rurowej.</p><p>Wymiary: 24,0x19,0x75<br></p> |  | 10.6395 | 18 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219657 | 85171 | RADPOL | 2 KAM 185/16 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 185/16 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 24x17,8x17 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 4.0713 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219695 | 85091 | RADPOL | KS 120/10 Końcówka kablowa miedziana, cynowana glawinicznie | <p>KS 120/10 Końcówka kablowa miedziana, cynowana glawinicznie</p><p>Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.</p><p>Wymiary: 19,5x15,1x11x29x12,5x12,5x26 mm</p> |  | 7.0971 | 14 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219721 | 85093 | RADPOL | KS 120/14 Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne | <p>KS 120/14 Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne</p><p>Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.</p> |  | 7.995 | 12 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151220485 | 85130 | RADPOL | ZS 150 ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, CYNOWANE GALWANICZNIE OSPRZĘT KABLOWY |  |  | 7.5891 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221467 | 85104 | RADPOL | KS 185/14 Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne | <p>KS 185/14 Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne</p><p>Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.</p> |  | 11.3529 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221501 | 85098 | RADPOL | KS 150/12. Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne | <p>KS 150/12 Końcówka kablowa miedziana, cynowane glawiniczne</p><p>Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS</p><p>Dane techniczne</p><p>Montaż</p><p>Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.</p><p>Materiał: </p><p>Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.</p><p>Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.</p> |  | 8.4501 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221600 | 85136 | RADPOL | 2 KAM 16/10 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 16/10 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 9,2x 5,2x11 mm</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm">Materiał: aluminium</p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 0.9348 | 57 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221621 | 85144 | RADPOL | 2 KAM 35/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 35/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 12x7,6x13 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 1.3038 | 94 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221629 | 85147 | RADPOL | 2 KAM 50/10 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 50/10 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 14x9,2x11 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 1.1808 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151234417 | 210962 | RADPOL | H 0,75-10 (100SZT.) KOŃCÓWKI KABLOWE MIEDZIANE, TULEJKOWE, BEZ IZOLACJI, WG STANDARDU DIN, CYNOWANE GALWANICZNIE OSPRZĘT KABLOWY |  |  | 4.0467 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151245786 | 297285 | RADPOL | DKAP 120/12 Końcowka kablowa aluminiowa szczelna (DIN) 30kV | <p><b>DKAP 120/12 Końcowka kablowe aluminiowa szczelna (DIN) 30kV</b></p><p>Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.</p><p>Dane techniczne: Średnice zgodne ze standardem DIN 46329 oprócz przekroju 16 mm2, którego norma nie obejmuje. Materiał: pręty aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3. Posiadają szczelną przegrodę. Wewnątrz końcówek znajduje się pasta stykowa polepszająca jakość połączenia. Dla zapewnienia odpowiedniej plastyczności pasty stykowej każda końcówka jest pakowana w osobny worek foliowy. </p><p>Przekrój żyły: 120x150 mm2</p><p>Wymiary: 23x14,7 mm</p><p>Materiał: aluminium</p><p>Kategoria: Końcówki kablowe</p> |  | 11.6112 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151288286 | 85149 | RADPOL | 2 KAM 70/8 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 70/8 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 15,6x10,6x8,5 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe<o:p></o:p></span></p> |  | 1.6728 | 4 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151288417 | 85151 | RADPOL | 2 KAM 70/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna | <p>2 KAM 70/12 Końcówka kablowa aluminiowa cienkościenna</p><p><span style="font-size: 9pt;">Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt;"><span style="font-size: 9pt;">Dane techniczne: Materiał: rury aluminiowe ciągnione w stanie rekrystalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Wymiary: 15,6x10,6x13 mm<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Materiał: aluminium<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size: 9pt;">Kategoria: Końcówki kablowe</span></p> |  | 1.6728 | 15 |  | - | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N