## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14%
151202243 | 137797 | TAREL | TAŚMA OSTRZEGAWCZA 80/100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208172 | 386383 | TAREL | GNIAZDO IZOL .PODTYN. 32A 250/400V~ 3P+N+Z IP-44 |  |  | 29.397 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208173 | 386441 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE PRZENOŚNE 16A/250V 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208174 | 386511 | TAREL | Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod., IP44 | <p><b>Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod., IP44</b></p><p>2 x Gniazda 32A 3P+N+Z 400V</p><p>3 x Gniazda 16A 2P+z 250V</p><p><br></p> |  | 213.282 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208175 | 386568 | TAREL | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(70-120)mm2 | <p><b>Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(70-120)mm2</b></p><p>Przekrój przewodu [mm²]: 4x(70-12)</p><p>Wymiary gabarytowe: 363x56x135 mm2</p><p>Waga: 1256 g</p><p>Moment dokręcania śruby [Nm]: 44</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie [daN]: 1600</p><p>Minimalne obciążenie niszczące [daN]: 4000</p><p>Kategoria: Osprzęt do linii napowietrznych</p> |  | 107.379 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208183 | 386391 | TAREL | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 16A /250V 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208185 | 386472 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 z zaciskami gwintowymi (3P+N+Z) | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 z zaciskami gwintowymi (3P+N+Z)</b></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 180x87x81</p><p>Wymiary montażowe (mm): 52x71x34x19</p><p>Przyłączenia przewodów (mm2): 2,5-6,0</p><p>Waga: 285g</p> |  | 24.969 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208187 | 386569 | TAREL | Uchwyt przelotowy 4x(16-120)mm2 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt przelotowy 4x(16-120)mm2</span></p><p>Przekrój przewodu: 4x(16-120)mm2</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie: 650 daN</p><p>Nominalne obciążenie niszczące: 1600 daN</p><p>Kąt załomy linii: 150</p> |  | 41.205 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208188 | 386512 | TAREL | Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod. IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod. IP44</span></p><p>Gniazdo 32A - 3P+N+Z 400V</p><p>Gniazdo 16A - 3P+N+Z 400V</p><p>3 x Gniazdo 16A 2p+Z 250V<br><br></p> |  | 213.282 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208193 | 386396 | TAREL | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 63A /400V 3P+N+Z IP-67 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208197 | 386477 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 16A/250V | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 16A/250V</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250V</p><p>Liczba styków: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 118x80x75x70</p><p>Przyłączenia przewodów(mm2): 1,0-2,5</p><p>Kategoria: Wtyczki izolacyjne</p> |  | 20.049 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208198 | 386690 | TAREL | Łącznik krzywkowy 1-0-2 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 1-0-2 40A</span></p><p>Rodzaj łączeń: 1-0-2 </p><p>Prąd (A): 40</p><p>Kategoria: Łączniki krzywkowe<br><br></p> |  | 95.571 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208199 | 386529 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 5 modułowa z drzwiczkami IP40 | <p><b>Rozdzielnica natynkowa 5 modułowa z drzwiczkami IP40</b></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 1x16+5x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP21/ø 29, 4xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 20x40</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 26.814 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208200 | 386676 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 jednofazowy 16A |  |  | 43.296 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208204 | 386163 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+N+Z, IP44 | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+N+Z, IP44</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 157x76x72</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 4,0</p><p>Waga (g): 195</p><p>Kategoria: Wtyczki przemysłowe</p> |  | 21.648 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208208 | 386491 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 32A /500V 3P+Z, IP44 | <p><b>Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 32A /500V 3P+Z, IP44</b></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 500</p><p>Liczba styków: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 180x100x100</p><p>Dławnica (d): P 21</p><p>Waga (g): 530</p><p>Kategoria: Wtyczki przemysłowe</p> |  | 61.008 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208210 | 386677 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 16A | <p><b>Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 16A</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 trójfazowy</p> |  | 49.938 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208211 | 386692 | TAREL | Łącznik krzywkowy L-O-P 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy L-O-P 40A</span></p><p>Prąd (A): 40A</p><p>Rodzaj łączeń: łącznik L-0-P</p><p>Kategoria: Łączniki krzywkowe<br><br></p> |  | 88.068 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208212 | 386532 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 18-mod. zaciski PE i N, 6x16+18x10mm2, IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 18-mod. zaciski PE i N, 6x16+18x10mm2, IP40</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 6x16+18x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 10xP21/ø 29, 16xP16/ø 23, 2xlistwa elektroinst. 60x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 61.746 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208216 | 386379 | TAREL | GNIAZDO IZOL. PODTYN. 16A 250V~ 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N