## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14%
151202243 | 137797 | TAREL | TAŚMA OSTRZEGAWCZA 80/100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208172 | 386383 | TAREL | GNIAZDO IZOL .PODTYN. 32A 250/400V~ 3P+N+Z IP-44 |  |  | 29.397 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208173 | 386441 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE PRZENOŚNE 16A/250V 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208174 | 386511 | TAREL | Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod., IP44 | <p><b>Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod., IP44</b></p><p>2 x Gniazda 32A 3P+N+Z 400V</p><p>3 x Gniazda 16A 2P+z 250V</p><p><br></p> |  | 213.282 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208175 | 386568 | TAREL | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(70-120)mm2 | <p><b>Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(70-120)mm2</b></p><p>Przekrój przewodu [mm²]: 4x(70-12)</p><p>Wymiary gabarytowe: 363x56x135 mm2</p><p>Waga: 1256 g</p><p>Moment dokręcania śruby [Nm]: 44</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie [daN]: 1600</p><p>Minimalne obciążenie niszczące [daN]: 4000</p><p>Kategoria: Osprzęt do linii napowietrznych</p> |  | 107.379 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208183 | 386391 | TAREL | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 16A /250V 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208185 | 386472 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 z zaciskami gwintowymi (3P+N+Z) | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 z zaciskami gwintowymi (3P+N+Z)</b></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 180x87x81</p><p>Wymiary montażowe (mm): 52x71x34x19</p><p>Przyłączenia przewodów (mm2): 2,5-6,0</p><p>Waga: 285g</p> |  | 24.969 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208187 | 386569 | TAREL | Uchwyt przelotowy 4x(16-120)mm2 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt przelotowy 4x(16-120)mm2</span></p><p>Przekrój przewodu: 4x(16-120)mm2</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie: 650 daN</p><p>Nominalne obciążenie niszczące: 1600 daN</p><p>Kąt załomy linii: 150</p> |  | 41.205 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208188 | 386512 | TAREL | Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod. IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica (ACS) skrzynkowa 8-mod. IP44</span></p><p>Gniazdo 32A - 3P+N+Z 400V</p><p>Gniazdo 16A - 3P+N+Z 400V</p><p>3 x Gniazdo 16A 2p+Z 250V<br><br></p> |  | 213.282 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208193 | 386396 | TAREL | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 63A /400V 3P+N+Z IP-67 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208197 | 386477 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 16A/250V | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44 16A/250V</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250V</p><p>Liczba styków: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 118x80x75x70</p><p>Przyłączenia przewodów(mm2): 1,0-2,5</p><p>Kategoria: Wtyczki izolacyjne</p> |  | 20.049 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208198 | 386690 | TAREL | Łącznik krzywkowy 1-0-2 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 1-0-2 40A</span></p><p>Rodzaj łączeń: 1-0-2 </p><p>Prąd (A): 40</p><p>Kategoria: Łączniki krzywkowe<br><br></p> |  | 95.571 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208199 | 386529 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 5 modułowa z drzwiczkami IP40 | <p><b>Rozdzielnica natynkowa 5 modułowa z drzwiczkami IP40</b></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 1x16+5x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP21/ø 29, 4xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 20x40</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 26.814 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208200 | 386676 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 jednofazowy 16A |  |  | 43.296 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208204 | 386163 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+N+Z, IP44 | <p><b>Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+N+Z, IP44</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 157x76x72</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 4,0</p><p>Waga (g): 195</p><p>Kategoria: Wtyczki przemysłowe</p> |  | 21.648 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208208 | 386491 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 32A /500V 3P+Z, IP44 | <p><b>Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 32A /500V 3P+Z, IP44</b></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 500</p><p>Liczba styków: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 180x100x100</p><p>Dławnica (d): P 21</p><p>Waga (g): 530</p><p>Kategoria: Wtyczki przemysłowe</p> |  | 61.008 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208210 | 386677 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 16A | <p><b>Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 16A</b></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 trójfazowy</p> |  | 49.938 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208211 | 386692 | TAREL | Łącznik krzywkowy L-O-P 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy L-O-P 40A</span></p><p>Prąd (A): 40A</p><p>Rodzaj łączeń: łącznik L-0-P</p><p>Kategoria: Łączniki krzywkowe<br><br></p> |  | 88.068 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208212 | 386532 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 18-mod. zaciski PE i N, 6x16+18x10mm2, IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 18-mod. zaciski PE i N, 6x16+18x10mm2, IP40</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 6x16+18x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 10xP21/ø 29, 16xP16/ø 23, 2xlistwa elektroinst. 60x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 61.746 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208216 | 386379 | TAREL | GNIAZDO IZOL. PODTYN. 16A 250V~ 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208217 | 386495 | TAREL | Wtyczka metalowa przenośna 32A /500V 3P+Z, IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka metalowa przenośna 32A /500V 3P+Z, IP44</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 500</p><p>Liczba styków: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 136x75x90 </p><p>Dławnica (d): D 24,5</p><p>Waga (g): 385</p><p>Kategoria: Wtyczki przemysłowe</p> |  | 43.542 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208222 | 386698 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 63A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 63A</span></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik 0-Y-Δ</p><p>Prąd (A): 63<br><br></p> |  | 189.543 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208223 | 386684 | TAREL | Łącznik krzywkowy 1-0-2 25A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 1-0-2 25A</span></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik 1-0-2</p><p>Prąd (A): 25A<br><br></p> |  | 75.153 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208224 | 386533 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 26-modł., IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 26-modł., IP40</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 8x16+20x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 12xP21/ø 29, 12xP16/ø 23, listwa elektroinst. 90x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 84.747 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208233 | 386686 | TAREL | Łącznik krzywkowy L-O-P 25A | <p><b>Łącznik krzywkowy L-O-P 25A</b></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik L-0-P</p><p>Prąd (A): 25</p> |  | 75.153 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208234 | 386496 | TAREL | Wtyczka metalowa przenośna 63A /500V 3P+Z, IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka metalowa przenośna 63A /500V 3P+Z, IP44</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Napięcie (V): 500</p><p>Liczba styków: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 215x84x157</p><p>Dławnica (d): D 29</p><p>Waga (g): 570</p><p>Kategoria: Wtyki przemysłowe</p> |  | 138.252 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208235 | 386534 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 37-mod., IP40 (drzwiczki przezroczyste) | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 37-mod., IP40 (drzwiczki przezroczyste)</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 12x16+26x10 mm²<br></p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø38, 8xP21/ø29, 8xP16/ø23, listwa elektroinst. 90x60</p><p>Drzwiczki: Przezroczyste</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 146.247 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208237 | 386689 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 40A</span></p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 trójfazowy</p><p>Prąd (A): 40<br><br></p> |  | 64.329 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208245 | 386538 | TAREL | Rozdzielnia natynkowa 13-mod., IP55 | <p><b>Rozdzielnia natynkowa 13-mod., IP55</b></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP55</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 4x16+10x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 4xP21/ø 29, 4xP16/ø 23, 8xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 90x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p><p><b></b><br></p> |  | 73.185 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208247 | 386470 | TAREL | ODGAŁĘŹNIK IZOLACYJNY 5X2,5MM2 IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208265 | 386415 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 16A /250V 2P+Z IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208277 | 386381 | TAREL | GNIAZDO IZOL. PODTYN. 16A 250/400V~ 3P+N+Z IP-44 |  |  | 22.878 | 9 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208284 | 386539 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 18 mod., IP55 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 18 mod., IP55</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP55</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 6x16+18x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 10xP21/ø 29, 16xP16/ø 23, 2xlistwa elektroinst. 60x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe<br><br></p> |  | 83.517 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208286 | 386683 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 25A | <p><b>Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 25A</b></p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 trójfazowy</p><p>Prąd (A): 25<br><br></p> |  | 54.366 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208297 | 386693 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 40A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 40A</span></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik 0-Y-Δ</p><p>Prąd (A): 40A<br><br></p> |  | 119.433 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208303 | 386388 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 16A/250V 2P+Z IP-67 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208309 | 386565 | TAREL | Uchwyt krańcowy przyłącza 2x(16-25)mm2 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt krańcowy przyłącza 2x(16-25)mm2</span></p><p>Przekrój przewodu [mm²]: 2x(16-25)</p><p>Wymiary gabarytowe [mm]: 175x60x40</p><p>Waga [g]: 170</p><p>Moment dokręcania śruby [Nm]: 22</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie [daN]: 200</p><p>Minimalne obciążenie niszczące [daN]: 500<br></p> |  | 11.439 | 21 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208311 | 386522 | TAREL | Rozdzielnica stacjonarna IP44 5-mod.,4xgn.16A/250V | <p><b>Rozdzielnica stacjonarna IP44 5-mod.,4xgn.16A/250V</b></p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>4 x Gniazda 16A/250V</p> |  | 165.804 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208315 | 386390 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 32A/400V 3P+N+Z IP-67 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208320 | 386489 | TAREL | GNIAZDO METAL. STAŁE16A 400V~ 3P+Z Z DŁAWNICĄ BEZGWINTOWĄ IP-44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208321 | 386567 | TAREL | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(25-50)mm2 | <p><span style="font-weight: 700;">Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(25-50)mm2</span></p><p>Przekrój przewodu [mm²]: 4x(25-50)</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 300x47x116</p><p>Waga [g]: 760</p><p>Moment dokręcania śruby [Nm]: 44</p><p>Współczynnik bezpieczeństwa: 2,5</p><p>Dopuszczalne obciążenie [daN]: 1000</p><p>Minimalne obciążenie niszczące [daN]: 2500</p> |  | 75.153 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208324 | 386687 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 25A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-Y-Δ 25A</span></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik 0-Y-Δ</p><p>Prąd (A): 25<br><br></p> |  | 94.71 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208330 | 386492 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 63A /500V 3P+Z, IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe 63A /500V 3P+Z, IP44</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Napięcie (V): 500</p><p>Liczba styków: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 225x115x117</p><p>Dławnica (d): P 29</p><p>Waga (g): 1015</p> |  | 114.39 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208337 | 386162 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+Z, IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 16A/400V 3P+Z, IP44</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 148x68x65</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 4,0</p><p>Waga (g): 160</p> |  | 18.327 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208341 | 386531 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 13 mod., IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 13 mod., IP40</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 4x16+10x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 4xP21/ø 29, 4xP16/ø 23, 8xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 90x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 46.617 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208361 | 386164 | TAREL | Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 32A/400V 3P+Z, IP44 | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka odbiornikowa izolacyjna 32A/400V 3P+Z, IP44</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+Z</p><p>Stopień ochrony: IP44</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 166x78x72</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 2,5 - 6,0</p><p>Waga (g): 225</p> |  | 22.632 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208367 | 386454 | TAREL | ODGAŁĘŹNIK METALOWY 5X4/4-13,5 IP-55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208369 | 386682 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 jednofazowy 25A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-1 jednofazowy 25A</span></p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 jednofazowy</p><p>Prąd (A): 25<br><br></p> |  | 44.772 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208374 | 386191 | TAREL | Gniazdo tablicowe 16A/250V niebieskie | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo tablicowe 16A/250V niebieskie</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Liczba styków: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe [mm]: 50x60x40x15</p><p>Waga (g): 40</p> |  | 10.947 | 22 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208375 | 386501 | TAREL | SKRZYNKA Z1W BEZ WYPOSAŻENIA IP-55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208376 | 386536 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 5-mod., IP55 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 5-mod., IP55</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP55</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 1x16+5x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP21/ø 29, 4xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 20x40</p><p>Kategorie: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 36.531 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208383 | 386192 | TAREL | GNIAZDO NAŚCIENNE 16A/250V NIEBIESKIE | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208384 | 386502 | TAREL | SKRZYNKA Z2W BEZ WYPOSAŻENIA IP-55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208385 | 386537 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 9-mod, IP55 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 9-mod, IP55</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP55</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 2x16+8x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 4xP16/ø 23, 8xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 60x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe</p> |  | 63.714 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208389 | 386289 | TAREL | PŁYTA MONTAŻOWA DO SKRZYNKI Z1 I Z2 |  |  | 8.61 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151208399 | 386564 | TAREL | Uchwyt krańcowy przyłącza 4X(16-25)MM2 |  |  | 11.439 | 34 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211162 | 256075 | TAREL | Folia kablowa niebieska ostrzegawcza 200x0,3mm, 100m | <p><span style="font-weight: 700;">Folia kablowa niebieska ostrzegawcza 200x0,3mm, 100m</span></p><p>Długość (m): 100</p><p>Szerokość (mm): 200</p><p>Grubość (mm): 0,3<br><br></p> |  | 61.5 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211822 | 386530 | TAREL | Rozdzielnica natynkowa 9-mod., IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Rozdzielnica natynkowa 9-mod., IP40</span></p><p>Prąd (A): 63</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Wyposażenie: Zaciski PE i N 2x16+8x10 mm²</p><p>Wprowadzenie przewodów: 2xP29/ø 38, 4xP16/ø 23, 8xP13,5/ø 21, listwa elektroinst. 60x60</p><p>Kategoria: Rozdzielnice natynkowe<br></p> |  | 39.36 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211839 | 386680 | TAREL | Łącznik krzywkowy L-O-P 16A | <p><b>Łącznik krzywkowy L-O-P 16A</b></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik L-0-P</p><p>Prąd (A): 16<br><br></p> |  | 57.195 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211953 | 386389 | TAREL | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 16A/400V 3P+N+Z IP-67 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211964 | 386694 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 63A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 63A</span></p><p>Rodzaj łączeń: 0-1 trójfazowy</p><p>Prąd (A): 63<br><br></p> |  | 97.047 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211988 | 386637 | TAREL | Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 25A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy 0-1 trójfazowy 25A</span></p><p>Rodzja łączeń: 0-1 trójfazowy</p><p>Prąd (A): 25<br><br></p> |  | 44.772 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211993 | 386513 | TAREL | Rozdzielnica [ACS] 8-mod., IP44 | <p><b>Rozdzielnica [ACS] 8-mod., IP44</b></p><p>2x Gniazda 16A 23P+N+Z 400V</p><p>3x Gniazda 16A 2P+Z 250V </p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 213.282 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151211997 | 386640 | TAREL | Łącznik krzywkowy L-O-P 25A | <p><span style="font-weight: 700;">Łącznik krzywkowy L-O-P 25A</span></p><p>Rodzaj łączeń: łącznik L-0-P</p><p>Prąd (A): 25<br><br></p> |  | 55.227 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212135 | 419876 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z z wyłącznikiem 0-1 | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z z wyłącznikiem 0-1</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Typ łącznika: 0-1</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 262x120x80</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 4,0-6,0</p><p>Waga (g): 621</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 110.7 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212147 | 419877 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z z wyłącznikiem 0-1 | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z z wyłącznikiem 0-1</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Typ łącznika: 0-1</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 223x102x71</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 1,5-4,0</p><p>Waga (g): 392</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 92.25 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212158 | 419878 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z I 10A/230V 2P+Z | <p><b>Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z I 10A/230V 2P+Z</b></p><p>Prąd (A): 32A</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 262x120x80x52</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 80x52x117x32x25</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 4,0-6,0</p><p>Waga (g): 520</p> |  | 73.8 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212159 | 418734 | TAREL | Folia kablowa czerwona ostrzegawcza 200x0,3mm, 100m | <p><b>Folia kablowa czerwona ostrzegawcza 200x0,3mm, 100m</b></p><p>Długość (m): 100</p><p>Szerokość (mm): 200</p><p>Grubość (mm): 0,3<br><br></p> |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212170 | 419880 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z z przełącznikiem L-0-P | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 32A/400V 3P+N+Z z przełącznikiem L-0-P</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Typ łącznika: L-0-P</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 262x120x80</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 4,0-6,0</p><p>Waga (g): 702</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 121.77 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212189 | 419881 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z z przełącznikiem L-0-P | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z z przełącznikiem L-0-P</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Typ: 3P+N+Z</p><p>Typ łącznika: L-0-P</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 223x102x71</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 1,5-4,0</p><p>Waga (g): 423</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 98.4 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212252 | 419879 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z I 10A/230V 2P+Z | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolowane stałe 16A/400V 3P+N+Z I 10A/230V 2P+Z</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 400</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 223x102x71</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 45x100x24x19</p><p>Przyłączalność przewodów (mm): 2,5-4,0</p><p>Waga (g): 410 </p> |  | 57.81 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212534 | 463323 | TAREL | FOLIA NIEBIESKA 300X0,3 100 M | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212591 | 463235 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe 32A /250V 2P+Z | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe 32A /250V 2P+Z</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Liczba styków: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 105x176x72</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 2,5 - 6,0</p><p>Waga (g): 268</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 19.68 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212691 | 463299 | TAREL | SKRZYNKA Z2W BEZ WYPOSAŻENIA PRZEŹROCZYSTA IP-55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212795 | 506351 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe 16A /250V 2P+Z | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolacyjne stałe 16A /250V 2P+Z</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Liczba styków: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 88x156x64</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 4,0</p><p>Waga (g): 180</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 13.53 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212838 | 480453 | TAREL | Wtyczka izolacyjna przenośna 16A /250V 2P+Z do instalacji przemysłowych | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka izolacyjna przenośna 16A /250V 2P+Z do instalacji przemysłowych</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Typ: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 132x66x56</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 2,5</p><p>Waga (g): 115</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 9.963 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212847 | 480454 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne przenośne 16A/250V 2P+Z do instalacji przemysłowych | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolacyjne przenośne 16A/250V 2P+Z do instalacji przemysłowych</span></p><p>Prąd (A): 16</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Liczba styków: 2P+Z </p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 75x139</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 1,0 - 4,0</p><p>Waga (g): 143</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 18.45 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151212860 | 480455 | TAREL | Gniazdo wtyczkowe izolacyjne przenośne 32A/250V 2P+Z do instalacji przemysłowych | <p><span style="font-weight: 700;">Gniazdo wtyczkowe izolacyjne przenośne 32A/250V 2P+Z do instalacji przemysłowych</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Typ: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 152x93x64</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 2,5 - 6,0</p><p>Waga (g): 222</p><p>Stopień ochrony: IP44 <br></p> |  | 22.14 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216874 | 75568 | TAREL | OBUDOWA 3-MOD. IP30 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216885 | 75600 | TAREL | ROZDZIELNICA 9-MOD.BEZ DRZWI IP30 ROZDZIELNICE BEZ DRZWI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216890 | 75556 | TAREL | ODGAŁĘŹNIK 5-CIO TOROWY 25MM2 039 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216896 | 75620 | TAREL | ROZDZIELNICA 37-MOD. NIEPRZEŻ. N/T IP-40 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216902 | 75558 | TAREL | SKRZYNKA IZOLOWANA Z-1 9101-000 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216905 | 75552 | TAREL | GNIAZDO 16/3 IP44 230V STAŁE 2629-126 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216914 | 75570 | TAREL | Folia kablowa niebieska ostrzegawcza 200x0,08mm, 100m | <p><span style="font-weight: 700;">Folia kablowa niebieska ostrzegawcza 200x0,08mm, 100m</span></p><p>Długość (m): 100</p><p>Szerokość (mm): 200</p><p>Grubość (mm): 0,08<br><br></p> |  | 17.22 | 25 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216919 | 75554 | TAREL | ODGAŁĘŹNIK INST.5X4 IP44 5231-627 POLAM NAKŁO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216923 | 75582 | TAREL | SKRZYNKA Z-3 NISKA NIEPRZ.IP55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216958 | 75580 | TAREL | SKRZYNKA Z-3 NISKA PRZEŻROCZ.IP55 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216962 | 75562 | TAREL | ODGAŁĘŹNIK METALOWY 5X4/4-WYLOTOWY P-13,5 5133-402 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216982 | 75586 | TAREL | GN.IZOL.635 400V 63A 3P+N+Z | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151216990 | 75592 | TAREL | GN.32A/5 TABL.IP44 400V | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217000 | 75598 | TAREL | GNIAZDO PRZENOŚNE 5X63A | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217027 | 75560 | TAREL | SKRZYNKA IZOLOWANA Z-2 Z P-2 2-OTWOROWA Z PRZEZR.WIEKIEM | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217606 | 77632 | TAREL | 16A X 5 GNIAZDO SIŁOWE TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217615 | 77644 | TAREL | 32A X 4 GNIAZDO SIŁOWE TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217626 | 77662 | TAREL | 32A X 5 GNIAZDO SIŁOWE TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217632 | 77554 | TAREL | 16A X 4 WTYK SIŁOWY TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217644 | 77570 | TAREL | 16A X 5 WTYK SIŁOWY TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217656 | 77594 | TAREL | 32A X 4 WTYK SIŁOWY TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217658 | 77624 | TAREL | 16A X 4 GNIAZDO SIŁOWE TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217667 | 77606 | TAREL | 32A X 5 WTYK SIŁOWY TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151217692 | 77684 | TAREL | 63A X 5GNIAZDO SIŁOWE TAREL | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
151249907 | 463234 | TAREL | Wtyczka izolacyjna przenośna 32A/250V 2P+Z | <p><span style="font-weight: 700;">Wtyczka izolacyjna przenośna 32A/250V 2P+Z do instalacji przemysłowych</span></p><p>Prąd (A): 32</p><p>Napięcie (V): 250</p><p>Typ: 2P+Z</p><p>Wymiary gabarytowe (mm): 142x77x63</p><p>Przyłączalność przewodów (mm²): 2,5 - 6,0</p><p>Waga (g): 177</p><p>Stopień ochrony: IP44</p> |  | 17.22 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
207670898 | 386561 | TAREL | ZESTAW GN16A/32A/400V 3P+N+Z I 3X16A/250V 13-MOD IP44 |  |  | 248.829 | 3 |  | - | N | N | N | N | y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
207670899 | 531407 | TAREL | ZESTAW GN16A/32A/400V 3P+N+Z I 3X16A/250V 13-MOD IP44 | [5 empty] | - | N | N | N | N | y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
226114405 | 534354 | TAREL | ROZDZ.SIŁ.IP44 WT.16A/5 + GN.3X16A/5 + 2X16A/250V |  |  | 105.534 | 1 |  | - | N | N | N | N | y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
226114433 | 534355 | TAREL | ROZDZ. IP44 WT.32A/5 + GN.2X32A/5 + 16A/5 + 2X16A/250V |  |  | 121.77 | 2 |  | - | N | N | N | N | y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N
226114685 | 534356 | TAREL | ROZDZ. IP44 WT.32A/5 + GN.3X32A/5 + 2X10A/250V |  |  | 133.947 | 2 |  | - | N | N | N | N | y |  | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N