## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14% | GROUP:standard 17%
151208148 | 319608 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Złączka kablowa SP 6 | <p><span style="font-weight: 700;">Złączka kablowa SP 6</span></p><p>Napięcie: 400 V</p><p>Przekrój mm2: 2,5-6</p><p>Długość izolacji: 7 mm</p><p>Stopień ochrony: IP 67</p><p>Zakres dławienia dławika: 13-18</p><div>Wymiary: 32x36x125 mm</div> |  | 53.5788 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151219991 | 85798 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST | Tablica Licznikowa T-1F-b/z, bez zabezpieczeń, IP20 | <p><span style="font-weight: 700;">Tablica Licznikowa T-1F-b/z, bez zabezpieczeń, IP20</span></p><p>Stopień ochrony: IP20<br><br></p> |  | 2.8413 | 11 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151220620 | 85791 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 7 156x156x68,5 | <p>Puszka podtynkowa Pp/t 7 156x156x68,5</p><p>Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero-, i pięciotorowych do 10 mm2. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac elewacyjnych i remontowych.<br></p><p>Nr katalogowy: 11.7</p><p>Symbol: Pp/t 7</p><p>Wymiar A: 160 mm</p><p>Wymiar D: 156 mm</p><p>Wymiar B: 160 mm</p><p>Wymiar E: 156 mm</p><p>Wymiar C: 70 mm</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Waga: 0,23 kg</p><p>Kolor: pomarańczowy</p><p>Kształt: kwadratowa</p><p>Kategoria: Puszki instalacyjne podtynkowe</p> |  | 6.4821 | 16 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221514 | 85785 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | PUSZKA PODTYNKOWA PP/T 1 (76 X 76 X 50,5) PROSTOKĄTNE |  |  | 1.7589 | 30 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221525 | 85786 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 2 (76x116x50,5), biała pokrywa, zaślepka tekturowa, IP40 | <p><span style="font-weight: 700;">Puszka podtynkowa Pp/t 2 (76x116x50,5), biała pokrywa, zaślepka tekturowa, IP40</span></p><p>Wymiary: 76x116x0,5 mm</p><p>Kolor: pomarańczowy</p><p>Stopień ochrony: IP40</p> |  | 2.3001 | 30 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221537 | 85790 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 6 126x156x68,5 | <p>Puszka podtynkowa Pp/t 6 126x156x68,5</p><p>Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero-, i pięciotorowych do 10 mm2. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac elewacyjnych i remontowych.<br></p><p>Nr katalogowy: 11.6</p><p>Symbol: Pp/t 6</p><p>Wymiar A: 160 mm</p><p>Wymiar D: 156 mm</p><p>Wymiar B: 130 mm</p><p>Wymiar E: 126 mm</p><p>Wymiar C: 70 mm</p><p>Stopień ochorny: IP40</p><p>Waga: 0,19 kg</p><p>Kolor: pomarańczowy </p><p>Kształt: prostokątny</p><p>Kategoria: Puszki instalacyjne podtynkowe</p> |  | 4.5879 | 40 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221560 | 85794 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 10 (400x156x66), biała pokrywa, zaślepka tekturowa, IP40 | <p><b>Puszka podtynkowa Pp/t 10 (400x156x66), biała pokrywa, zaślepka tekturowa, IP40</b></p><p>Wymiary: 400x156x66 mm</p><p>Stopień ochrony: IP40<br><br></p> |  | 18.0318 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221581 | 85797 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | TABLICA LICZNIKOWA T-U 1F/3F-B/Z | <p>Tablica Licznikowa Uniwersalna TU-1F/3F-b/z, bez zabezpieczeń, IP20</p><p>Tablice Licznikowe typu "B/Z" przystosowane są tylko do montażu liczników energii elektrycznej.</p><p>Stopień ochrony: IP20 </p><p>Nr katalogowy: 10.5</p><p>Symbol: T-U 1F/3F-b/z</p><div>Kategoria: Tablice licznikowe</div> |  | 3.9237 | 23 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221663 | 85810 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Tablica Licznikowo-Rozdzielcza TLR-3F (N+PE) z szybką | <p>Tablica Licznikowo-Rozdzielcza TLR-3F (N+PE) z obudową na wyłączniki nadprądowe, z szybką rewizyjną, IP20</p><p>Stopień ochrony: IP20</p><p>Nr katalogowy: 10.1A</p><p>Symbol: TLR-3F A</p><p>Ilość modułów: 7</p><p>Kategoria: Tablice licznikowe</p> |  | 19.5324 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221675 | 85811 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Tablica licznikowa TLR-1F (N+PE) | <p><span style="font-weight: 700;">Tablica Licznikowo-Rozdzielcza TLR-1F (N+PE), z obudową na wyłączniki nadprądowe, IP20</span></p><p>Stopień ochrony: IP20<br><br></p> |  | 14.7846 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221687 | 85812 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Tablica licznikowa TLR-1F (N+PE) z szybką | <p><b>Tablica Licznikowo-Rozdzielcza TLR-1F (N+PE), z obudową na wyłączniki nadprądowe, z szybką rewizyjną, IP20</b></p><p>Stopień ochrony: IP20<br><br></p> |  | 17.8719 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221690 | 85809 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Tablica licznikowa TLR-3F (N+PE) | <p><span style="font-weight: 700;">Tablica Licznikowo-Rozdzielcza TLR-3F (N+PE), z obudową na wyłączniki nadprądowe, IP20</span></p><p>Stopień ochrony: IP20<br><br></p> |  | 17.5275 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221699 | 85787 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 3 96x96x60,5 | <p>Puszka podtynkowa Pp/t 3 96x96x60,5</p><p>Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero-, i pięciotorowych do 10 mm2. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac elewacyjnych i remontowych<br></p><p>Nr katalogowy: 11.3</p><p>Symbol: Pp/t 3</p><p>Wymiar A: 100 mm</p><p>Wymiar D: 96 mm</p><p>Wymiar B: 100 mm</p><p>Wymiar E: 96 mm</p><p>Wymiar C: 62 mm</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Waga: 0,09 kg</p><p>Kolor: pomarańczowy</p><p>Kształt: kwadratowy </p><p>Kategoria: Puszki instalacyjne podtynkowe</p> |  | 2.46 | 29 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221711 | 85788 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 4 96x126x60,5 | <p>Puszka podtynkowa Pp/t 4 96x126x60,5</p><p>Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero-, i pięciotorowych do 10 mm2. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac elewacyjnych i remontowych.<br></p><p>Nr katalogowy: 11.4</p><p>Symbol: Pp/t 4</p><p>Wymiar A: 130 mm</p><p>Wymiar D: 126 mm</p><p>Wymiar B: 100 mm</p><p>Wymiar E: 96 mm</p><p>Wymiar C: 62 mm</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Waga: 0,11 kg</p><p>Kolor: pomarańczowy </p><p>Kształt: prostokątny </p><p>Kategoria: Puszki instalacyjne podtynkowe</p> |  | 3.1611 | 30 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221715 | 85789 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 5 (126x126x68,5), biała pokrywa, zaślepka tekturowa, IP40 |  |  | 4.0713 | 19 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151221730 | 85793 | Z.P.H. ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK | Puszka podtynkowa Pp/t 9 196x196x68,5 | <p>Puszka podtynkowa Pp/t 9 196x196x68,5</p><p>Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero-, i pięciotorowych do 10 mm2. Puszki posiadają osłabienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek do płyt kartonowo gipsowych. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac elewacyjnych i remontowych.<br></p><p>Nr katalogowy: 11.9</p><p>Symbol: Pp/t 9</p><p>Wymiar A: 200 mm</p><p>Wymiar D: 196 mm</p><p>Wymiar B: 200 mm</p><p>Wymiar E: 196 mm</p><p>Wymiar C: 70 mm</p><p>Stopień ochrony: IP40</p><p>Waga: 0,35 kg</p><p>Kolor: pomarańczowy </p><p>Kształt: kwadratowy </p><p>Kategoria: Puszki instalacyjne podtynkowe</p> |  | 10.1721 | 20 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N