## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14% | GROUP:standard 17%
151208661 | 416422 | SPAMEL | PRZYCISK GRZYBKOWY CZERWONY 1 ROZW. PIERŚCIEŃ NIKLOWANY | <p>Przycisk kompletny z guzikiem grzybkowym D</p><p>Kompletne niepodświetlane przyciski sterownicze SP22</p><table class="dane-tech" style="max-width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(116, 116, 116); font-family: "PT Sans", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><tbody><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Napięcie znamionowe izolacji U<sub>i</sub></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-bottom: 5px;">500 V</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Prąd znamionowy ciągły I<sub>u</sub>=I<sub>th</sub></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">10 A</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Prąd znamionowy łączeniowy I<sub>e</sub><span class="nd"> w kat.AC-</span>15</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">2,5 A (230 V)<br>1,6 A (400/500 V)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Prąd znamionowy łączeniowy I<sub>e</sub><span class="nd"> w kat.DC-</span>13</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">4 A (24 V)<br>1 A (110 V)<br>0,25 A (220 V)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Zabezpieczenie zwarciowe torów łącznika</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">10 A (wkładka bezpiecznikowa szybka)<br>1 kA (spodziewany prąd zwarciowy dla U<sub>e</sub><span class="nd">=500 V</span>)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Trwałość mechaniczna</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">3,0 mln (cykli przestawieniowych)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Trwałość łączeniowa</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">0,2 mln (przy znamionowych napięciach i prądach łączeniowych)<br>1,0 mln (cykli łączeniowych)<br>- do 80 VA (łączenie elektromagnesów prądu przemiennego)<br>- do 10 W (łączenie elektromagnesów prądu stałego)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Częstość łączeń</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">do 3600 h<sup>-1</sup></td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Temperatura otoczenia</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">-40 ... +70°C (pracy)<br>-40 ... +70°C (przechowywania)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Odporność na wibrację <span class="nd">(wg IEC 60068-2-6)</span></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">2...13, 2...100 Hz (częstotliwość)<br>± 1 mm (amplituda)<br>± 0,7 g (przyspieszenie)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Odporność na udary <span class="nd">(wg IEC 60068-2-27)</span></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">15 g (przyspieszenie szczytowe)<br>11 ms (czas trwania impulsu)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Odporność na wilgotne gorąco cykliczne <span class="nd">(IEC 60068-2-30)</span></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">55°C (temperatura otoczenia)<br>95% (wilgotność względna)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Odporność na mgłę solną cykliczną <span class="nd">(wg IEC 60068-2-52)</span></td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">ostrość próby 1</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Stopień ochrony <span class="nd">(Publ. IEC529)</span> napędów przycisków po zamontowaniu w otworze pulpitu</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">IP65</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Przekrój przewodów przyłączeniowych</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">2× 1...2,5 mm² (jednodrutowych)<br>2× 0,75...1,5 mm² (linek)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Położenie pracy</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">dowolne</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Oznaczenie zacisków</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px;">PN-EN 50013</td></tr><tr style="border-bottom: none; padding: 5px 0px;"><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 20px; vertical-align: top;">Zgodność z normą</td><td style="border-color: rgb(224, 222, 222); padding-top: 5px;">PN-EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1</td></tr></tbody></table> |  | 27.06 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208695 | 416478 | SPAMEL | KASETA KOMPLETNA 2-OTWOROWA BEZ WYPOSAŻENIA |  |  | 24.0834 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208740 | 414183 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, ROZŁĄCZNIK 0-1 (3 - BIEGUNOWY), W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 66.3339 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208745 | 416530 | SPAMEL | NAPĘD KOMPLETNY KRYTY CZERWONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 18.8682 | 6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208751 | 414228 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, PRZEŁĄCZNIK ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW L-O-P, W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 91.635 | 15 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208759 | 416583 | SPAMEL | NAPĘD KOMPLETNY KRYTY PODŚW.CZERWONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 20.7747 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208763 | 414462 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, ROZŁĄCZNIK 0-1 (3 - BIEGUNOWY), W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 84.0828 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208770 | 416668 | SPAMEL | NAPĘD KOMPLETNY KRYTY PODŚW.ZIELONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 20.7747 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208777 | 414622 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, ROZŁĄCZNIK 0-1 (3 - BIEGUNOWY), W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 120.4785 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208781 | 416762 | SPAMEL | LAMPKA SYGN. ŻÓŁTA 230V LED BA9S STANDARD LAMPKI |  |  | 41.7339 | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208804 | 416817 | SPAMEL | 2-POŁ ŁĄCZNIK POKR CZARNY 1 ZW PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 29.9382 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208816 | 416852 | SPAMEL | NAPĘD KPL.3-POŁ.BIAŁY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 21.7218 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208818 | 416210 | SPAMEL | ŁĄCZNIK 1.TOR ROZWIERNY |  |  | 10.2828 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208829 | 416211 | SPAMEL | ŁĄCZNIK 1.TOR ROZWIERNY SZYNOWY |  |  | 10.2828 | 8 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208830 | 417041 | SPAMEL | NAPĘD KPL.2-POŁ. CZERW.PODŚWIETL. PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 21.9309 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208840 | 416220 | SPAMEL | ŁĄCZNIK 1.TOR ZWIERNY |  |  | 10.2828 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151208864 | 417111 | SPAMEL | NAPĘD 2-POŁ ŁĄCZ POKR KLUCZ PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 36.9492 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208875 | 417265 | SPAMEL | ŁĄCZNIK 1.TOR ROZWIERNY SZYNOWY |  |  | 10.7994 | 19 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151208877 | 416395 | SPAMEL | NAPĘD BEZPIECZEŃSTWA STANDARD |  |  | 36.1989 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212032 | 418573 | SPAMEL | Zestaw instalacyjny O-I/16A,3P+N+PE/2P+PE-SZT2,dławiki M25 | <p><b>Zestaw instalacyjny O-I/16A,3P+N+PE/2P+PE-SZT2,dławiki M25</b><br></p><p>Napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V</p><p>Prąd znamionowy ciągły Iu: max 32 A</p><p>Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz</p><p>Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 230/400 V</p><p>Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp: 6 kV</p><p>Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5...4 mm²</p><p>Stopień ochrony: IP44; IP67</p><p>Klasa ochronności: II</p><p>Rodzaje dławnic gumowe: M25×1,5</p> |  | 187.2921 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212041 | 418529 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY L-O-P/32A,3P+N+PE,DŁAW.GUMOWA |  |  | 170.847 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212042 | 418588 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY O-I/32A,3P+N+PE/2P+PE-SZT2,DŁAW.M25 |  |  | 240.6741 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212051 | 418590 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY LOP/32A,3P+N+PE/2P+PE,DŁAW.M25 |  |  | 211.2156 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212054 | 418563 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY O-I/16A,3P+N+PE/2P+PE,DŁAW.M25 |  |  | 165.5703 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212060 | 418567 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY LOP/16A,3P+N+PE/2P+PE,DŁAW.M25 |  |  | 177.1692 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212086 | 418535 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY O-I/16A,3P+N+PE,DŁAW.M25 |  |  | 119.9127 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212098 | 417271 | SPAMEL | ŁĄCZNIK 1.TOR ZWIERNY SZYNOWY |  |  | 10.7994 | 7 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212125 | 418521 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY O-I/16A,3P+N+PE,DŁAW.GUMOWA |  |  | 128.1291 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212164 | 413839 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 15A, PRZEŁĄCZNIK ROZRUCHOWY TRÓJFAZOWY (0,Y,A), W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 110.085 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212175 | 418539 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY L-O-P/16A,3P+N+PE,DŁAW.M25 |  |  | 134.0085 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212176 | 416231 | SPAMEL | OPRAWA Z LEDEM UNIWERSALNYM PODSTAWOWY ZIELONY |  |  | 29.7168 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212185 | 418584 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY O-I/32A,3P+N+PE/2P+PE,DŁAW.M25 |  |  | 196.3941 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212191 | 416287 | SPAMEL | NAPĘD 2-KLAWISZOWY ZIEL/CZERWONY PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 24.969 | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212218 | 416651 | SPAMEL | NAPĘD KOMPLETNY KRYTY PODŚW.NIEBIESKI PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 20.7747 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212242 | 416370 | SPAMEL | NAPĘD KPL.BEZPIECZEŃSTWA PIERŚCIEŃ NIKLOWANY |  |  | 23.0502 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212244 | 416753 | SPAMEL | LAMPKA SYGN. CZERWONA 230V LED BA9S STANDARD LAMPKI |  |  | 37.3551 | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
151212248 | 418576 | SPAMEL | ZESTAW INSTALACYJNY LOP/16A,3P+N+PE/2P+PE-SZT2,DŁAW.M25 |  |  | 202.2981 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
190775623 | 414002 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, PRZEŁĄCZNIK ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW L-O-P, W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 70.4298 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
190775627 | 416079 | SPAMEL | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, PRZEŁĄCZNIK ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW L-O-P, W OBUDOWIE OB2, ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE |  |  | 103.4307 | 2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N