## Products
ID | CODE | PRODUCER | NAME | DESCRIPTION | SHORTDESCRIPTION | PRICE | QUANTITY | INTEGRATION_ERROR | VARIANT | GROUP:podhurt 10% | GROUP:podhurt 15% | GROUP:TESTOWA | GROUP:standard 30% | GROUP:podhurt 3% | GROUP:Outlet | GROUP:przewody instalacyjne top (standard) | GROUP:standard 25% | GROUP:standard 10% | GROUP:standard 5% | GROUP:standard 15% | GROUP:standard 40% | GROUP:standard 20% | GROUP:standard 7% | GROUP:standard 1% | GROUP:standard 14% | GROUP:standard 17%
151207452 | 296549 | ZAMEL | Dzwonek czaszowy DNT-001/N Biały | <p>Dzwonek czaszowy DNT-001/N Biały</p><p></p><p></p><p>Waga urządzenia: 160 g</p><p></p><p>Wymiary urządzenia: 116 x 71 x 40 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 78 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 8 V AC</p><p>Regulacja głośności: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 8 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 8 V AC</p><p>Pobór mocy: 6 VA</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207471 | 296431 | ZAMEL | Antena zewnętrzna ANT-01 | <p>Antena zewnętrzna ANT-01</p><p>Cechy</p><ul><li> zwiększenie zasięgu działania urządzeń radiowych serii EXTA FREE,</li><li> możliwość pracy z trzema innymi retransmiterami RTN-01,</li><li> łatwa instalacja w gnieździe sieciowym 230 V AC,</li><li> niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li> duży zasięg działania (do 250 m),</li><li> sygnalizacja optyczna zasilania i transmisji radiowej.</li></ul><p>Symbol: ANT-01</p><p>Gniazdo przyłączeniowe: SMA proste, męskie</p><p>Długość przewodu:<span style="white-space:pre"> </span>3m</p><p>Temperaturowy zakres pracy:<span style="white-space:pre"> </span>-10 ÷ +55℃</p><p>Mocowanie obudowy: Magnes lub taśma dwustronna</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Klasa ochronności:<span style="white-space:pre"> </span>II</p><p>Wymiary:<span style="white-space:pre"> </span>Ø 30,8 x 71,8 mm</p><p>Waga: 0,040 kg</p><p>Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207485 | 296441 | ZAMEL | Radiowy nadajnik klawiszowy RNK-02 | <p><b>Radiowy nadajnik klawiszowy RNK-02</b></p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy 1-klawiszowy,</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE,</li><li>możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 250 m),</li><li>zasilanie bateryjne,</li><li>łatwa instalacja i montaż w dowolnym miejscu za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów,</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji oraz stanu baterii,</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE,</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li></ul><p></p><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika :250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika :IP20</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207505 | 296611 | ZAMEL | Gong dwutonowy BIM-BAM Biały GNS-921 | <p>Gong dwutonowy BIM-BAM Biały GNS-921</p><p>Cechy:</p><ul><li>gong elektromechaniczny,</li><li>obudowa z tworzywa sztucznego,</li><li>dźwięk: dwa tony – BIM-BAM,</li><li>poziom dźwięku: ok. 85 dB.</li></ul><p>Waga urządzenia: 260 g</p><p>Wymiary urządzenia: 136 x 106 x 42 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 85 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat nemko: Tak</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór prądu: 48 mA</p> |  |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207520 | 296450 | ZAMEL | RADIOWY ODBIORNIK MODUŁOWY 2-KANAŁOWY TYP: ROM-10 EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207521 | 296273 | ZAMEL | Czujnik kolejności faz CKM-01 | <p><b>Czujnik kolejności faz CKM-01</b><br></p><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>jednomodułowa: (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 77 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC / 400 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków<span style="white-space:pre"> </span>250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 2500 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Prąd przekaźnika: 10 A</p><p>Znamionowy pobór prądu; 34 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207531 | 296451 | ZAMEL | Radiowy odbiornik dopuszkowy 1- kanałowy ROP-01 | <p>Radiowy odbiornik dopuszkowy 1- kanałowy ROP-01</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE</li><li>jeden przekaźnik wyjściowy NO/NC</li><li>sterowanie pracą oświetlenia, ogrzewania, inne</li><li>łatwy montaż w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie)</li><li>duży zasięg działania (do 230m)</li><li>sygnalizacja optyczna działania</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 47.5 x 47.5 x 20 mm</p><p>Waga: 40 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 1</p><p>Zasięg działania odbiornika: 230 m</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika: 250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 1 NO/NC</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207542 | 296414 | ZAMEL | Programator czasowy astronomiczny ZCM-31 | <p>Programator czasowy astronomiczny ZCM-31</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu astronomicznym</li><li>podświetlenie wyświetlacza LCD,</li><li>obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>wejście sterujące IN</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>dwumodułowa:(35 mm) 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 60 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p><p>Liczba kanałów: 1</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207543 | 296455 | ZAMEL | STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY TYP: SRP-02 EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207554 | 296461 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego – oświetlenie, 2-kanałowy RZB-04 | <p>Zestaw sterowania bezprzewodowego – oświetlenie, 2-kanałowy RZB-04</p><p>Cechy:</p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy ROP-02)</li><li>łatwy montaż w puszce podtynkowej ?60 mm,</li><li>sygnalizacja optyczna działania,</li><li>dwa przekaźniki wyjściowe (styki napięciowe 230 V~),</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia lub innymi odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 200 m),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li></ul><p>Rozmiar: 9 x 8 x 1.50 cm – RNK-04</p><p>4.75 x 4.75 x 2 cm – ROP-02</p><p>Waga: 38 g – RNK-04</p><p>39 g – ROP-02</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika; 3 V DC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnik: 4</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Zasięg działania odbiornika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika<span style="white-space:pre"> </span>250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 2 NO</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207568 | 296311 | ZAMEL | Przekaźnik czasowy PCM-04 | <p>Przekaźnik czasowy PCM-04</p><p>Cechy:</p><ul><li>10 trybów pracy (wyzwalanie zewnętrzne lub od napięcia zasilania),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu ? dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary<span style="white-space:pre"> </span>jednomodułowa: (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t:</p><ul><li>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 s</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 min</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 h</li><li>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</li></ul><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 25 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207580 | 296323 | ZAMEL | Automat schodowy ASM-01 | <p>Automat schodowy ASM-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych</li><li>współpraca z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>płynna regulacja czasu załączenia w zakresie od 10 s do 10 min,</li><li>współpraca z siecią 3- lub 4- przewodową,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>kontrolka stanu zasilania/przekaźnika – dioda LED czerwona,</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A,</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 73 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Zakres nastaw czasu t: potencjometr 0.2 ÷ 10 min</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 48 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy :IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH-35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207584 | 296737 | ZAMEL | PILOT 8 KLAWISZE TYP: P-259/8 STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207594 | 296331 | ZAMEL | Automat schodowy ASP-01 | <p>Automat schodowy ASP-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych</li><li>kontrolka załączenia odbiornika – dioda LED czerwona</li><li>dwużyłowa instalacja sterująca</li><li>płynna regulacja czasu załączenia w zakresie od 10 s do 16 min,</li><li>wyzwalanie układu z przewodu L,</li><li>łatwa adaptacja do istniejących instalacji elektrycznych</li><li>miękkie włączenie i wyłączenie (0,8 s),</li><li>współpraca z przyciskami jednobiegunowymi podświetlanymi</li><li>zasilanie szeregowe z odbiornikiem.</li></ul><p>Wymiary: 50x50x15 mm</p><p>Waga: 25 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 ÷ 350 W</p><p>Zakres nastaw czasu t: potencjometr 0.2 ÷ 16 min</p><p>Znamionowy pobór prądu: 8 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: puszka Ø60</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207595 | 296739 | ZAMEL | PILOT 2 KLAWISZE TYP: P-258/2 STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207600 | 296508 | ZAMEL | Dzwonek bezprzewodowy BULIK z przyciskiem hermetycznym DRS-982H szary | <p>Dzwonek bezprzewodowy BULIK z przyciskiem hermetycznym DRS-982H szary</p><p>Kolor urządzenia: szary</p><p>Kolor przycisku: biały</p><p>Opakowanie zbiorcze (komplet): 6 [szt.]</p><p>Waga urządzenia: 250 g</p><p>Waga przycisku: 85 g</p><p>Wymiary urządzenia: 160 x 66 x 90 mm</p><p>Wymiary przycisku: 62 x 73 x 30 mm</p><p>Głośność: : 85 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Stopień ochrony przycisku: IP44</p><p>Zasięg działania urządzenia: 150 m</p><p>Zasięg działania przycisku: 150 m</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Zasilanie bateryjne: MN21 lu MN23A</p><p>Ilość baterii: 1</p><p>Zasilanie przycisku: 12 V DC</p><p>Regulacja głośności: Tak</p><p>Bezprzewodowy: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Współpraca z retransmiterem: Tak</p><p>Ilość melodii: 2</p><p>Współpraca z wieloma przyciskami: Tak</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Temperaturowy zakres pracy przycisku: -20 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat b: Tak</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Ilość pilotów w komplecie: 1 [szt.]</p><p>Częstotliwość: 433,92 MHz</p><p>Moc nadajnika: 5 mW</p><p>Typ kodowania: stały¦ manualny</p><p>Transmisja: 1</p><p>Tryb pracy: 1</p><p>Liczba kanałów: 16</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór mocy: 1,8 VA</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207605 | 296354 | ZAMEL | Wyłącznik zmierzchowy WZH-01 | <p>Wyłącznik zmierzchowy WZH-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia,</li><li>wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia,</li><li>obudowa hermetyczna IP65,</li><li>płynna regulacja progu załączenia,</li><li>odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li><li>szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 0 do 200 lx),</li><li>histeria progu przełączenia</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: 69x56x27 mm</p><p>Waga: 120 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 24 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP65</p><p>Mocowanie obudowy: kołek rozporowy 5x(3×30)</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207606 | 296740 | ZAMEL | PILOT 4 KLAWISZE TYP: P-258/4 STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207616 | 296536 | ZAMEL | Dzwonek CZASZOWY DNS-001/N Biały | <p>Dzwonek CZASZOWY DNS-001/N Biały</p><p>Waga urządzenia: 142 g</p><p>Wymiary urządzenia: 116 x 71 x 40 mm</p><p>Kolor: biały</p><p>Głośność: 85 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP20</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Regulacja głośności: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napięcie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór mocy: 15 VA</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207617 | 296363 | ZAMEL | Wyłącznik zmierzchowy natynkowy z sondą 230V AC IP54 TYP: WZS-01 EXTA | <p><span style="font-weight: 700;">Wyłącznik zmierzchowy natynkowy z sondą 230V AC IP54 TYP: WZS-01 EXTA</span></p><p>CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:</p><ul><li>Sterowanie odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia</li><li>wewnętrzny czujnik oświetlenia</li><li>obudowa hermetyczna IP54,</li><li>płynna regulacja progu załączenia,</li><li>odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,</li><li>wyjście przekaźnikowe - napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li><li>szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 0 do 200 lx),</li><li>histereza progu przełączenia</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul> |  |  | 5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207622 | 296741 | ZAMEL | RADIOWY WYŁĄCZNIK SIECIOWY BEZ PILOTA RWS-211C/N SOL 230V STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207628 | 296544 | ZAMEL | Dzwonek SZKOLNO-ALARMOWY mały DNS-212 M | <p>Dzwonek SZKOLNO-ALARMOWY mały DNS-212 M</p><p>Waga urządzenia: 1000 g</p><p>Wymiary urządzenia: 160 x 150 x 90 mm</p><p>Kolor: czerwony</p><p>Głośność: 102 dB</p><p>Stopień ochrony urządzenia: IP44</p><p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p><p>Zasilanie urządzenia: 230 V AC</p><p>Możliwość pracy na zewnątrz budynku: Tak</p><p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p><p>Temperaturowy zakres pracy urządzenia: -20 ÷ 35 ºC</p><p>Certyfikat b: Tak</p><p>Certyfikat CE: Tak</p><p>Znamionowe napiecie wyzwalania: 230 V AC</p><p>Znamionowe napiecie zasilania: 230 V AC</p><p>Pobór prądu: 0,07 A</p> |  |  |  |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207629 | 296419 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-24/04 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-24/04</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 90 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,4 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207634 | 296743 | ZAMEL | RADIOWY WYŁĄCZNIK SIECIOWY BEZ PILOTA RWS-211D/N SOL 230V STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207640 | 296563 | ZAMEL | DZWONEK JEDNOTONOWY DNS-902/N 230V ECRU SUNDI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207641 | 296420 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-24/06 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-24/06</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: dwumodułowa 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,6 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207646 | 296744 | ZAMEL | Radiowy wyłącznik sieciowy dwukanałowy RWS-211D/N 230V STIRO | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy wyłącznik sieciowy dwukanałowy RWS-211D/N 230V STIRO</span><br></p><p>CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:</p><ul><li>zdalnie sterowany włącznik/wyłącznik domowych urządzeń elektrycznych typu: oświetlenie, grzejniki, wentylatory, klimatyzatory, pompy, bramy, zapory, sygnalizacja</li><li>przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych</li><li>idealna pomoc dla niepełnosprawnych</li><li>możliwość sterowania dwoma odbiornikami przy pomocy jednego pilota</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RT-219</li><li>optyczna i akustyczna</li><li>wygoda w sterowaniu urządzeniami trudno dostępnymi</li><li>urządzenie zasilane napięciem 230V</li><li>możliwość współpracy wielu (do 113) pilotów z jednym odbiornikiem</li><li>zasięg działania: 300-450 m* w terenie otwartym</li><li>skuteczna pomoc dla służb utrzymania ruchu i ochrony</li><li>pilot zasilany baterią</li><li>przystosowany do pracy ciągłej</li></ul> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207652 | 296567 | ZAMEL | DZWONEK DWUTONOWY DNS-911/N 230V ECRU SUNDI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207656 | 296421 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy 24V DC 1,0A TYP: ZIM-24/12 EXTA | <p><span style="font-weight: 700;">Zasilacz impulsowy 24V DC 1,0A TYP: ZIM-24/12 EXTA</span></p><p>CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul> |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151207658 | 296746 | ZAMEL | RADIOWY WYŁĄCZNIK SIECIOWY JEDNOKANAŁOWY RWS-211J/N 230V STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207664 | 296579 | ZAMEL | DZWONEK TRES DNT-972/N 8V BIAŁY SUNDI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207669 | 296750 | ZAMEL | ZASILACZ STABILIZOWANY 6WZS 6/500 WTYK KĄTOWY "AK" 2,5MM (+)WEW. STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151207681 | 296772 | ZAMEL | OSŁONA ŚCIANY PODWÓJNA OSX-220 BIAŁA YNSTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151211543 | 296303 | ZAMEL | Przekaźnik czasowy PCM-01 | <p>Przekaźnik czasowy PCM-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>tryb pracy: opóźnione załączanie (wyzwalanie napięciem zasilającym),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe – jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu – dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ stykó: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t:</p><p>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 s</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 min</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 h</p><p>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 25 mA</p> |  |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211544 | 296305 | ZAMEL | Przekaźnik czasowy PCM-02/U | <p>Przekaźnik czasowy PCM-02/U</p><p>Cechy:</p><ul><li>Tryb pracy: opóźnione załączanie (wyzwalanie napięciem zasilającym),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm<br></p><p>Waga: 90 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 12 ÷ 240 V AC/DC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t: </p><p>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 s</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 min</p><p>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 h</p><p>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</p><p>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 15 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211545 | 296355 | ZAMEL | Wyłącznik zmierzchowy WZM-01/S1 | <p>Wyłącznik zmierzchowy WZM-01/S1</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie odbiornikami w zależności od natężenia oświetlenia</li><li>płynna regulacja progu załączenia</li><li>odporność na krótkotrwałe zmiany natężenia oświetlenia,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>kontrolka napięcia zasilania</li><li>szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 0 do 200 lx),</li><li>histereza progu przełączenia</li><li>kontrolka stanu przekaźnika</li><li>układ wymaga podłączenia zewnętrznej sondy natężenia oświetlenia (np. SOH-01, SOH-03, SOH-05),</li><li>wyjście przekaźnikowe – napięciowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: 90 x 17.5 x 66 mm</p><p>Waga: 75 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 24 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: kołek rozporowy 6x(3,5×35)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211547 | 296310 | ZAMEL | Przekaźnik czasowy PCM-04/24V | <p>Przekaźnik czasowy PCM-04/24V</p><p>Cechy:</p><ul><li>10 trybów pracy (wyzwalanie zewnętrzne lub od napięcia zasilania),</li><li>duża dokładność odmierzanego czasu,</li><li>wyjście przekaźnikowe ? jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A,</li><li>sygnalizacja napięcia zasilania ? dioda LED zielona</li><li>szeroki przedział nastaw czasu,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>sygnalizacja stanu przekaźnika i odmierzania czasu ? dioda LED czerwona,</li><li>funkcje stałego załączenia lub wyłączenia,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 80 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 24 V AC/DC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 1NO/NC</p><p>Zakres nastaw czasu t: </p><ul><li>dyskretnie 0.1 ÷ 1 s</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 s</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 min</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 min</li><li>dyskretnie 0.2 ÷ 1.7 h</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 h</li><li>dyskretnie 0.4 ÷ 4.2 dni</li><li>dyskretnie 1 ÷ 10 dni</li></ul><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 36 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211595 | 296404 | ZAMEL | Transformator TRM-24 | <p>Transformator TRM-24</p><p>Cechy:</p><ul><li>zasilanie układów elektronicznych</li><li>wewnętrzne zabezpieczenie termiczne</li><li>zastosowanie jako transformatory do dzwonków i gongów,</li><li>obudowa trzymodułowa,</li><li>odporne na zwarcia i przeciążenia</li><li>montaż na szynie TH 35 lub natynkowo</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: trzymodułowa (53 mm) 90x53x66 mm</p><p>Waga: 474 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,625 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V AC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 VA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211611 | 296408 | ZAMEL | Programator czasowy 1-kanałowy tygodniowy 230V AC TYP: ZCM-11 EXTA | <p><span style="font-weight: 700;">Programator czasowy 1-kanałowy tygodniowy 230V AC TYP: ZCM-11 EXTA</span></p><p>CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:</p><ul><li>Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu tygodniowym</li><li>ilość programów pozwalająca na różne zastosowania,</li><li>obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą</li><li>podświetlenie wyświetlacza LCD</li><li>tryb losowy, impulsowy oraz dodatkowe wejście sterujące IN,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul> |  |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211622 | 296410 | ZAMEL | Programator czasowy tygodniowy dwukanałowy ZCM-12 | <p>Programator czasowy tygodniowy dwukanałowy ZCM-12</p><p>Cechy:</p><ul><li>Sterowanie w zależności od bieżącej godziny w cyklu tygodniowym</li><li>wersja dwukanałowa,</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>obudowa dwumodułowa z klapką zabezpieczającą</li><li>duża ilość programów</li><li>tryb losowy, impulsowy oraz dodatkowe wejście sterujące IN,</li><li>podświetlenie wyświetlacza LCD</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p><br></p><p>Wymiary: dwumodułowa (35 mm) 90x35x66 mm</p><p>Waga: 140 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Napięcie maksymalne styków: 250 V</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p><p>Moc maksymalna przekaźnika: 4000 VA</p><p>Układ styków: 2 NO/NC</p><p>Liczba programów: 400</p><p>Prąd przekaźnika: 16 A</p><p>Znamionowy pobór prądu: 60 mA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p><p>Liczba kanałów: 2</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211642 | 296415 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-12/08 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-12/08</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: jednomodułowa 90×17,5×66 mm</p><p>Waga: 83 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 0,8 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211654 | 296417 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZIM-12/25 | <p>Zasilacz impulsowy ZIM-12/25</p><p>Cechy:</p><ul><li>Wersje o napięciach wyjściowych 12 V, 13,7 V i 24 V,</li><li>obudowa jednomodułowa</li><li>maksymalny prąd wyjściowy 800 mA (przy 12 V), 700 mA (przy 13,7 V) oraz 400 mA (przy 24 V),</li><li>montaż na szynie TH 35.</li><li>odporność na stan jałowy,</li><li>dwa wyjścia przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 16 A.</li></ul><p>Wymiary: trzymodułowa 90x53x66 mm</p><p>Waga: 170 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 2 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151211667 | 296438 | ZAMEL | Pilot 2-kanałowy P-257/2 | <p>Pilot 2-kanałowy P-257/2</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy (pilot) 2-przyciskowy</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość niezależnego sterowania 2 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 250m)</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>nowoczesny design, dołączony praktyczny łańcuszek z kółkiem</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 74 x 33 x 11,5 mm</p><p>Waga: 30 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika: 2</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211678 | 296452 | ZAMEL | Radiowy odbiornik dopuszkowy 2- kanałowy ROP-02 | <p><b>Radiowy odbiornik dopuszkowy 2- kanałowy ROP-02</b></p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE</li><li>jeden przekaźnik wyjściowy NO/NC</li><li>sterowanie pracą oświetlenia, ogrzewania, inne</li><li>łatwy montaż w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie)</li><li>duży zasięg działania (do 230m)</li><li>sygnalizacja optyczna działania</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 47.5 x 47.5 x 20 mm</p><p>Waga: 40 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 2</p><p>Zasięg działania odbiornika: 250 m</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika: 250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 2 NO</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> |  |  | 3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211692 | 296458 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego RZB-01 | <p>Zestaw sterowania bezprzewodowego RZB-01</p><p>Cechy:</p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy RNK-02 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01),</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia lub innymi odbiornikami,</li><li>duży zasięg działania (do 180m),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li><li>łatwy montaż odbiornika w obudowie lampy lub w puszce podtynkowej ?60 mm,</li><li>sygnalizacja optyczna działania,</li></ul><p>Wymiary: 9 x 8 x 1.15 cm – RNK-01</p><p>4.75 x 4.75 x 2 cm – ROP-01</p><p>Waga: 38 g – RNK-02</p><p>43 g – ROP-01</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika:3 V DC</p><p>Znamionowe napięcie zasilania odbiornika: 230 V AC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika: 2</p><p>Ilość kanałów odbiornika: 1</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Zasięg działania odbiornika: 230 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p>Stopień ochrony odbiornika: IP20</p><p>Maksymalny prąd przekaźnika: 5 A</p><p>Maksymalne napięcie przekaźnika: 250 V AC</p><p>Maksymalna moc przekaźnika: 1250 VA</p><p>Styki: 1 NO/NC</p><p>Kategoria użytkowania: AC1</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151211726 | 296543 | ZAMEL | DZWONEK DNS-212 D 230V SUNDI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151211756 | 296576 | ZAMEL | DZWONEK DWUTONOWY DNT-911/N 8V ECRU SUNDI | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151211770 | 296742 | ZAMEL | RWS-211C/N 230V STIRO | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151211779 | 296782 | ZAMEL | OSŁONA ŚCIANY POJEDYNCZA OSX-910 BIAŁA YNSTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212108 | 418787 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA NT 14V DC ALU BIAŁA ZIMNA TYP: 01-111-11 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212118 | 418811 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA PT 14V DC ALU BIAŁA ZIMNA TYP: 01-211-11 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212127 | 419240 | ZAMEL | OPRAWA LED TIMO Z RAMKĄ NT 14V DC GRF BIAŁA CIEPŁA TYP: 07-111-32 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212139 | 419818 | ZAMEL | OPRAWA LED SONA KWADRATOWA PT 14V DC STA BIAŁA CIEPŁA TYP: 14-211-22 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212150 | 419824 | ZAMEL | OPRAWA LED SONA KWADRATOWA PT 14V DC GRF BIAŁA CIEPŁA TYP: 14-211-32 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212161 | 419844 | ZAMEL | STEROWNIK RGB PRZEWODOWY TYP: SLR-12 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212171 | 419850 | ZAMEL | WZMACNIACZ RGB TYP: WLN-01 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212181 | 419862 | ZAMEL | ZASILACZ LED NATYNKOWY 14V DC 8W TYP: ZNN-08-14 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212193 | 419866 | ZAMEL | ZASILACZ LED DOPUSZKOWY 14V DC 2W TYP: ZNP-02-14 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212203 | 418776 | ZAMEL | TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY 230/11,5V 0-105W TYP: ETZ105 LEDIX TRM | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212213 | 418778 | ZAMEL | TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY 230/11,5V 0-210W TYP: ETZ210 LEDIX TRM | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212220 | 419661 | ZAMEL | OPRAWA LED NAVI PT 14V DC AKUMULATOR STA BIAŁA CIEPŁA TYP: 11-213-22 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212233 | 419868 | ZAMEL | ZASILACZ LED DOPUSZKOWY 14V DC 8W TYP: ZNP-08-14 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212546 | 463338 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA PT 14V DC BIA BIAŁA ZIMNA TYP: 01-211-51 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212558 | 463382 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA PT 230V AC BIA BIAŁA ZIMNA TYP: 01-221-51 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212571 | 463827 | ZAMEL | OPRAWA LED SONA OKRĄGŁA PT 14V DC BIA BIAŁA CIEPŁA TYP: 13-211-52 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212584 | 463884 | ZAMEL | RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212596 | 463885 | ZAMEL | RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 3-KANAŁOWY EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212607 | 463888 | ZAMEL | AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ EXTA |  |  |  | 4 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212619 | 463893 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZPM-60/24 | <p>Zasilacz impulsowy ZPM-60/24</p><p>Cechy:</p><p>Napięcie wejściowe: 200÷240 V AC</p><p>odporność na stan jałowy i przeciążenie</p><p>napięcie wyjściowe 24V DC</p><p>potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 21,6 – 26,4V DC</p><p>prąd wyjściowy 0 ÷2,5 A</p><p>Wymiary: 93 x 77,4 x 56 mm</p><p>Waga: 260 g</p><p>Okres gwarancji produktu: 24 miesiące</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 2,5 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 60 W</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151212631 | 463895 | ZAMEL | Zasilacz impulsowy ZPM-100/24 | <p>Zasilacz impulsowy ZPM-100/24</p><p>Cechy:</p><p>Napięcie wejściowe: 200÷240 V AC</p><p>odporność na stan jałowy i przeciążenie</p><p>napięcie wyjściowe 24V DC</p><p>potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 21,6 – 26,4V DC</p><p>prąd wyjściowy 0 ÷4,16 A</p><p>Wymiary: 93 x 98,9 x 56 mm</p><p>Waga: 315 g</p><p>Okres gwarancji produktu: 24 miesiące</p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 4,16 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 24 V DC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 100 W</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151212646 | 463275 | ZAMEL | NAPRAWA URZĄDZENIA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
151213301 | 527345 | ZAMEL | Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-01 | <p>Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-01</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy do montażu w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>zasilanie poprzez napięcie sieciowe 230V AC,</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość podłączenia do istniejącego, tradycyjnego łącznika instalacyjnego</li><li>niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 200m)</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 4.75 x 4.75 x 2 cm</p><p>Waga: 30 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 230 V AC</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> |  |  | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213315 | 527346 | ZAMEL | Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-02 | <p>Radiowy nadajnik dopuszkowy 4-kanałowy RNP-02</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy do montażu w puszce podtynkowej fi60 mm</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość podłączenia do istniejącego, tradycyjnego łącznika instalacyjnego</li><li>cztery wejścia wyzwalające (beznapięciowe)</li><li>niski pobór mocy, przystosowanie do pracy ciągłej</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 200m)</li><li>sygnalizacja optyczna wysyłania informacji</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Wymiary: 4.75 x 4.75 x 1.3 cm</p><p>Waga: 23 g</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałów nadajnika:<span style="white-space:pre"> </span>4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p><p><br></p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151213421 | 527342 | ZAMEL | Pilot 4-kanałowy P-257/4 | <p>Pilot 4-kanałowy P-257/4</p><p>Cechy funkcjonalne produktu:</p><ul><li>nadajnik radiowy (pilot) 4-przyciskowy</li><li>zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXTA FREE</li><li>możliwość niezależnego sterowania 4 odbiornikami</li><li>duży zasięg działania (do 250m)</li><li>zasilanie bateryjne</li><li>nowoczesny design, dołączony praktyczny łańcuszek z kółkiem</li><li>możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01</li></ul><p>UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.</p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> |  |  | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
151483380 | 296335 | ZAMEL | ŚCIEMNIACZ 230V AC 40-500W TYP: DIM-20 EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
168506061 | 529152 | ZAMEL | OMY 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,50 BIA 100 |  |  | 2884.35 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506097 | 529182 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 100 |  |  | 2591.61 | 0.185 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506127 | 529015 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 100 |  |  | 1491.99 | 0.36 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506131 | 529260 | ZAMEL | H05VV-F 5X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 0,75 BIA 100 |  |  | 4579.29 | 0.3 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506152 | 529222 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  |  | 2619.9 | 0.1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506168 | 528579 | ZAMEL | YTDY 4X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 4X0,50 BIA 100 |  |  | 991.38 | 0.655 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506182 | 529191 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506203 | 528585 | ZAMEL | YTDY 6X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 6X0,50 BIA 100 |  |  | 1353 | 1.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506214 | 529057 | ZAMEL | H03VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 100 |  |  | 2247.21 | 0.573 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
168506232 | 528530 | ZAMEL | UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  |  | 3879.42 | 1.27 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171519254 | 296462 | ZAMEL | Zestaw sterowania bezprzewodowego typ: RZB-05 (ROP-01+P-257/2) | <p><span style="font-weight: 700;">Zestaw sterowania bezprzewodowego typ: RZB-05 (ROP-01+P-257/2)</span></p><ul><li>Kompletny zestaw sterowania bezprzewodowego (pilot 2-kanałowy P-257/2 oraz radiowy odbiornik dopuszkowy 1-kanałowy bistabilny ROP-01),</li><li>łatwy montaż odbiornika w obudowie lampy lub w puszce podtynkowej 60 mm,</li><li>niski pobór mocy, możliwość pracy ciągłej,</li><li>sterowanie pracą oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, nawadniania, inne,</li><li>5 trybów pracy: załączenie, wyłączenie, tryb monostabilny, bistabilny, czasowy (opóźnione wyłączenie),</li><li>możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.</li><li>możliwość wykorzystania drugiego przycisku pilota do sterowania innym odbiornikiem serii EXTA FREE,</li><li>duży zasięg działania (do 180m),</li></ul><p><span style="font-weight: 700;"></span><br></p> |  | 190.65 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741611 | 296426 | ZAMEL | ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC 2,5A TYP: ZMM-24/25 PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741612 | 296427 | ZAMEL | ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC 4,2A TYP: ZMM-24/42 PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741626 | 296444 | ZAMEL | RADIOWY NADAJNIK MODUŁOWY 4-KANAŁOWY TYP: RNM-10 PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741627 | 296448 | ZAMEL | RADIOWY ODBIORNIK BRAMOWY TYP: ROB-01/12-24V PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741628 | 296465 | ZAMEL | BEZPRZEWODOWY ALARM Z CZUJ.RUCHU STER.PILOTEM ZAM-30 PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741629 | 296467 | ZAMEL | BEZPRZEWODOWY ALARM SUFITOWY STER.PILOTEM ZAM-68 PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741630 | 296471 | ZAMEL | ZESTAW WIDEODOM. JEDNORODZINNY Z 7' WYŚWIETLACZEM LCD (KOLOR) PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
171741631 | 296472 | ZAMEL | ZESTAW WIDEODOM. JEDNORODZINNY WANDALOODPORNY Z 7' WYŚWIETLACZEM LCD (KOLOR) PRODUKT WYCOFANY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
172753866 | 529185 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 500 |  |  | 2591.61 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
173186330 | 528121 | ZAMEL | PRZEW. PRZYŁ. Z WYŁ. 1,9M 50 OD K PRZ BIAŁY TYP: SP/W1,9 (2X0,50)BIA 1 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
177275013 | 529194 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
177275014 | 529205 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
177275025 | 528522 | ZAMEL | FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 |  |  | 5212.74 | 0.255 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186137501 | 529030 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,75 BIA 100 |  |  | 1737.99 | 0.6 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186137502 | 529138 | ZAMEL | OMY 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,00 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186137516 | 529202 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 100 |  |  | 3605.13 | 0.9 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186137557 | 528595 | ZAMEL | YTDY 8X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 8X0,50 BIA 100 |  |  | 1728.15 | 1.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186138636 | 418915 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA PT 230V AC ZLO BIAŁA CIEPŁA TYP: 01-221-42 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186138637 | 418900 | ZAMEL | OPRAWA LED MOZA PT 230V AC ALU BIAŁA CIEPŁA TYP: 01-221-12 LEDIX | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186138644 | 296403 | ZAMEL | Transformator TRM-12 230/12V AC 15VA | <p><span style="font-weight: 700;">Transformator TRM-12 230/12V AC 15VA</span><br></p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC</p><p>Prąd wyjściowy: 1,25 A</p><p>Napięcie wyjściowe: 12 V AC</p><p>Napięcie wejściowe: 230 V AC</p><p>Moc obciążenia: 15 VA</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Mocowanie obudowy: szyna TH35 (PN-EN 60715)</p> |  | 61.5 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
186138978 | 529238 | ZAMEL | H05VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
186138979 | 529271 | ZAMEL | H05VV-F 5X1,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 1,50 BIA 100 |  |  | 6926.13 | 0.32 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
190775455 | 527347 | ZAMEL | Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy RNK-04</span></p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: CR2032</p><p>Częstotliwość: 868 MHz</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Ilość kanałow nadajnika: 4</p><p>Zasięg działania nadajnika: 250 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP20</p> |  | 116.85 | 2 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
190775497 | 529211 | ZAMEL | H05VV-F 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 2X0,75 BIA 100 |  |  | 2046.72 | 0.055 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
190775498 | 529206 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 1000 |  |  | 3605.13 | 0.03 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
190775832 | 529142 | ZAMEL | OMY 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,00 BIA 1000 |  |  | 2099.61 | 0.738 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
191287065 | 296337 | ZAMEL | ŚCIEMNIACZ 230V AC 15-350W TYP: DIP-02 EXTA | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
194793898 | 529082 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 100 |  |  | 2758.89 | 0.07 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
194793899 | 528488 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIA 100 |  |  | 3287.79 | 0.37 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
194793900 | 528481 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,00/4,8 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,00/4,8 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
194793902 | 528569 | ZAMEL | YTDY 12X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 12X0,50 BIA 100 |  |  | 2441.55 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
195248335 | 529211-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 2X0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195248357 | 529222-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 3x0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260661 | 528595-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 8X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 8X0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260670 | 528585-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 6X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 6X0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260672 | 528579-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 4X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 4X0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260674 | 528530-VIRTUAL-1 | ZAMEL | UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK UTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260677 | 528522-VIRTUAL-1 | ZAMEL | FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZARNY ODCINEK FTPW KAT. 5E 4X2X0,50 CZN 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260815 | 529206-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,50 BIA 1000 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260831 | 529191-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260833 | 529185-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260844 | 529182-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYP 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260881 | 529152-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMY 2X1,50 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260955 | 529142-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMY 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMY 2X1,00 BIA 1000 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260967 | 529271-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 5X1,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 1,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260982 | 529260-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 5x0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260984 | 529238-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
195260999 | 529015-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
204292805 | 528569-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YTDY 12X0,50 BIAŁY ODCINEK YTDY 12X0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
207474304 | 529060 | ZAMEL | H03VV-F 3G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 500 |  |  | 2247.21 | 0.5 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
211394034 | 529018 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 500 |  |  | 1491.99 | 0.011 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
212569224 | 529239 | ZAMEL | H05VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 500 |  |  | 3409.56 | 0.023 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
214166038 | 296440 | ZAMEL | Radiowy, bezprzewodowy czujnik ruchu RCR-01 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy, bezprzewodowy czujnik ruchu RCR-01</span></p><p>Znamionowe napięcie zasilania: 2 x 1,5 V DC – bateria AAA</p><p>Ilość kanałów: 1</p><p>Zakres nastaw czujnika zmierzchowego: 2 ÷ 20 lx</p><p>Transmisja: radiowa 868,32 MHz</p><p>Sposób transmisji: jednokierunkowa</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Zasięg działania: do 250 m w terenie otwartym</p><p>Sygnalizacja optyczna transmisji radiowej: dioda LED czerwona</p><p>Temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55℃</p><p>Stopień ochrony obudowy: IP20</p><p>Klasa ochronności:<span style="white-space:pre"> </span>III</p><p>Wymiary:<span style="white-space:pre"> </span>Ø75 x 40 mm</p><p>Waga: 0,19 kg</p><p>Zgodność z normami:PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2</p> |  | 141.45 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
214166045 | 463867 | ZAMEL | Radiowy czujnik temperatury i natężenia oświetlenia RCL-01 | <p><span style="font-weight: 700;">Radiowy czujnik temperatury i natężenia oświetlenia RCL-01</span></p><p>Wymiary: 84 x 68 x 43 mm<br></p><p>Znamionowe napięcie zasilania nadajnika: 3 V DC</p><p>Typ baterii nadajnika: 2XLR03 AAA 1,5 V DC</p><p>Częstotliwość: 868</p><p>Kodowanie: transmisja z adresacją</p><p>Zasięg działania nadajnika: 200 m</p><p>Stopień ochrony nadajnika: IP54</p> |  | 131.61 | 1 |  | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
216155317 | 529057-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
216160034 | 529194-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYŻO 3X1,00 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216161184 | 529082-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216162492 | 528488-VIRTUAL-1 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
216166543 | 529060-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 3G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3G 0,75 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216167512 | 529018-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 2X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,50 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216168904 | 534050-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216178962 | 529239-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 0,75 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
216181868 | 529083-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 4G 0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,75 BIA 500 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117583 | 529277 | ZAMEL | H05VV-F 5X2,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 2,50 BIA 100 |  |  | 10649.34 | 0.065 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117596 | 529070 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,50 BIA 100 |  |  | 2441.55 | 0.3 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117607 | 529170 | ZAMEL | OMYP 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,00 BIA 100 |  |  | 1923.72 | 0.1 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117617 | 528818 | ZAMEL | TLGYP 2X1,50 BEZBARWNY 100 |  |  | 3095.91 | 0.15 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117628 | 528824 | ZAMEL | TLGYP 2X2,50 BEZBARWNY 100 |  |  | 5689.98 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
222117631 | 529231 | ZAMEL | H05VV-F 3X2,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 2,50 BIA 100 |  |  | 6372.63 | 0.3 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225648394 | 529277-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 5X2,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 5G 2,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225648685 | 529070-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H03VV-F 4X0,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 4G 0,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225648879 | 529170-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYP 2X1,00 BIAŁY ODCINEK OMYP 2X1,00 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225649783 | 528818-VIRTUAL-1 | ZAMEL | TLGYP 2X1,50 BEZBARWNY 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225649837 | 528824-VIRTUAL-1 | ZAMEL | TLGYP 2X2,50 BEZBARWNY 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
225649892 | 529231-VIRTUAL-1 | ZAMEL | H05VV-F 3X2,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 2,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
228507425 | 529249 | ZAMEL | H05VV-F 4X1,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 1,50 BIA 100 |  |  | 5381.25 | 0.2 |  | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
228507426 | 529255 | ZAMEL | H05VV-F 4X2,50 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 4G 2,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
228898307 | 529222-VIRTUAL-2 | ZAMEL | H05VV-F 3X0,75 BIAŁY ODCINEK H05VV-F 3G 0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N
230304658 | 528488-VIRTUAL-2 | ZAMEL | YWDXPEK 75 1,15/5,0 BIAŁY ODCINEK YWDXPEK 75 1,15/5,0 krążek 100mb | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N
231566327 | 529202-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3X1,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
231566394 | 529202-VIRTUAL-2 | ZAMEL | OMYŻO 3X1,50 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 3X1,50 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N
231566415 | 529030-VIRTUAL-1 | ZAMEL | OMY 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,75 BIA 100 | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N
231566420 | 529030-VIRTUAL-2 | ZAMEL | OMY 2X0,75 BIAŁY ODCINEK H03VV-F 2X0,75 BIA 100 MB | [5 empty] | - | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N